## Sheet0
韶关市生态环境局乐昌分局2022年第四季度污染源双随机抽查情况
序号 | 抽查时间 | 污染源名称 | 检查人名称 | 是否已检查 | 检查时间 | 检查结果
1 | 2022年第4季度 | 乐昌市闽兴新型建材有限公司 | 欧旭辉,彭双胜 | 是 | 2022-11-08 10:26 | 该企业处于生产状态，污染治理处于运行状态。现场检查了废气在线监控系统，处于运行状态，查阅了近期的在线历史数据，未发现异常数据。我局委托第三方检测单位对该企业开展执法监测工作，现场对脱硫塔排放口废气进行了采样，由于破碎工序未生产作业，破碎废气排放口无废气排放，未进行采样。现场要求继续加强管理，做好污染物治理工作，做到污染物稳定达标排放。同时做好安全生产工作，消除环境安全隐患。
2 | 2022年第4季度 | 乐昌产业转移工业园污水处理厂 | 贺同,黄禧清 | 是 | 2022-11-09 15:29 | 1.现场检查时，该企业处于正在生产状态。 2.该企业在线监控设施显示：总磷0.121mg/l,COD37.27mg/l,氨氮0.05mg/l。 3.该企业总氮在线检测仪故障，已报书面情况到环保部门，目前采用手工监测方式代替。 要求： 1.正常运行各项污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 2.加强环境安全风险隐患排查和处置。
3 | 2022年第4季度 | 乐昌市昌农农业投资有限公司 | 骆继兴,欧旭辉 | 是 | 2022-10-24 15:14 | 现查检查时，该企业生猪屠宰生产线未生产作业，主要生产作业时间为每日3点至6点，现平均每日屠宰生猪25头左右。检查了废水在线监控设施，处于运行状态，有日常运维管理台账，存在药剂更换记录不及时的情况。检查了废水处理设施，处于运行状态，未发现异常情况。 现场要求：一是补全在线监控系统日常运维管理台账记录，及时如实登记运维工作情况。二是按照排污许可证管理条例做好自行监测、信息公开等工作。三是做好安全生产工作，消除环境安全隐患。
4 | 2022年第4季度 | 乐昌市粤北化工有限公司 | 贺同,黄禧清 | 是 | 2022-11-09 15:53 | 现场该企业处于正常生产状态（2022年11月8日20时左右恢复开机），各项治理设施正在运行。现场监测人员对该企业有组织废气，无组织废气进行了采样。同时，监测人员对原发生突发环境应急事故的水塘内及下游无名水沟进行了采样。
5 | 2022年第4季度 | 乐昌市生活垃圾卫生填埋场 | 彭双胜,黄禧清 | 是 | 2023-01-05 11:18 | 该项目已停运（长期），现场无相关人员。
6 | 2022年第4季度 | 韶关豪立再生资源利用有限公司 | 欧旭辉,贺同 | 是 | 2022-10-27 17:40 | 现场该企业再生资源新材料项目处于停产状态（停产整改）。已按要求完成竣工环境保护验收。
7 | 2022年第4季度 | 乐昌市村镇污水处理设施建设PPP项目—坪石镇污水处理厂 | 骆继兴,贺同 | 是 | 2022-11-11 11:12 | 该污水处理厂现实际处理废水量约为500吨，废水治理设施处于运行状态。现场检查了在线监控设施，查询了近两个月的进出水历史数据，未发现异常数据。在线监控设施的标液已超过有效期一日，未做到及时更换标液。建有在线监控设施运维台账。能按照排污许可证要求开展自行监测工作，查阅了今年的自行监测报告，无超标情况。废水排放口设置为密封形式。 现场要求：1.及时更换在线监控设施的药剂，确保所使用的药剂都在有效期内。2.按规范要求对废水排放口的建设进行完善。
8 | 2022年第4季度 | 乐昌市快乐木糠板厂 | 彭双胜,欧旭辉 | 是 | 2022-11-08 14:22 | 该企业已关闭注销。
9 | 2022年第4季度 | 粤北第三人民医院 | 黄禧清,彭双胜 | 是 | 2023-01-04 14:49 | 进一步完善日常管理台账。
10 | 2022年第4季度 | 乐昌市钜宝科技制造有限公司 | 骆继兴,贺同 | 是 | 2022-11-09 16:52 | 现场检查时，该企业处于正在生产状态。 要求： 1.正常运行各项污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 2.加强环境安全风险隐患排查和处置。 3.加强固体废物管理，做好固体废物管理台账。 4.要按照排污许可证要求开展好自行监测工作。
11 | 2022年第4季度 | 精信（乐昌）机械有限公司 | 欧旭辉,贺同 | 是 | 2022-10-27 18:00 | 该单位处于生产状态，从旧址搬迁到该地后于今年5月开始投产，8月通过了自主验收，危险废物主要是废活性炭，活性炭尚未更换，未产生危险废物，建有配套的危险废物暂存间和固体废物暂存场所，建立了固体废物管理台账。现在要求继续完善固体废物暂存场所，完善好围挡围堰，做好污染物治理工作，做到污染物稳定达标排放。做好安全生产工作。
12 | 2022年第4季度 | 广东利生源生物饲料有限公司 | 黄禧清,骆继兴 | 是 | 2022-10-28 16:16 | 该企业在2016年6月7停用了锅炉，后于2012年12月向市场监管部门进行了报废注销登记，现改为用电供热，不产生工艺废气和工艺废水。现场要求加强管理，改善饲料生产加工过程中所产生的气味影响。
13 | 2022年第4季度 | 乐昌市村镇污水处理设施建设PPP项目—北乡镇村镇污水处理厂 | 彭双胜,黄禧清 | 是 | 2022-10-31 11:29 | 该企业处于生产状态，污水处理项目已完成竣工环境保护验收。
14 | 2022年第4季度 | 乐昌市沃府新材料有限公司 | 骆继兴,贺同 | 是 | 2022-10-20 17:33 | 该企业处于生产状态，各项治理设施正在运行。 已按要求完成环保“三同时”验收，并开展第三方检测。
15 | 2022年第4季度 | 乐昌市鑫兴建材有限公司 | 欧旭辉,彭双胜 | 是 | 2022-11-08 16:55 | 该石场处于生产状态，冲洗废水及污水收集沉淀后循环使用，厂区门口处道路扬尘较大，降尘设施不完善。现场要求完善降尘设施，在厂区及堆放石料区域的围墙处安装喷淋洒水等设施进行喷淋降尘。
16 | 2022年第4季度 | 乐昌市村镇污水处理设施建设PPP项目—两江镇污水处理厂 | 骆继兴,贺同 | 是 | 2023-01-06 10:41 | 1.现场检查时该企业处于生产状态，相关污染防治设施正在运行 2.现场检查时未发现异常问题。 3.提供了第三方自行检测，时间为2022年11月份，报告未发现异常问题。 4.在线监控显示数据：PH:7.17,COD5.98,氨氮0.038,总磷0.042,总氮9.125。
17 | 2022年第4季度 | 乐昌市村镇污水处理设施建设PPP项目—沙坪镇污水处理厂 | 黄禧清,骆继兴 | 是 | 2022-12-19 11:46 | 1.现场检查，该污水处理厂处于运营状态，相关污染防治设施正在运行。 2.现场查看了水质在线监控设施，第三方运维单位正在对进出水在线设施做定期校准维护。 3.现场提供了2022年十月份第三方自行检测报告报告未发现异常问题。 4.污泥处置台账欠缺完善，要求规范填写，完善台账记录。 5.加强安全管理，做好日常巡查工作，保障安全生产。
18 | 2022年第4季度 | 乐昌市冠利新型建材有限公司 | 欧旭辉,贺同 | 是 | 2022-10-21 15:06 | 现场检查时，该企业处于正常生产状态。 要求：1.正常运行各项污染防治设施，确保各项污染物稳定达标排放。 2.加强环境安全风险隐患排查和处置。 3.完善突发环境事件应急预案并备案。
19 | 2022年第4季度 | 乐昌市红阳木业加工厂 | 彭双胜,黄禧清 | 是 | 2022-10-27 15:43 | 现场该企业处于生产状态，各项治理设施正在运行。已按要求完成竣工环境保护验收，提供了第三方检测报告（结果显示均为达标）
20 | 2022年第4季度 | 信兴塑胶（乐昌）有限公司 | 骆继兴,贺同 | 是 | 2022-10-27 16:51 | 该排污单位处于停产状态，从2017年停产至今，现场无生产原材料，变压器已向供电部门报停，造粒生产线生产设施不具备生产条件。我局告知该单位，由于停产时间较长，恢复生产前需对现有的污染治理设施进行评估，未经我局同意前不得恢复生产。
21 | 2022年第4季度 | 乐昌市七三三处加油站有限公司 | 欧旭辉,贺同 | 是 | 2022-11-08 10:41 | 现场该企业处于正常生产状态，各项治理设施正在运行，2022年尚未开展自行监测。
22 | 2022年第4季度 | 乐昌市廊田坤盛生态农场 | 彭双胜,骆继兴 | 是 | 2022-11-16 16:48 | 经与该养殖场主要负责人电话联系了解，以及与廊田镇畜牧站核实，该养殖场已于2018年12月起停止了养殖生产经营活动，现场内无养殖有家禽牲畜，猪圈内堆放杂物。养殖场主要负责人表示，今后没有计划继续进行养殖，现场区作为堆放杂物用。该养殖场主要负责人不在现场，现场无养殖场相关工作人员。
23 | 2022年第4季度 | 乐昌市自来水有限公司长来营业所 | 黄禧清,骆继兴 | 是 | 2022-11-15 16:23 | 该单位为自来水厂营业办公点，主要为群众办理自来水业务的办公场所，排放的污水为办公生活区域的员工生活污水。
24 | 2022年第4季度 | 乐昌市冠利新型建材有限公司秀水分公司 | 欧旭辉,贺同 | 是 | 2022-10-21 13:50 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 要求：加强停产期间环境安全风险隐患排查和处置。 根据企业反馈，该企业于2022年4月因资源枯竭停产。
25 | 2022年第4季度 | 乐昌市妇幼保健院 | 彭双胜,欧旭辉 | 是 | 2023-01-16 11:46 | 现场医疗废水处理设施正在运行。自行监测结果均为达标。
26 | 2022年第4季度 | 乐昌市雄发养殖场 | 骆继兴,黄禧清 | 是 | 2022-11-21 11:19 | 该养殖场已于今年10月10日清栏，现处于空栏停产状态。养殖场采用传统模式处理养殖粪污，粪污通过固液分离后，液体污染物进入发酵池发酵后进入沼液收集池，沼液抽到消纳地综合利用，消纳地约为180亩的桉树林。猪粪一部分给村民种植用，一部分自行利用到消纳地。现场要求做好粪污的处理工作，污染物不得外排，做好粪污处理的台账记录工作。
27 | 2022年第4季度 | 乐昌市佳美洗涤中心 | 贺同,彭双胜 | 是 | 2022-10-27 16:09 | 现场该企业处于停产状态（根据业务量进行生产，当天于8时至13时左右生产）。
28 | 2022年第4季度 | 乐昌市昌鑫农场 | 黄禧清,欧旭辉 | 是 | 2023-01-11 16:57 | 1.现场检查时该猪场处于运行状态，相关污染防治设施正在运行。 2.现场检查未发现异常问题。 3.做好春节期间环境安全巡查工作，加强管理，避免对周围造成影响。
29 | 2022年第4季度 | 乐昌市白石岭脉石英矿年产3万吨冶金用脉石英矿改扩建项目环境影响报告书 | 骆继兴,贺同 | 是 | 2022-11-09 17:20 | 该矿山采矿许可证已到期，现已停止了开采，处于停产状态，正在进行复绿作业，待完成后续的复绿修复工作后该企业将退出关闭。
30 | 2022年第4季度 | 华顺纺织项目 | 彭双胜,欧旭辉 | 是 | 2023-01-16 09:14 | 该项目尚未动工建设。
31 | 2022年第4季度 | 乐昌市银峰钛业有限公司稀酸综合利用技改项目 | 黄云雄,黄禧清 | 是 | 2022-11-10 16:17 | 现场检查时，该建设项目未建设，现场暂未发现异常问题。
32 | 2022年第4季度 | 韶关乐淇包装材料有限公司年产72200吨塑料新材料项目 | 欧旭辉,骆继兴 | 是 | 2022-10-20 16:04 | 现场检查时，该建设项目已建成并投入生产。 要求：1.正常运行各项污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 2.加强环境安全风险隐患排查和处置。
33 | 2022年第4季度 | 乐昌市村镇污水处理设施建设PPP建设项目—长来镇村镇污水处理设施 | 彭双胜,黄云雄 | 是 | 2023-01-05 09:47 | 现场还企业未规范建设危险废物暂存间，危险废物（废液）管理台账不完善。
34 | 2022年第4季度 | 龙督装饰新材料建设项目 | 贺同,黄禧清 | 是 | 2022-11-08 17:39 | 1.现场检查时，该企业处于正在生产状态。 2.新增的喷粉房建设项目进行了环境影响补充论证。 要求：1.加强对废气的管理，及时更换活性炭和过滤棉，做好相关台账。 2.按规范开展好废水处理和危废管理工作。
35 | 2022年第4季度 | 乐昌市2019年河道清淤工程 | 彭双胜,骆继兴 | 是 | 2022-11-15 16:34 | 河道清淤工程为临时性项目，该建设项目已于2019年结束，在该建设项目施工作业过程中未发生环境违法行为。
36 | 2022年第4季度 | 乐昌市坪石镇建安环保墙体材料厂年产6000万块页岩环保砖技术改造项目 | 欧旭辉,黄云雄 | 是 | 2022-10-24 15:53 | 现场检查时该企业已全面停产，经核实是从今年6月份开始停产至今，短期内暂无复产计划。现场无该企业的相关负责人员在场。
37 | 2022年第4季度 | 乐昌市中建材水泥有限公司3000t/d砂石生产线项目 | 贺同,黄禧清 | 是 | 2023-01-04 16:49 | 结论：该项目已验收，目前于2021年5月开始停产至今。
38 | 2022年第4季度 | 乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年加工生产2万吨机制砂项目 | 骆继兴,彭双胜 | 是 | 2022-12-19 15:47 | 该石场处于停产状态，现在无生产迹象，原材料或产品已基本清空，现在无企业相关人员在场。
39 | 2022年第4季度 | 乐昌市大澎皮具有限公司年产60万件皮具建设项目 | 欧旭辉,黄云雄 | 是 | 2022-10-26 09:51 | 现场检查时，该企业处于生产状态，污染防治设施正在运行。 现场检查暂未发现异常情况。
40 | 2022年第4季度 | 华电国际乐昌五山风电场工程 | 黄禧清,骆继兴 | 是 | 2023-01-12 11:12 | 该风电项目已投入使用，暂未开展环保“三同时”竣工自主验收工作，现场要求建设单位按时完成自主验收工作。
41 | 2022年第4季度 | 广东省山区五市中小河流治理乐昌市2019年工程项目乐昌市其他武江一级支流（大源水（大源镇段）、天鹅塘水）治理工程 | 彭双胜,贺同 | 是 | 2023-01-03 11:41 | 该项目已建成并投入运行。
42 | 2022年第4季度 | 乐昌市六牌电子科技项目 | 骆继兴,欧旭辉 | 是 | 2022-10-27 16:17 | 该建设项目未开工建设，经与管委会了解，该建设项目已退场，项目所在场地已转让。
43 | 2022年第4季度 | 乐昌市铭源金属制品有限公司年加工1500吨机械配件、物流配件建设项目 | 黄云雄,黄禧清 | 是 | 2023-01-05 15:57 | 现场检查时该企业已放假，现场处于停产状态。
44 | 2022年第4季度 | 广东省山区五市中小河流治理乐昌市2019年工程项目九峰水（横坑水（九峰镇段）、石下水（两江镇段））治理工程 | 彭双胜,欧旭辉 | 是 | 2023-01-03 15:14 | 该项目已完成。