## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2024年第45周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2024-11-04 | 一 | 21.4 | 8.2 | 9.4 | 399.3 | 2.5 | 1.2 | 0.02 | 0.023 | 1.03 | 0.002500 | 0.012067 | 0.0110 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2024-11-05 | 二 | 21.7 | 8.18 | 9.6 | 398.1 | 2.6 | 1.2 | 0.02 | 0.025 | 1.22 | 0.002500 | 0.011183 | 0.0150 | 0.000600 | 0.002500 |  | 0.0006
2024-11-06 | 三 | 21.8 | 8.11 | 9.4 | 402.3 | 2.6 | 1.3 | 0.05 | 0.030 | 1.56 | 0.002500 | 0.015350 | 0.0082 | 0.000600 | 0.003350 |  | 0.0005
2024-11-07 | 四 | 21.5 | 8.1 | 9.8 | 416.4 | 2.7 | 1.3 | 0.04 | 0.026 | 1.48 | 0.002500 | 0.010633 | 0.0050 | 0.000600 | 0.003567 |  | 0.0005
2024-11-08 | 五 | 21.3 | 8.17 | 10.0 | 427.9 | 2.8 | 1.4 | 0.02 | 0.023 | 1.44 | 0.002500 | 0.007033 | 0.0072 | 0.000600 | 0.002500 |  | 0.0005
2024-11-09 | 六 | 21.3 | 8.14 | 10.0 | 408.3 | 2.8 | 1.4 | 0.02 | 0.023 | 1.46 | 0.002500 | 0.007350 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0006
2024-11-10 | 日 | 22.1 | 8.27 | 10.8 | 416.4 | 2.5 | 1.3 | 0.02 | 0.025 | 0.96 | 0.003017 | 0.009017 | 0.0058 | 0.000717 | 0.002500 |  | 0.0013
周均值 |  | 21.6 | 8.17 | 9.9 | 409.8 | 2.6 | 1.3 | 0.03 | 0.025 | 1.31 | 0.002574 | 0.010376 | 0.0082 | 0.000588 | 0.002774 |  | 0.0006
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 铅
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：