## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第2期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-01-06 | 一 | 12.9 | 8.25 | 13.2 | 368.3 | 4.3 | 1.9 | 0.02 | 0.011 | 1.05 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.001300 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0013
2025-01-07 | 二 | 12.9 | 8.38 | 13.3 | 364.9 | 3.7 |  | 0.02 | 0.009 | 0.93 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.001717 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-01-08 | 三 | 12.7 | 8.2 | 13.0 | 394.6 | 4.0 | 2.5 | 0.02 | 0.019 | 1.54 | 0.007150 | 0.010483 | 0.0050 | 0.000883 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0014
2025-01-09 | 四 | 12.3 | 8.22 | 11.9 | 379.8 | 3.6 | 2.2 | 0.02 | 0.016 | 1.71 | 0.014933 | 0.008783 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0006
2025-01-10 | 五 | 12.1 | 8.24 | 13.0 | 434.6 | 3.4 | 1.3 | 0.02 | 0.013 | 1.05 | 0.005667 | 0.009317 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0009
2025-01-11 | 六 | 12.2 | 8.42 | 13.3 | 384.7 | 3.4 | 1.4 | 0.02 | 0.012 | 0.89 | 0.003900 | 0.007200 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0011
2025-01-12 | 日 | 12.1 | 8.28 | 13.4 | 395.0 | 3.8 | 1.4 | 0.02 | 0.011 | 0.97 | 0.003633 | 0.005950 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0008
周均值 |  | 12.5 | 8.28 | 13.0 | 388.8 | 3.7 | 1.7 | 0.02 | 0.013 | 1.16 | 0.005755 | 0.007390 | 0.0050 | 0.000843 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0010
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 铅
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：