## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第12期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-03-17 | 一 | 16.5 | 8.02 | 10.0 | 346.0 | 4.0 | 1.7 | 0.03 | 0.050 | 1.56 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0031
2025-03-18 | 二 | 17.0 | 8.04 | 10.3 | 348.1 | 3.6 | 1.8 | 0.04 | 0.051 | 1.79 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0038
2025-03-19 | 三 | 17.4 | 8.05 | 10.9 | 362.4 | 3.3 | 1.9 | 0.02 | 0.047 | 1.70 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0044
2025-03-20 | 四 | 17.6 | 8.04 | 11.0 | 351.4 | 2.7 | 2.0 | 0.02 | 0.051 | 1.88 | 0.002500 | 0.005900 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0039
2025-03-21 | 五 | 18.1 | 8.2 | 11.8 | 353.4 | 2.8 | 1.9 | 0.02 | 0.045 | 1.66 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0033
2025-03-22 | 六 | 18.6 | 8.26 | 12.0 | 346.2 | 2.4 | 2.0 | 0.02 | 0.046 | 1.70 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0029
2025-03-23 | 日 | 19.3 | 8.27 | 11.9 | 354.6 | 2.3 | 2.0 | 0.02 | 0.042 | 1.82 | 0.002500 | 0.006100 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0032
周均值 |  | 17.8 | 8.13 | 11.2 | 351.9 | 3.0 | 1.9 | 0.03 | 0.047 | 1.74 | 0.002500 | 0.005300 | 0.0050 | 0.000573 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0035
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：