## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第14期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-03-31 | 一 | 15.9 | 7.78 | 8.0 | 300.5 | 10.7 | 1.8 | 0.10 | 0.056 | 1.50 | 0.002500 | 0.016283 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-04-01 | 二 | 16.5 | 7.97 | 9.3 | 382.0 | 4.7 | 1.8 | 0.10 | 0.066 | 1.82 | 0.002500 | 0.016567 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0011
2025-04-02 | 三 | 16.9 | 8.01 | 9.7 | 383.3 | 3.2 |  | 0.07 | 0.057 | 2.24 | 0.002500 | 0.016683 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0021
2025-04-03 | 四 | 17.6 | 8.09 | 10.2 | 363.9 | 3.1 | 1.8 | 0.07 | 0.061 | 2.42 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0042
2025-04-04 | 五 | 17.6 | 8.1 | 9.3 | 375.9 | 2.2 | 1.7 | 0.02 | 0.056 | 2.18 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0037
2025-04-05 | 六 | 17.8 | 8.09 | 9.4 | 394.3 | 2.0 | 1.7 | 0.02 | 0.055 | 2.32 | 0.002500 | 0.005933 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0029
2025-04-06 | 日 | 18.2 | 8.1 | 10.0 | 433.3 | 2.1 | 1.8 | 0.09 | 0.059 | 2.46 | 0.002500 | 0.006017 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0035
周均值 |  | 17.2 | 8.02 | 9.4 | 376.1 | 4.0 | 1.8 | 0.07 | 0.059 | 2.13 | 0.002500 | 0.010212 | 0.0050 | 0.000514 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0025
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：