## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第21期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-05-19 | 一 | 25.4 | 7.78 | 6.9 | 356.9 | 129.2 | 2.1 | 0.02 | 0.089 | 1.36 | 0.003300 | 0.005000 | 0.0201 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0012
2025-05-20 | 二 | 23.9 | 7.7 | 7.0 | 318.1 | 159.2 | 3.2 | 0.06 | 0.118 | 0.91 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0381 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0021 | 0.0007
2025-05-21 | 三 | 24.1 | 7.74 | 7.1 | 324.7 | 42.5 | 2.7 | 0.04 | 0.066 | 1.49 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0276 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0008
2025-05-22 | 四 | 25.0 | 7.8 | 7.1 | 330.9 | 19.7 | 2.4 | 0.02 | 0.067 | 1.71 | 0.003750 | 0.005000 | 0.0120 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0013
2025-05-23 | 五 | 24.9 | 7.74 | 6.8 | 315.6 | 93.8 | 4.2 | 0.03 | 0.098 | 1.38 | 0.003733 | 0.005000 | 0.0112 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0023
2025-05-24 | 六 | 23.1 | 7.78 | 8.0 | 299.8 | 263.3 | 7.9 | 0.09 | 0.218 | 0.93 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0321 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0091
2025-05-25 | 日 | 22.1 | 7.8 | 7.7 | 323.1 | 74.3 | 4.5 | 0.08 | 0.143 | 1.70 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0137 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0020
周均值 |  | 24.1 | 7.76 | 7.2 | 324.2 | 111.7 | 4.2 | 0.05 | 0.114 | 1.44 | 0.002969 | 0.005000 | 0.0211 | 0.000586 | 0.002500 | 0.0012 | 0.0017
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅲ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅲ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 高锰酸盐指数 ,总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：