## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第29期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-07-14 | 一 | 28.5 | 7.89 | 7.1 | 293.4 | 15.2 |  | 0.02 | 0.044 | 1.10 | 0.004483 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0017
2025-07-15 | 二 | 28.6 | 8 | 7.6 | 307.4 | 11.2 | 1.5 | 0.02 | 0.044 | 1.15 | 0.004550 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0021
2025-07-16 | 三 | 29.6 | 8.08 | 8.1 | 316.2 | 7.6 | 1.7 | 0.02 | 0.044 | 1.22 | 0.005933 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0026
2025-07-17 | 四 | 30.3 | 8.13 | 8.2 | 300.8 | 6.6 | 1.8 | 0.02 | 0.045 | 1.27 | 0.011983 | 0.007050 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0022
2025-07-18 | 五 | 30.6 | 8.08 | 7.9 | 298.8 | 5.5 | 1.6 | 0.02 | 0.040 | 1.25 | 0.007333 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0016
2025-07-19 | 六 | 31.0 | 8.01 | 7.9 | 300.2 | 5.2 | 1.5 | 0.02 | 0.042 | 1.22 | 0.007783 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-07-20 | 日 | 30.2 | 7.92 | 7.0 | 290.9 | 5.8 | 1.5 | 0.02 | 0.040 | 1.14 | 0.005183 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0006
周均值 |  | 29.8 | 8.02 | 7.7 | 301.1 | 8.2 | 1.6 | 0.02 | 0.043 | 1.19 | 0.006750 | 0.005293 | 0.0050 | 0.000608 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0016
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：