## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第30期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-07-21 | 一 | 29.6 | 7.94 | 6.9 | 326.3 | 6.8 | 1.4 | 0.02 | 0.040 | 1.17 | 0.009333 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-07-22 | 二 | 28.0 | 7.86 | 6.8 | 288.6 | 14.0 | 1.8 | 0.02 | 0.045 | 1.15 | 0.010880 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0015
2025-07-23 | 三 | 26.2 | 7.93 | 7.6 | 274.3 | 21.0 | 1.7 | 0.02 | 0.049 | 1.09 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0041
2025-07-24 | 四 | 27.1 | 7.97 | 7.6 | 293.1 | 12.9 | 1.7 | 0.02 | 0.052 | 1.20 | 0.010583 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0043
2025-07-25 | 五 | 27.9 | 7.99 | 7.5 | 306.9 | 9.7 | 1.6 | 0.02 | 0.052 | 1.22 | 0.009867 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0041
2025-07-26 | 六 | 28.6 | 8.02 | 7.4 | 298.9 | 9.8 |  | 0.02 | 0.050 | 1.22 | 0.012717 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0038
2025-07-27 | 日 | 29.5 | 7.98 | 7.3 | 283.0 | 8.6 | 1.9 | 0.02 | 0.053 | 1.30 | 0.013783 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0032
周均值 |  | 28.1 | 7.96 | 7.3 | 295.9 | 12.0 | 1.7 | 0.02 | 0.049 | 1.19 | 0.009929 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000543 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0030
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：