## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第34期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-08-18 | 一 | 26.6 | 7.99 | 7.6 | 266.9 | 33.6 | 2.2 | 0.02 | 0.062 | 0.71 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-08-19 | 二 | 26.8 | 7.93 | 7.4 | 245.0 | 23.8 | 1.9 | 0.02 | 0.051 | 0.79 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-08-20 | 三 | 26.7 | 7.98 | 7.6 | 249.7 | 25.1 | 1.8 |  | 0.051 | 0.74 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-08-21 | 四 | 26.5 | 7.95 | 7.5 | 251.3 | 22.2 | 1.8 | 0.02 | 0.051 | 0.76 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-08-22 | 五 | 26.8 | 7.93 | 7.4 | 258.9 | 19.3 | 2.1 | 0.02 | 0.053 | 0.82 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-08-23 | 六 | 27.4 | 8 | 7.6 | 263.2 | 18.5 | 1.9 | 0.02 | 0.051 | 0.82 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-08-24 | 日 | 28.0 | 7.98 | 7.5 | 255.2 | 16.1 | 1.8 | 0.02 | 0.050 | 0.78 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 27.0 | 7.96 | 7.5 | 255.7 | 22.6 | 1.9 | 0.02 | 0.052 | 0.78 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000551 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：