## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第37期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-09-08 | 一 | 29.3 | 7.95 | 6.8 | 309.7 | 4.8 | 2.2 | 0.02 | 0.033 | 0.96 | 0.015850 | 0.034583 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0020
2025-09-09 | 二 | 29.2 | 8 | 7.0 | 311.2 | 6.2 | 2.1 | 0.02 | 0.034 | 0.98 | 0.013767 | 0.031417 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0025
2025-09-10 | 三 | 29.1 | 8.01 | 7.1 | 327.0 | 7.1 | 2.0 | 0.02 | 0.032 | 0.90 | 0.012300 | 0.031050 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0013
2025-09-11 | 四 | 28.5 | 8.05 | 7.3 | 330.5 | 6.7 | 2.2 | 0.02 | 0.036 | 1.02 | 0.013933 | 0.030450 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-09-12 | 五 | 28.2 | 8.1 | 7.6 | 341.1 | 4.8 | 2.1 | 0.02 | 0.033 | 1.01 | 0.007650 | 0.041000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-09-13 | 六 | 28.5 | 8.12 | 7.6 | 349.9 | 4.4 | 2.1 | 0.02 | 0.034 | 1.01 | 0.002500 | 0.040260 | 0.0098 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-09-14 | 日 | 29.6 | 8.14 | 7.7 | 348.9 | 4.1 | 1.3 | 0.02 | 0.038 | 1.02 | 0.003717 | 0.008850 | 0.0060 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0006
周均值 |  | 28.9 | 8.05 | 7.3 | 331.2 | 5.5 | 2.0 | 0.02 | 0.035 | 0.98 | 0.010141 | 0.030863 | 0.0057 | 0.000544 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0011
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：