## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第38期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-09-15 | 一 | 30.2 | 8.04 | 7.2 | 323.6 | 4.3 | 1.3 | 0.02 | 0.038 | 1.04 | 0.008350 | 0.006867 | 0.0084 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0006
2025-09-16 | 二 | 30.6 | 8.07 | 7.1 | 351.0 | 4.0 | 1.4 | 0.02 | 0.034 | 0.95 | 0.007317 | 0.006283 | 0.0059 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0007
2025-09-17 | 三 | 30.1 | 8.04 | 6.6 | 372.6 | 3.7 | 1.5 | 0.02 | 0.033 | 0.89 | 0.006917 | 0.007033 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0011
2025-09-18 | 四 | 30.0 | 7.94 | 6.2 | 322.4 | 7.1 | 1.4 | 0.02 | 0.043 | 1.02 | 0.006133 | 0.005000 | 0.0102 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0006
2025-09-19 | 五 | 29.3 | 7.96 | 6.2 | 308.0 | 4.5 | 1.3 | 0.02 | 0.041 | 1.07 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0008
2025-09-20 | 六 | 26.0 | 7.91 | 5.9 | 385.1 | 3.9 | 1.2 | 0.02 | 0.036 | 0.90 | 0.002500 | 0.032350 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-09-21 | 日 | 25.2 | 7.84 | 5.8 | 316.9 | 4.6 | 1.0 | 0.02 | 0.041 | 0.94 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 |  | 0.0005
周均值 |  | 28.7 | 7.97 | 6.4 | 340.3 | 4.5 | 1.3 | 0.02 | 0.038 | 0.96 | 0.005308 | 0.010005 | 0.0063 | 0.000544 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0007
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：