## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第39期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-09-22 | 一 | 25.0 | 7.86 | 6.1 | 310.8 | 6.7 | 1.2 | 0.02 | 0.042 | 0.93 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-09-23 | 二 | 24.2 | 7.98 | 6.7 | 344.3 | 7.0 | 1.2 | 0.02 | 0.043 | 1.08 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-09-24 | 三 | 23.0 | 8.03 | 7.0 | 339.4 | 6.7 | 1.2 | 0.02 | 0.044 | 1.05 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-09-25 | 四 | 23.2 | 7.95 | 6.9 | 313.5 | 10.5 | 1.3 | 0.02 | 0.040 | 1.00 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-09-26 | 五 | 24.2 | 7.96 | 7.5 | 282.5 | 32.8 | 1.9 | 0.02 | 0.051 | 0.93 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000620 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-09-27 | 六 | 25.0 | 8.04 | 7.3 | 306.5 | 15.3 | 2.1 | 0.02 | 0.052 | 1.02 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-09-28 | 日 | 27.0 | 7.76 | 7.2 | 196.4 | 7.6 |  | 0.02 | 0.044 | 1.00 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
周均值 |  | 24.5 | 7.94 | 7.0 | 300.3 | 12.2 | 1.4 | 0.02 | 0.045 | 1.00 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000532 | 0.002500 |  | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 铅
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：