## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第40期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-09-29 | 一 | 26.7 | 8.23 | 8.5 | 271.3 | 5.7 | 1.4 | 0.02 | 0.054 | 1.15 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-09-30 | 二 | 27.1 | 8.11 | 7.9 | 268.6 | 5.3 | 1.6 | 0.02 | 0.056 | 1.16 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0109 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-01 | 三 | 27.5 | 8.09 | 7.7 | 273.1 | 5.7 |  | 0.02 | 0.046 | 1.10 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-02 | 四 | 28.3 | 8.05 | 7.7 | 264.8 | 6.1 |  | 0.02 | 0.044 | 1.07 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000817 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-03 | 五 | 28.7 | 8.07 | 7.8 | 262.2 | 5.0 |  | 0.02 | 0.041 | 1.04 | 0.002500 | 0.020267 | 0.0088 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-04 | 六 | 29.1 | 8.1 | 7.8 | 284.9 | 5.7 |  | 0.02 | 0.038 | 0.96 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-05 | 日 | 29.0 | 8.05 | 7.7 | 229.1 | 5.2 | 1.7 | 0.02 | 0.035 | 0.86 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
周均值 |  | 28.2 | 8.1 | 7.8 | 264.1 | 5.5 | 1.6 | 0.02 | 0.044 | 1.04 | 0.002500 | 0.007476 | 0.0066 | 0.000551 | 0.002500 |  | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 铅
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：