## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第41期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-10-06 | 一 | 28.9 | 8.06 | 7.7 | 237.2 | 4.8 | 1.5 | 0.02 | 0.032 | 0.81 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-07 | 二 | 29.0 | 8.06 | 7.7 | 218.8 | 4.9 | 1.3 | 0.02 | 0.032 | 0.83 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-08 | 三 | 29.2 | 8.14 | 7.8 | 240.2 | 4.3 | 1.2 | 0.02 | 0.030 | 0.80 | 0.002500 | 0.005833 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-09 | 四 | 30.7 | 8.37 | 8.8 | 277.2 | 4.1 | 1.3 | 0.02 | 0.038 | 0.85 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-10 | 五 | 29.7 | 8.18 | 7.9 | 249.8 | 3.8 | 1.5 | 0.02 | 0.032 | 0.84 | 0.002500 | 0.005833 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-11 | 六 | 29.8 | 8.23 | 7.9 | 343.7 | 5.2 | 1.8 |  |  | 0.76 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-12 | 日
周均值 |  | 29.4 | 8.17 | 7.9 | 257.1 | 4.6 | 1.4 | 0.02 | 0.032 | 0.81 | 0.002500 | 0.005312 | 0.0050 | 0.000538 | 0.002500 |  | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 铅
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：