建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      粤湘产业工业园集中供热项目

建设单位（盖章）：韶关市恒鹏超腾能源科技有限公司

编制日期：             2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	31

五、 环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

附图1项目地理位置图	57

附图2本项目四至图	58

附图3平面布置示意图	59

附图4供热管道示意图	60

附图5“三线一单”相符性分析图	61

附图6环境保护目标分布图	66

附件1项目备案证	67

附件2关于《关于申请先行办理粤湘产业工业园集中供热项目环评手续的请示》的复函	68

附件3总量复函	70

附表	71

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 粤湘产业工业园集中供热项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-440281-04-01-450503 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄迪 | 联系方式 | 18033328722 |
| 建设地点 | 乐昌市坪石镇粤湘产业工业园内 |  |  |
| 地理坐标 | （112度59分20.641秒，25度15分34.668秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐昌市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 201 |
| 环保投资占比（%） | 6.7 | 施工工期 | 23个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 109890 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1 专项评价设置原则表，本项目新增外排废水18m3/d（3600m3/a），属于新增工业废水直排建设项目，故需设置地表水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目所属行业为“D4430热力生产和供应”，据查不属于国家《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类和淘汰类项目；未列入《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划〔2017〕331号）中乐昌市产业准入负面清单的限制类或禁止类项目；不涉及《市场准入负面清单》（2025年版）中的禁止或许可准入事项；同时本项目已于2025年1月获得乐昌市发展和改革局备案（项目代码2501-440281-04-01-450503，见附件1）。 因此，本项目符合国家及地方的相关产业政策。 2、选址合理性 本项目租赁韶关市乐昌市坪石镇粤湘产业工业园内地块进行建设（用地证明详见附件2），项目所在地用地性质为工业用地，符合选址要求。 3、与《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号）和《韶关市生态环境局关于印发<韶关市生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（韶环〔2024〕103号），相关管控要求如下。 （1）主要目标 到2025年，建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系，全市生态安全屏障更加牢固，生态环境质量持续改善，能源资源利用效率稳步提高，绿色发展水平明显提升，生态环境治理能力显著增强，山水林田湖草沙综合治理走在全国前列，初步构建以国家公园为主体的自然保护地体系，森林覆盖率、森林蓄积量和有林地面积等核心指标居全省前列。 其中： 1）生态保护红线及一般生态空间 生态保护红线及一般生态空间。全市陆域生态保护红线面积5827.58平方千米，占全市陆域国土面积的31.65%；一般生态空间面积4951.43平方千米。 本项目选址位于乐昌市坪石镇粤湘产业工业园内厂区内，符合土地利用规划。选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域，不涉及生态保护红线，符合生态保护红线管控要求。 2）环境质量底线 本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，本项目产生的废气经相应措施处理后达标排放，经分析对大气环境影响很小，区域环境空气质量仍可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准或参考评价标准要求。 本项目纳污水体为武江石灰冲河段，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号）的规定，该水体为Ⅲ类水功能区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，相关水质监测数据表明，监测结果表明纳污河段水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质情况良好。本项目生产废水经絮凝沉淀处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后外排至武江；生活污水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作作物标准后，用作厂区周边绿化，不外排。综上所述本项目废水对地表水环境质量影响较小。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，东侧边界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4类标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。项目建成后噪声经减噪措施后影响较小，仍可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应声功能区标准。 综上，项目符合环境质量底线管控要求。 3）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家、省下达的总量和强度控制目标。水资源利用效率持续提高。到2025年，全市用水总量控制在19.71亿立方米以内，万元地区生产总值用水量较2020年降幅不低于24%，万元工业增加值用水量较2020年降幅不低于20%。土地资源集约化利用水平不断提升。耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标。岸线资源得到有效保护。自然岸线保有率达到省级考核要求。能源利用效率持续提升，能源结构不断优化。到2025年，全市单位地区生产总值能源消耗比2020年下降15.5%。碳排放控制步伐加快推进，与全省同步达峰。 到2035年，生态环境分区管控体系巩固完善，生态安全格局稳定，环境质量保持优良，资源利用效率显著提升，碳排放达峰后稳中有降，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、能源结构、生产生活方式总体形成，绿水青山就是金山银山的理念得到有效践行，基本建成美丽韶关。 本项目选址于乐昌市坪石镇粤湘产业工业园规范范围内地块，为工业用地；本项目严格控制用水，废水排放量较小；项目使用成型生物质颗粒，不属于高污染燃料，符合能源资源利用要求。 综上，符合资源利用上线管控要求。 （2）环境管控单元 全市共划定环境综合管控单元88个。其中，优先保护单元39个，主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，优先保护单元总面积10713.43平方公里，占国土面积的58.18%。重点管控单元31个，主要包括工业集聚、人口集中和环境质量超标区域，总面积共2284.54平方公里，占国土面积的12.41%。一般管控单元18个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域，总面积5415.18平方公里，占国土面积的29.41%。 ——优先保护单元。以维护生态系统功能为主，包括生态红线、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，涵盖以南岭、南水水库、丹霞山、车八岭等重要自然保护地为主的生物多样性保护极重要区域，与全市生态安全格局基本吻合。该区域依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 ——重点管控单元。涉及水、大气等要素重点管控的区域，主要包括工业集聚、人口集中和环境质量超标区域等，该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 ——一般管控单元。涉及优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，该区域应落实生态环境保护基本要求。 根据《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的韶关市环境管控单元图（详见附图5）可知，本项目所在地块属于一般管控单元。本项目建设过程中坚持合理布局，加强污染排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低，符合管控要求 本项目与全市总体管控要求相符性分析如表1-1。 #### 表1-1项目与全市总体管控要求的相符性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 区域布局管控要求; 强化生态保护和建设。重点加强南岭山地保护，有效推进国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。; 本项目不涉及生态保护红线和自然保护地核心保护区等开发活动。; 符合. 扎实推进新型工业化。重点打造先进材料、先进装备制造、现代轻工业三大战略性支柱产业集群，培育发展电子信息制造、生物医药与健康、大数据及软件信息服务三大战略性新兴产业，引导绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，推进韶钢、韶冶等“厂区变园区、产区变城区”工作，加快绿色化改造、智能化升级。加快融入“双区”建设，构建生态产业体系，打造全国产业转型升级示范区。; 本项目不涉及韶钢、韶冶等“厂区变园区、产区变城区”工作。; 符合. 着力推进新型城镇化。高水平建设中心城区，集中力量推动县域、镇域高质量发展，因地制宜完善城乡环境保护基础设施建设，以城带乡，以乡促城，推动产业集聚集约发展。; 本项目不涉及着力推进新型城镇化。; 符合. 积极促进农业现代化。推进省级现代农业产业园建设，打造现代农业与食品产业集群。稳步发展生态农业，打造生态农业品牌。推广资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。; 本项目不涉及农业产业园。; 符合. 努力实现资源资产价值化。合理开发矿产资源，建设绿色矿山。推进内河绿色港航建设。促进旅游产业转型升级，推出一批精品旅游线路，打造生态、研学、红色、康养和文化等旅游品牌，推进全域旅游发展。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄磜镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。; 本项目不属于涉重金属和高污染高能耗项目。; 符合. 逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 能源资源利用要求; 积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目不属于电力、建材、冶炼等重点耗能行业，不涉及燃煤锅炉，本项目建设的2台25t/h生物质锅炉燃料为生物质成型颗粒。; 符合. 原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 污染物排放管控要求; 深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。; 本项目已实施NOx排放等量替代，符合要求。本项目不属于造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀行业。; 符合. 实施低挥发性有机物(VOCs)含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。; 项目无需进行挥发性有机物等量替代。; 符合. 北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。; 本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. 饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目不涉及污水处理厂配套管网建设。; 符合. 环境风险防控要求; 加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。; 本项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等环境风险项目，不属于化工企业、不涉及重金属行业、工业园区和尾矿库。; 符合. 持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。; 本项目选址厂房地面均实现硬底化，对土壤环境的影响轻微，不属于土壤环境风险项目，不涉及重金属排放，不属于金属矿采选、金属冶炼企业; 符合. 由表1-1可知，本项目符合全市总体管控要求。 4、项目环境管控单元总体管控要求的相符性 本项目位于乐昌市一般管控单元（环境管控单元编码：ZH44028130001），总体管控要求见表1-2： 表1-2管控单元要求相符性分析表 管控要求; 本项目情况; 相符性. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】以粤湘桂三省边界区域为服务范围，以应急救援、旅游观光、飞行体验及培训为重点，大力推动乐昌通用机场建设。通过政府引导、市场运作，加快坪石发电厂集中供热管网向宜章县境内热负荷集中区域延伸，促进区域内资源高效循环利用。对接中国（郴州）跨境电子商务综合试验区，协调推动坪石、白石渡等货运站场改造，加快运力整合及集疏运体系建设，共同打造粤湘桂边界现代物流中心。; 本项目为热力生产和供应项目，为允许类。本项目建设主要为解决近期广东华电坪石发电厂供热能力不能满足乐昌东锆新材料有限公司蒸汽需求的问题，同时保留将来为粤湘产业园内企业的用热需求扩产条件。; 符合. 1-2.【生态/禁止类】生态保护红线内，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目选址不涉及生态保护红线。; 符合. 1-3.【生态/限制类】单元内一般生态空间，加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。原则上禁止在25度以上的陡坡地开垦种植农作物，禁止在崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区从事采石、取土、采砂等可能造成水土流失的活动。禁止从事非法猎捕、毒杀、采伐、采集野生动植物等活动，禁止破坏野生动物栖息地。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。一般生态空间内可进行已纳入市级及以上矿产资源开发利用规划采矿权与探矿权的新设、延续，新设和延续的矿山应满足绿色矿山的相关要求。一般生态空间的风电项目须符合省级及以上的开发利用规划，光伏发电项目应满足土地使用的相关要求。; 本项目实施后将落实相关生态要求。; 符合. 1-4.【产业/限制类】严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（平板玻璃）、焦化、有色、石化等高污染行业项目。; 本项目为生物质锅炉项目，不属于限制类，也不涉及高污染行业。; 符合. 1-5.【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 1-6.【岸线/限制类】岸线优先保护区内，严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域（国家和省的重点项目除外）。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁围垦湖泊、非法采砂等。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 1-7.【矿产/限制类】严格控制矿产资源开采及冶炼过程中产生环境污染和生态破坏。严禁在基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区审批新增有镉、汞、砷、铅、铬5种重金属排放的矿产资源开发利用项目。; 本项目不涉及矿产资源。; 符合. 1-8.【其他/综合类】对生态公益林及境内生态脆弱区的林草地实施封育保护，逐步扩大生态公益林保护面积。对面状等轻度水土流失采取封禁、植物措施等进行治理，对坡地、火烧迹地等严重水土流失采取工程措施和植物措施进行综合整治。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 1-9.【其他/综合类】推进石漠化治理，实施封山育林、植树造林、退耕还林，开展渠道、陂头和山塘建设。积极推进天然林生态修复与林分改造，加快岩溶地区石漠化治理和重点区域水土流失防治，统筹推进森林进城围城工程、重点林业生态工程。因地制宜采取封山育林、人工造林、退耕还林、土地综合整治等多种措施，着力加强森林植被保护与恢复，推进水土资源合理利用。，对石漠化和其他特别脆弱地区，在经过综合评估后，可考虑采取“光伏+”的形式推进修复工作。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 1-10.【土壤/禁止类】禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【水资源/综合类】贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。严格控制用水总量。; 本项目将严格控制用水总量。; 符合. 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。铅锌工业废水中总锌、总铅、总镉、总汞、总砷、总镍、总铬执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）特别排放限值。; 本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. 3-2.【水/综合类】持续推进化肥农药减量增效，加强种植业、水产养殖业废水收集处理，鼓励实施农田灌溉退水生态治理。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 3-3.【水/综合类】以集中处理为主、分散处理为辅，科学筛选适合本地区的污水治理模式、技术和设施设备，因地制宜加强农村生活污水处理。; 本项目不涉及该条款。; 符合. 环境风险防控; 4-1.【其他/综合类】建立健全政府主导、部门协调、分级负责的环境应急管理机制，构建多级环境风险应急预案体系，加强和完善基层环境应急管理。; 本项目将建立并落实有效的事故风险防范和应急管理体系。; 符合. 由表1-2可知，本项目符合环境管控单元总体管控要求。 5、环境准入负面清单相符性分析 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》的淘汰类和限制类，属于允许建设类项目；不属于《市场准入负面清单》（2025年版）中的禁止准入类。综上所述，本项目符合韶关市“三线一单”各项管控要求。 - 与《关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号）相符性 《广东省生态环境保护“十四五”规划》要求：珠三角禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业燃煤燃油自备电站，推进沙角电厂等列入淘汰计划的老旧燃煤机组和企业自备电站有序退出，原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉；粤东西北地区县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废等。 本项目位于乐昌市坪石镇粤湘产业工业园内，为解决近期广东华电坪石发电厂供热能力不能满足乐昌东锆新材料有限公司蒸汽需求的问题，新建2×25t/h的生物质锅炉充分保障乐昌东锆新材料有限公司的蒸汽需求，同时保留将来为粤湘产业园内企业的用热需求的扩产条件，不在珠三角地区，不属于35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，使用的生物质燃料不掺烧垃圾、工业固废，不使用劣质燃料。 综上所述，本项目与《关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号）相符。 - 与《广东省生态环境厅关于 2021 年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函[2021]461 号）相符性分析 1、珠三角各地应按照《广东省人民政府关于印发广东省 “三线一单”生态环境分区管控方案的通知》有关珠三角地区“逐步淘汰生物质锅炉”要求，优先淘汰由燃煤改造为燃生物质的锅炉。 2、加强工业炉窑、锅炉污染物排放环境执法力度，对不能稳定达标、存在违法违规行为的企业依法处罚、严格监管，并作为污染天气应对重点管控对象及监督性监测、双随机和相关专项行动的重点检查对象。 本项目位于粤北地区，锅炉污染物将采取严格的废气、废水污染治理措施进行治理，同时安装烟气自动监测设施并与环境管理部门联网以确保废气稳定达标排放。 - 与《关于印发韶关市生态环境保护“十四五”规划的通知》（韶府办〔2022〕1号）相符性 《韶关市生态环境保护“十四五”规划》要求：加大工业锅炉整治力度，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；推进陶瓷等行业实施深度治理，持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。 本项目不属于35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，为新建生物质锅炉项目。综上所述，本项目与《关于印发韶关市生态环境保护“十四五”规划的通知》（韶府办〔2022〕1号）相符。 - 与韶关市污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发韶关市 2024 年大气污染防治工作方案的通知相符性分析 - 《韶关市 2024 年大气污染防治工作方案》提出： - （1）促进燃料清洁化。在保证电力、热力供应等前提下，推进30 万千瓦及以上热电联产机组供热半径 15 公里范围内的燃煤锅炉、生物质锅炉（含气化炉）和燃煤小热电机组（含自备电厂）关停整合。在市区及各县（市）建成区和天然气管网覆盖范围内，禁止新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，推进淘汰市区及各县（市）建成区内 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 - （2）工业锅炉有序执行特别排放限值。落实《韶关市人民政府关于燃气锅炉执行大气污染物特别排放限值的通告》，推动燃气锅炉实施低氮燃烧改造，新建燃气锅炉排放的大气污染物执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765—2019）大气污染物特别排放限值（颗粒物 10 毫克/立方米、二氧化硫 35 毫克/立方米、氮氧化物 50 毫克/立方米，下同），在用燃气锅炉有序执行特别排放限值。未实行清洁能源改造的 35 蒸吨/小时以上燃煤锅炉和自备电厂执行特别排放限值。 - （3）加强生物质锅炉管理。生物质锅炉采用专用锅炉，须配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、煤矸石、垃圾、胶合板和漆板（或含有胶水、油漆、有机涂层等的木材）、工业固体废物等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导大型生物质锅炉（含电力）开展超低排放改造。 - 本项目建设主要为解决近期广东华电坪石发电厂供热能力不能满足乐昌东锆新材料有限公司蒸汽需求的问题，同时保留将来为粤湘产业园内企业用热需求的扩产条件。项目锅炉不属于35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，为生物质锅炉，为专用锅炉，配套高效除尘设施，使用燃料为生物质成型燃料，满足《生物质锅炉技术规范》GB/T 44906-2024中表1 生物质成型燃料的要求；项目锅炉废气排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2019)。 - 综上所述，本项目与《韶关市污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发韶关市 2024 年大气污染防治工作方案的通知》（韶环〔2024]56号）相符。 - 10、“两高”符合性分析 生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）提出：严格“两高”项目环评审批，该指导意见提出：“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。 《广东省发展改革委关于印发〈广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案〉的通知》（粤发改能源〔2021〕368号），明确了“两高”行业是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等 8 个行业。“两高”项目，是指“两高”行业生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序，年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上的固定资产投资项目，后续国家对“两高”项目范围如有明确规定，从其规定。 本项目属于热力生产和供应行业，根据《广东省发展改革委关于印发<广东省“两高”项目管理目录（2022 年版）>的通知》（粤发改能源函〔2022〕1363号）中附件，热力生产和供应行业未列入目录中，可见本项目不属于两高项目。 企业将采取严格的废气、废水污染治理措施，确保各污染物长期稳定达标排放，不会对区域生态环境造成不良影响。总体而言，本项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评（2021）45 号）、《广东省发展改革委关于印发〈广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案〉的通知》（粤发改能源〔2021〕368 号）的相关要求不相冲突。 综上所述，本项目符合当前国家及地方产业政策，符合项目所在区域“三线一单”各项管控要求，符合生态环境部、广东省发展改革委严格 “两高”项目环评审批、“韶关市生态环境保护“十四五”规划”等要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概述 2019年，超腾智慧能源（乐昌）有限公司与韶关市坪石发电厂有限公司正式签署《供用汽合同》，并投资5800万元用于蒸汽管网建设，蒸汽管网从韶关市坪石发电厂延伸至乐昌东锆新材料有限公司，自2020年初起利用广东华电坪石发电有限公司的余热，为乐昌东锆新材料有限公司稳定供应生产所需蒸汽。 自2022年起，受国际国内经济形势疲软的影响，广东省内企业订单量显著减少，用电量急剧下降。这一状况直接导致坪石发电厂有限公司的机组运行天数逐年下滑，2023年机组运行仅163天，到了2024年，更是减少至126天。由于蒸汽供应不足，乐昌东锆新材料有限公司无法完成年度生产订单任务，致使大量订单流失，企业发展遭受严重阻碍，进而对乐昌市的工业产值产生负面影响，不利于当地经济的高质量发展。 为有效解决乐昌东锆新材料有限公司的用汽难题，韶关市恒鹏超腾能源科技有限公司计划投资3000万元，在粤湘产业工业园范围内新建2台25t/h生物质往复炉排蒸汽锅炉及敷设粤湘产业园蒸汽管网，项目投运后，将优先保障乐昌东锆新材料有限公司的稳定用汽需求，同时辐射服务园区内其他企业的蒸汽使用，为园区产业发展提供可靠能源支撑。此外，项目在规划阶段已预留远期扩产条件，可根据粤湘产业园内企业日益增长的用热需求适时扩容，持续提升园区能源保障能力。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业；91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）；燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”类别，因此本项目需编制环境影响报告表。我单位接受委托后进行了实地勘察，收集了有关的资料，并按照国家相关法律法规，编制了本环境影响报告表。 2、主要产品及产能 本项目新建的2台25t/h生物质往复炉排蒸汽锅炉（一用一备）近期计划主要是为乐昌东锆新材料有限公司进行供热，同时保留远期为粤湘产业园内企业用热需求的扩产条件。 乐昌东锆新材料有限公司厂内设置有1台25吨循环流化床锅炉（年运行7200小时），该锅炉已于21年已转为备用锅炉，在韶关市坪石发电厂无法正常供热时启用。根据企业提供资料乐昌东锆新材料有限公司正常生产情况下全年所需蒸汽总量为7.5万吨，本项目最大供热能力为12万吨/a，因此本项目锅炉年产能可覆盖乐昌东锆新材料有限公司当前需求，供热总量合理；同时当乐昌东锆新材料有限公司需求达到原备用锅炉容量（25 t/h）时，则本项目锅炉满负荷运行也可达到该公司用热需求。 本项目具体产品方案详见下表。 - 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计能力（t/h）; 产品规格; 年运行小时数; 备注. 1; 蒸汽; 25; 额定蒸汽压力：1.6兆帕；额定蒸汽温度：204℃; 4800; 2台25t/h生物质锅炉（一用一备），蒸汽最大产生量为12万t/a。. 3、项目组成和平面布置 本项目拟于乐昌市坪石镇粤湘产业工业园规划范围内建设生物质锅炉项目。本项目具体建设内容表2-2，平面布置如附图3所示。 表2-2项目组成表 类别; 项目名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生物质锅炉房; 占地面积约1417m2，1F，设置有2台25t/h生物质蒸汽锅炉（一用一备）. 辅助工程; 软水制备系统; 1套软水制备系统（25t/h，反渗透膜，制备率75%）. 上料间; 占地面积约844.75m2，设置1套上料系统. 办公楼; 占地面积195m2，3F，设置办公室、备品备件仓库. 公用 工程; 供电工程; 由市政电网直接供应. 给水工程; 由市政管网直接供应；生产所需软化水由厂内软水制备系统（25t/h）制备。. 环保工程; 废水处理设施; - 项目生活污水经三级化粪池（0.6m3）处理后，用于浇灌厂区附近的林地、菜地； - 生产废水设置30m3水池，降温、絮凝沉淀处理达标后外排至武江。. 废气处理设施; 生物质锅炉烟气：“设备密闭收集+炉内脱硝SNCR+省煤器+多管旋风除尘+干法脱硫+高温袋式除尘+炉外脱硝SCR”处理后经45米高排气筒（DA001）排放。. 噪声治理措施; 采用隔声、吸声、减震等措施。. 固体废物处理设施; - 生活垃圾交由环卫部门清理运走； - 设固废间1个，占地面积约5m2 一般工业固废交有一般工业固废处理能力的单位处理； - 设危废间1个，占地面积约5m2 ，危险废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。. 储运工程; 材料堆场; 1个，地面积约1445m2，存放生物质成型燃料、脱硫剂和尿素，地面已硬化处理. 渣仓区; 1个，有效容积约200m3，存放灰渣. 4、主要设备和设施 本项目主要设备和设施如表2-3所示。 表2-3主要设备和设施一览表 序号; 名 称; 单位; 数量; 备注. 一; DZW25-1.6-SS蒸汽锅炉（不含现场筑炉材料) 额定蒸发量：25000kg/h 额定压力：1.6Mpa 结构：组装卧式三锅筒纵置式锅炉 适用燃料：破碎后的木片（水分约30%，长径30-50mm） 主机（含合金钢往复炉排、进料器、双向螺旋、合金钢料口、液压站、管件）; 台; 2; 一用一备. 二; 清灰系统. 2.1; 激波吹灰器; 套; 2. 2.2; 星型泄灰阀; 套; 2. 2.3; 清灰绞龙 7.5KW; 台; 2. 三; 锅炉房内辅机设备. 1; 鼓风机 G4-73No:10D 55KW; 台; 2. 2; 引风机 Y9-38 250KW; 台; 2. 3; 二次风机 6-41 6.4A 37KW; 台; 2. 4; 立式不锈钢给水泵JGGC25-35×7 37KW 或 DG25-30×9 37KW; 台; 2; 两炉共用. 5; 调速箱(无极变速)GL-30P 3KW; 台; 2. 6; 电控柜（含风机、给水泵国产变频器，含除氧控制）; 台; 2. 7; 承压省煤器 配25t/h锅炉; 台; 2. 8; 空预器 配25t/h锅炉; 台; 2; 可共用1台. 9; 尾部换热器 配25t/h锅炉; 台; 2; 可共用1台. 10; 一次仪表阀门(与锅炉直接联接的); 套; 2. 11; 取样冷却器Φ273mm 配25t/h锅炉; 台; 4. 12; 出渣机（刮板式） 2.2KW 配25t/h锅炉; 台; 2. 14; 落地料仓含双螺旋给料机 2×4KW; 台; 2. 15; 上料皮带机 B=1000 11KW; 台; 2. 16; 全自动水处理 ZDF-25; 台; 1; 两炉共用. 17; 分汽缸 Φ600; 台; 1; 两炉共用. 19; 高位热力除氧器 25t/h 含水箱V=13m3; 台; 1; 两炉共用. 20; 除氧器给水泵 IRG80-200A 11KW; 台; 2; 两炉共用. 21; 炉水加药装置; 台; 1; 两炉共用. 22; 定期排污膨胀器1500mm; 台; 1; 两炉共用. 23; 连续排污膨胀器800mm; 台; 1; 两炉共用. 四; 环保系统. 24; 炉内脱硝SNCR; 套; 2. 25; 多管除尘器 XTD-25; 台; 1. 26; 高温布袋除尘器 DMC-1543; 台; 1. 27; 炉外脱硝SCR; 套; 1. 28; 干法脱硫系统; 套; 1. 29; 烟囱D=1400mm；H=45m; 支; 1. 5、主要原辅材料 本项目设有2台25t/h生物质蒸汽锅炉，年工作4800小时，由于两台锅炉使用情况为一用一备，因此本次项目工程分析及后续产排污将按照最大产能25t/h锅炉生产来进行计算。生物质锅炉生产一吨蒸汽需要62万大卡的热量，则总热量为740×108kcal/a。根据企业提供资料，本项目使用燃料的平均热值为低位发热量为14.66MJ/kg（约为3501kcal/kg），锅炉的热量转换率为85%，因此，本项目共需要生物质燃料740×108/3388/85%/1000=2.5万t/a。主要原辅料情况见表2-4。 表2-4（a）主要原辅材料一览表 名称; 用量(t/a); 种类; 备注. 生物质成型燃料; 25000; 燃料; 本项目生物质燃料由供应商破碎加工后运输到区燃料仓内，厂区不设破碎加工场所。为保证燃烧品质，项目使用原料不含粘合剂、无油漆等物质，不含有毒有害物质，且需满足需要满足《生物质锅炉技术规范》GB/T 44906-2024中表1 生物质成型燃料的要求. 尿素; 10.58; 辅料; 脱硝还原剂，袋装颗粒状. 活性氢氧化钙（Ca(OH)₂）; 6.14; 辅料; 脱硫剂；粒径范围20 - 50μm. 润滑油; 0.05; 辅料; 设备传动部件润滑. 钒基催化剂; 5.40; 辅料; 废气脱硝，三年更换一次，使用温度：最低180℃. 表2-4（b） 生物质成型燃料的要求（摘录往复炉排锅炉标准） 项目; 单位; 指标. 往复炉排锅炉. 收到基低位发热值（Qnet,v,ar）; MJ/kg; 10.45≤Qnet,v,ar＜18. 直径或横截面最大尺寸（D1）; mm; ≤50. 长度（L）; mm; ≤100. 机械耐久性; %; ≥95. 细小颗粒量（F，粒径不大于3mm）; %; ≤10. 全水分（Mt，收到基ar）; %; ≤15. 灰分（A，干燥基d）; %; ≤15. 硫（S，干燥基）; %; ≤0.1. 氮（N，干燥基d）; %; ≤1.0. 氯（Cl，干燥基）; %; ≤0.2. 结渣性; -; 中等. 6、能耗 本项目投产后年用电量约为222.22万kW·h。 7、水耗 项目用水主要为生活用水、锅炉用水、软水制备用水、烟气处理用水。项目新鲜用水量约为9720m3/a,，48.6m3/d。 ①生活用水 本项目劳动定员14人，均不在厂内食宿，根据《广东省地方标准用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3—2021），用水量按28L/人·d，则生活用水量为0.39m3/d，合计78.40m3/a，员工生活污水产生量按用水量的90%计，则生活污水产生量约为0.35m3/d，合计70.56m3/a。 ②锅炉用水 锅炉连续运行过程中因蒸汽损失、排污等会损失掉一部分水，本项目蒸汽损失量按总蒸汽量的5%计，则锅炉蒸汽损失补充水量约为6000m3/a，30m3/d。 本项目锅炉需排出锅炉内部分被盐质和水渣污染的锅水，根据建设单位提供资料，排污水约为锅炉蒸汽用水量的1%，约12万*0.01=1200t/a（6t/d）。 ③软水用量 本项目所需软水为12000m3/a，36m3/d，按照纯水制备率75%计算，则浓水产生量为12m3/d，则锅炉排污水、软化处理废水合计18m3/d。 ④废气处理系统补水 本项目烟气脱硝处理需配置尿素溶液，尿素颗粒加水配成20%尿素溶液，尿素颗粒用量为10.58t/a，则烟气处理用水量约为42.32m³/a，0.21m3/d，在使用时蒸发损耗。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1本项目水平衡图（单位：m3/d） 8、劳动定员与工作制度 项目劳动定员为14人，实行三班制工作制度，每班8小时，年工作时间为200天，即年工作时间4800h，项目厂区不设食堂、宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 - 本项目施工期产生的主要污染有： - （1）废水 - 本项目施工期产生废水分为暴雨地表径流、建筑施工废水和生活污水三大类。暴雨地表径流由雨水冲刷浮土、建筑材料、机械和垃圾等形成；建筑施工废水包括开挖地基、填土等过程中产生的泥浆水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂用水和厕所冲洗水。根据以往施工期间的水质监测分析，施工期废水中主要污染物是SS、CODcr、BOD5、石油类等。 - （2）废气 - 施工期间挖土、运土、汽车运输和施工机械都会产生扬尘，粉尘是施工期间的主要污染物，对场址周边空气质量会产生一定影响。各种燃油机械和运输车辆排放少量氮氧化物、碳氢化合物等大气污染物，同时临时生活设施也产生少量的油烟，少量的氮氧化物、碳氢化合物和油烟等大气污染物经大气稀释作用后，其对周围环境空气质量影响较小。 - （3）噪声 - 施工期间噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声，对场址周边声环境质量会产生一定影响。 - （4）固体废物 - 本项目施工过程中会产生一些淤泥、弃土、砂土和失效的混凝土等建筑施工废物，另外施工工地有少量生活垃圾。 - （5）生态环境 - 本项目在施工期间的生态环境影响，一方面是水土流失，水土流失主要由土表层和取土场土壤的裸露造成。当雨天特别是雨季来临时，如果不采取有效措施，将导致严重的水土流失。另一方面，项目施工会对场址点周围植被和生态系统造成一定影响。 - 施工期工艺流程及产污节点图见图2-2。 图2-2施工期工艺流程及产污节点图 - 运营期 - （1）工艺流程说明 - 满足锅炉燃烧要求的生物质颗粒燃料通过输送设备输送至锅炉炉前料仓，锅炉使用生物质成型燃料燃烧加热软水，使其蒸发为水蒸气，产生的蒸汽通过管道输送至企业需用热工段。 - （2）产污环节分析 - 根据本项目的工程概况和工艺特点，其主要污染源及污染因子识别如下： - 废气：生物质锅炉燃烧烟气及灰渣转运产生的无组织粉尘。 - 噪声：主要为锅炉及配套的风机、泵类、冷却塔等设备运行产生的噪声。 - 废水：员工生活污水、锅炉排污水等。 - 固体废物：锅炉灰渣（含炉渣和除尘装置收集的灰料）、废布袋、设备维护产生的废润滑油、废水处理污泥、废渗透膜及员工生活垃圾等。 图2-3生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，地块现状为空地，不存在原有污染情况及环境遗留问题。环境质量现状监测数据表明，项目所在区域各类环境要素均能达到相应的环境规划要求，无突出环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》的规定，本项目所在地区域空气环境质量功能区划为二类功能区，因此，项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 本评价引用《韶关市生态环境状态公报》（2024年度）（韶关市生态环境局，二〇二五年五月）中乐昌市环境空气质量主要指标数据作为评价依据，2024年乐昌市环境空气具体监测数据见下表。 表3-1 2024年乐昌市环境空气质量监测结果统计单位：μg/m³ 类别; 监测项目; 监测值（年均值）; 标准值; 是否达标. 年均浓度; SO2; 6; 60; 达标. NO2; 12; 40; 达标. PM10; 31; 70; 达标. PM2.5; 21; 35; 达标. 日均 浓度; CO; 1.0mg/m3 （日均值第95百分位数）; 4mg/m3; 达标. O3-8h; 108（日均值第90百分位数）; 160; 达标. 区域类别; 达标区. 根据上表可知，2024年乐昌市各常规监测因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”二级标准要求，本项目所在区域属于达标区域。 二、地表水环境质量现状 项目废水受纳水体为武江（湖南省界~坪石）河段，为Ⅲ类水质功能区。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14 号），水质目标为Ⅲ类，因此水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《韶关市生态环境状况公报（2024年）》（韶关市生态环境局，2025年5月），2024年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、滃江和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为100%，由上可知，项目所在区域地表水环境质量良好。 三、声环境现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（ GB/T15190-2014）等文件要求。项目所在区域环境噪声为2类标准适用区域，故项目西侧、北侧、南侧边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））；交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，相邻区域为2类声环境功能区，距离为20m±5m，项目东侧为107国道，相距约11m，故东侧边界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类声环境功能区标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。 本项目选址边界周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状监测。 - 地下水环境质量现状 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，本报告不开展地下水环境现状调查。 五、土壤环境质量现状 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，本报告不开展土壤环境现状调查。 六、生态环境质量现状 本项目不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，因此本报告不开展生态现状调查。 七、专项评价设置情况 本项目环境影响评价等级及专项评价设置如下表3-2所示。 表3-2项目各环境影响专项评价设置一览表 序号; 评价项目; 专项评价设置; 设置理由. 1; 大气; 不设置; 项目无有毒有害物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等外排。. 2; 地表水; 设置; 项目新增直排废水，需设置地表水专项评价. 3; 噪声; 不设置; 不开展专项评价. 4; 地下水; 不设置; 不开展专项评价. 5; 土壤; 不设置; 不开展专项评价. 6; 环境风险; 不设置; 项目涉及的危险物质未超过临界量. 7; 生态; 不设置; 不开展专项评价. 8; 海洋; 不设置; 项目不涉及海洋. |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目的主要环境保护目标是保护好项目所在地周边评价区域环境质量，采取有效的环保措施，使该项目在建设开展和生产运行中能够保持区域原有的大气质量、声环境质量、地下水环境质量、生态环境质量。 1、大气环境保护目标 本项目500m范围无大气环境保护目标。 2、水环境保护目标 本项目生产废水经絮凝处理达标后外排至武江；生活污水经三级化粪池处理后回用于厂区周边绿化。本项目地表水环境保护目标主要为武江（湖南省界~坪石）河段。 3、声环境保护目标 本项目校区边界50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 本项目校区边界外500m范围内无地下水集中式使用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 本项目用地范围内不含生态环境保护目标。 综上所述，本项目环境保护目标如表3-3所示，分布情况见附图5。 表3-3项目环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 受影响规模; 环境功能区; 相对选址方向; 相对选址边界距离. 武江（湖南省界~坪石）河段; 地表水; 地表水环境; —; Ⅲ类; N; 822. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 项目生物质锅炉DA001排气筒排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2019)中表2燃生物质成型燃料锅炉限值，排气筒高度满足广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2019)中表4 燃煤、燃生物质成型燃料锅炉房烟囱最低允许高度。 企业边界无组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织控制要求。 表 3-5 本项目废气排放标准 排放位置; 标准名称; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. DA001排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2019)中表2燃生物质成型燃料锅炉限值; 颗粒物; 20; -; 45. 二氧化硫; 35; -. 氮氧化物; 150; -. 一氧化碳; 200; -. 烟气黑度; 1（林格曼黑度，级）; -. 企业边界（厂界）; 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织控制要求; 颗粒物; 1.0; 无组织. 2、废水排放标准 本项目生产废水经絮凝沉淀处理达到执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后经自建尾水排放管排入武江；生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作作物标准后用于厂区周边绿化，不外排。具体数值见表3-6。 表3-6（a） 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）单位：mg/L 指标名称; pH（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; SS. 标准限值; 6~9; ≤90; ≤20; ≤10; ≤60. 表3-6（b） 《农田灌溉水质标准》（摘录） 单位：mg/L 指标名称; pH（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; SS. 标准限值; 5.5~8.5; ≤200; ≤100; —; ≤100. 3、噪声排放标准 建设期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，即昼间低于70dB（A），夜间低于55dB（A）。 运营期项目东侧边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类排放标准要求，即昼间低于70dB（A），夜间低于55dB（A）；其他边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求，即昼间低于60dB（A），夜间低于50dB（A） 4、固体废弃物执行标准 本项目一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。 |
| 总量控制指标 | 本工程新增废水排放量3600m3/a（18m3/d），主要污染物新增排放量为CODCr：0.214t/a；NH3-N：0.018t/a。其中所需化学需氧量、氨氮总量从黄圃镇污水处理厂替代削减方案中分配，总量来源指标说明见附件3。 本项目大气污染物有组织排放量为颗粒物：2.05t/a，二氧化硫：2.33t/a，氮氧化物：11.37t/a，无组织排放量为颗粒物：0.0011t/a，合计颗粒物：2.0511t/a，二氧化硫：2.33t/a，氮氧化物：11.37t/a。其中所需氮氧化物总量从乐昌东锆新材料有限公司燃煤锅炉淘汰项目中分配，总量来源指标说明见附件3。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期扬尘治理措施 A．施工现场必须采用封闭围挡，围挡应坚固、整洁、美观；高度不得小于1.8m。 B．施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，配置洒水车，每日至少喷洒3-4次；从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口设置洗车槽，车辆离场前冲洗轮胎及车身。 C．施工现场严禁焚烧各类废弃物。 D．对可能扬尘的施工场地定时洒水，并为在场的作业人员配备必要的专用劳保用品。对易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水，运输时亦应予遮盖。 E．汽车进入施工场地应减速行驶，减少扬尘。 2、施工期废水防治措施 A．加强对施工机械的维修保养，防止机械使用的油类渗漏进入土壤和地下水。 B．建设单位拟在施工场周围设置废水收集沟并设置二级沉淀池，将施工废水收集至二沉池处理后回用或用于各易扬尘点洒水，不外排。 C．施工期生活污水经化粪池处理后，用作场地内绿化浇灌，不外排。 3、噪声防治措施 施工噪声主要来自施工机械，为减轻施工噪声对其造成的影响，建设单位拟采用的噪声防治措施如下： ①尽量选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：合理安排好施工时间，禁止在12:00～14:30、22:00～8:00期间施工；若因工程进度要求或抢险需要连续施工作业时，则提前5天向环保局申报，获《夜间噪声排放证》，并设立施工公告牌，接受市民监督，以取得市民谅解，防止扰民事件发生。“两考”期间禁止夜间施工作业。 ③采用距离防护措施：高噪声设备布置在远离居民点一侧，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 ⑤在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障。 ⑥施工场出入口位置尽量远离敏感点，车辆出入现场时尽量低速、禁鸣。 受技术条件和施工环境的限制，即使采取严格的控制手段，仍可能对周围环境产生明显影响的，要向周围受影响的单位和居民做好宣传工作，以取得受影响人群的理解，克服暂时困难，配合施工单位完成建设任务。 4、固体废物处理处置措施 （1）施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。祼露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖，园化或绿化等措施。 （2）本工程施工人员产生的生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 （3）施工期固体废弃物为工程弃渣，主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾。建筑垃圾主要为残砖、断瓦、废弃混凝土等。建筑垃圾外运处理不当将会产生一系列环境问题，因此建设单位须按照要求妥善处理建筑垃圾调运工作，将建筑垃圾运至城市管理局指定的消纳场消纳。 （4）对施工期间的固体废弃物应分类定点堆放，分类处理。 （5）施工期间产生的废钢材、木材，塑料等固体废料应予回收利用。 5、水土保持措施 合理施工布局，有计划地施工，避免大面积开挖，减少裸地面积，将基础开挖工作安排在降雨量少的季节进行、封闭施工、施工场地四周开挖防洪沟、弃土建筑垃圾及时清运等措施，减少水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 - 废气源强 ①生物质锅炉烟气 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中废气污染源源强核算方法，生物质锅炉废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫采用物料衡算法，具体计算如下： - 颗粒物 式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，吨； R—核算时段内锅炉燃料耗量，吨；根据建设单位提供资料，生物质成型燃料年耗量为25000吨； Aar—收到基灰分的质量分数，%；根据建设单位提供资料，本项目取8%； dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；根据附录 B 中表 B.2 锅炉烟气带出 飞灰份额的一般取值，层燃炉—往复炉排炉烟气中飞灰份额dfh=15~20%，本项目取值15%，同时燃用生物质时，飞灰份额加30%。本项目为燃生物质锅炉，飞灰份额按照dfh=15%×(1+30%)=19.5%考虑； ηc—综合除尘效率，%；项目采用多管旋风除尘+袋式除尘，除尘效率取 96%； Cfh—飞灰中的可燃物含量，%。根据锅炉厂家控制飞灰可燃物在5%以下，项目取5%。 则本项目颗粒物排放量为2.05t/a，对应颗粒物产生量为410.53t/a。 - 二氧化硫 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，吨； R—核算时段内锅炉燃料耗量，吨；根据建设单位提供资料，生物质成型燃料年耗量为25000吨； Sar—收到基硫的质量分数，%；根据建设单位提供资料，本项目取0.02%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据附录 B 中表 B.1 锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值，项目为往复炉排炉、燃用生物质，取值7%； ηs—脱硫效率，%；取50%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。根据附录 B 中表B.3 燃料中硫转化率的一般取值，燃生物质炉=0.30～0.50。项目取0.50。 则本项目二氧化硫排放量为2.33t/a，对应二氧化硫产生量为4.66t/a。 - C、氮氧化物 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，吨； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，毫克/立方米；取150毫克/立方米； Q—核算时段内标态干烟气排放量，立方米； ηNOx—脱硝效率，%。采用SCR+SCNR组合，项目取55%。 由于本项目燃料无元素分析数据，故采用经验公式估算基准烟气量。 本项目燃料收到基低位发热量Qnet,ar=14.66MJ/kg≥12.54MJ/kg，燃料干燥无灰基挥发分Vdaf=8%小于15%，故基准烟气量Vgy采用以下公式核算： =0.385×14.66+1.095=6.74Nm3/kg 则氮氧化物排放量为11.37t/a，对应氮氧化物排放量为25.27t/a。 - D、一氧化碳 参照《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南》（试行）中燃生物质成型燃料锅炉产污系数：CO 6.22g/kg生物质，本项目生物质燃料用量为25000吨/年，则一氧化碳产生量为155.5t/a。 E、氨 - 锅炉废气中氨主要来源于在脱硝反应过程中未完全参与反应的还原剂中氨的排放，根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》(HJ1178-2021)，“采用SNCR-SCR联合法脱硝技术，新建项目宜控制氨逃逸质量浓度低于2.28mg/m3。”根据相关资料，影响氨逃逸最重要的 3 个因素是：反应温度、还原剂与烟气的混合程度和NSR值(氨氮摩尔比)。通过采取选择适量的还原剂在最佳的温度区间内与烟气中充分的混合、优化的喷射策略、提高NH3的反应效率，降低还原剂的使用量等措施，可以最大限度地减少氨逃逸，预计采取上述措施后，锅炉烟气中氨产生浓度达到2.28mg/m3排放标准。根据查阅相关技术资料，目前尚无SNCR烟气脱硝工艺氨产生源强的核算方法和产污系数，因此本评价按2.28mg/m³计，按照本项目生物质锅炉废气量16850万m3/a计算，则氨逃逸量为0.08kg/h，年运行4800h，排放量为0.38t/a。此外，本项目采用尿素作为还原剂，不需要在厂区存储氨水，只需要存储尿素原料和尿素溶液，而尿素在130℃以上才会分解为氨和二氧化碳，因此不会产生氨的无组织排放。 建设单位拟采用“多管旋风除尘+高温布袋除尘器”装置对锅炉烟气进行除尘处理，最高可达99.9%，本评价除尘效率按99.5%计；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SNCR + SCR联合脱硝效率取55%；“干法脱硫”对SO2去除效率取50%；锅炉设有双层炉拱、喉口二次风结构炉，可有效地确保火焰充满炉膛、烟气在炉膛内的停留时间、充足的供氧能力，促进烟气中CO充分燃烧，CO去除效率一般为80%~86%，本项目保守按82%计。锅炉燃烧废气经处理达标后经45m高排气筒（DA001）排放。 日常运行过程中为避免不完全燃烧情况出现，建设单位也将加强日常运行管理：①精细化配风：适当关小炉排下的一次风总风门，然后重点优化各风室的配比。确保主燃烧区风量充足，而干燥区和燃尽区风量较小。在保证不冒黑烟的前提下，尽量降低过量空气系数（提高氧量设定值），以维持炉膛温度。②优化炉排操作：调整炉排速度与推煤（或往复）频率，保持炉排上有一个厚度均匀、火床平整的燃烧层。③保障燃料质量：使用粒度均匀、干爽的生物质燃料。④定期检查炉排：确保炉排往复机构运行平稳，防止因机械磨损导致送风不均，引发局部不完全燃烧。 由此可核算生物质成型燃料锅炉废气污染物产排情况详见下表4-2。 表4-2 锅炉污染物的产生量和排放量 项目; 烟尘; SO2; NOX; CO; 氨. 产生浓mg/m3; 2436.36; 27.66; 149.95; 922.85; 2.28. 产生量 t/a; 410.53; 4.66; 25.27; 155.50; 0.38. 处理工艺; 多管旋风除尘+高温布袋除尘器; 干法脱硫; SNCR + SCR联合脱硝; 充分燃烧; /. 去除效率 %; 99.5; 50; 55; 82; 0. 排放浓度mg/m3; 12.18; 13.83; 67.48; 166.11; 2.28. 排放量 t/a; 2.05; 2.33; 11.37; 27.99; 0.38. 排放速率 kg/h; 0.43; 0.49; 2.37; 5.83; 0.08. 标准限值mg/m3; 20; 35; 150; 200; 2.28. 标准限值kg/h; /; /; /; /; /. ②灰库（渣库）清灰粉尘 灰库(渣库)清运过程中仍有一定量的无组织粉尘产生，类比美国国家环保局《逸散性工业粉尘控制技术》电厂飞灰搬运及处置过程粉尘产生情况,即 0.02kg/t转运量~0.5kg/t转运量，本项目以0.25kg/t转运量计。本项目飞灰总产生量约为408.48t/a，则该环节无组织粉尘产生量约为0.10t/a，排放速率为0.02kg/h。灰库封闭设置，无组织排放的粉尘大部分在灰渣库内自然沉降，仅有少部分随人员、物料的出入逸散至外环境，日常适当洒水抑尘、清理地面，可有效减少粉尘外逸，对周边大气环境影响较小。 ③材料堆场粉尘 本项目采用的生物质成型燃料无需进行破碎。由于生物质燃料为成型的颗粒状、柱状或块状燃料，粒径相对较大，本身不易起尘，且转运距离较近，产生的粉尘量较少。只要加强管理，及时清扫地面，定期洒水抑尘，产生的粉尘对周边大气环境影响较小。 （2）废气污染防治措施可行性 一、锅炉烟气废气处理措施可行性分析 生物质成型颗粒燃烧产生烟气经“设备密闭收集+炉内脱硝SNCR+省煤器+多管旋风除尘+干法脱硫+高温袋式除尘+炉外脱硝SCR”装置对锅炉烟气进行除尘处理，处理后经1根45m高排气筒排放。 锅炉烟气首先进入SNCR脱硝系统，进行初步脱硝。在高温烟气（850℃~1100℃）中喷入还原剂（尿素），尿素等还原剂与NOx进行选择性反应，受热迅速热分解为氨基和CO，与烟气中的NOx进行还原反应生成N2，初步降低NOₓ浓度。 初步脱硝后的烟气通过省煤器时，调节排烟温度（300-400℃）后进入多管除尘器，去除烟气中大颗粒粉尘（＞10μm），去除效率通常为70%~90%，可减轻后续布袋除尘负荷； 初步除尘后的烟气进入干法脱硫装置。将活性氢氧化钙粉末均匀喷入烟道或反应器中，在180℃~200℃范围内烟气与脱硫剂充分混合，与烟气中的SO₂发生化学反应，SO₂与Ca(OH)₂反应生成亚硫酸钙（CaSO₃），在有氧气存在的情况下，亚硫酸钙会进一步被氧化为硫酸钙（CaSO4）随炉渣排出，从而实现了对烟气中二氧化硫的脱除。 烟气进入高温布袋除尘器，细小颗粒物被滤袋截留，除尘效率最高可达99.9%以上。（注：高温布袋除尘器入口烟气温度一般需低于260℃。） 除尘处理后烟气最终进入SCR脱硝系统，在低温（不低于180℃）及钒钛系催化剂作用下，NH3与烟气中的NOx进一步发生反应，提高脱硝效率，脱硝效率可达80%~90%以上。 同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)表7和《工业锅炉污染防治可行技术指南》(HJ1178-2021)表1，本项目锅炉烟气采用“设备密闭收集+炉内脱硝SNCR+省煤器+多管旋风除尘+干法脱硫+高温袋式除尘+炉外脱硝SCR”为可行技术。 因此，本项目锅炉烟气废气处理设施具有可行性。 （3）废气环境影响分析 综上所述，本项目生物质锅炉烟气有组织排放的SO2、NOx、颗粒物和一氧化碳经处理后可达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 表2然生物质成型燃料锅炉排放限值；无组织排放的颗粒物可达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控排放限值，不会对周围环境造成明显的影响。因此本项目废气排放可满足排放限值要求。 乐昌市属达标区，本项目采用的废气防治措施切实可行，可保证废气达标排放，因此本项目废气排放对周边大气环境影响在可接受范围内。 综上所述，本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息如表4-3~4-5所示。 |

表4-3本项目废气产生量和排放量一览表 排放形式; 污染源; 污染物种类; 废气量; 产生量; 产生浓度mg/m3; 主要污染治理设施; 排放量; 排放浓度; 排放速率kg/h; 排放标准. Nm3/h; t/a; 处理效率; t/a; mg/m3; mg/m3; kg/h. 有组织排放; 生物质锅炉燃烧; 烟尘; 35104; 410.53; 2436.36; 多管旋风除尘+布袋除尘; 99.5; 2.05; 12.18; 0.43; 20; /. SO2; 4.66; 27.66; 干法脱硫; 50; 2.33; 13.83; 0.49; 35; /. NOX; 25.27; 149.95; SNCR-SCR联合脱硝; 55; 11.37; 67.48; 2.37; 150; /. CO; 155.50; 922.85; /; 82; 27.99; 166.11; 5.83; 200; /. 氨; 0.36; 2.28; 控制反应温度、还原剂与烟气的混合程度和NSR值; 0; 0.38; 2.28; 0.08; /. 无组织排放; 清灰; 颗粒物; /; 0.10; /; /; /; 0.10; /; 0.02; 1; /. 合计; 颗粒物; /; 410.63; /; /; 2.15; /; /; /; /. SO2; /; 4.66; /; /; /; 2.33; /; /; /; /. NOX; /; 25.27; /; /; /; 11.37; /; /; /; /. CO; /; 155.50; /; /; 27.99; /; /; /; /. 氨; 0.36; /; /; /; 0.38; /; /; /; /. 表4-4大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒1#; 112.98915°; 25.25989°; 45; 1.5; 150; 主要排放口.

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废水 本项目废水主要包括锅炉排污水、软化处理废水和生活污水等。 ①生活污水 本项目劳动定员14人，均不在厂内食宿，根据《广东省地方标准用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3—2021），用水量按28L/人·d，则生活用水量为0.39m3/d，合计78.40m3/a，员工生活污水产生量按用水量的90%计，则生活污水产生量约为0.35m3/d，合计70.56m3/a。生活污水经三级化粪池（0.6m3）处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作作物标准后用于厂区周边绿化，不外排。 ②锅炉排污水及软化处理废水 本项目锅炉需排出锅炉内部分被盐质和水渣污染的锅水，根据前述分析此部分锅炉排污水为1200t/a（6t/d）；软化处理废水即浓水产生量为12m3/d，则锅炉排污水、软化处理废水合计18m3/d。废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、全盐量等，此两部分废水絮凝沉淀处理达到标准后外排至武江。 本项目生物质锅炉排放水及软化处理废水的水质浓度采用类比法进行确定。参考项目类比分析结果及浓度数据见下表4-5、表4-6。 根据《现代水处理技术》中，一级物理处理（沉砂池、沉淀池等利用物理作用分离污水悬浮物的工艺）对SS去除效率为50%；简单沉淀对其他污染物的去除效率记为0%。其中沂水县鑫发农副产品有限公司锅炉项目、东辽县安石镇集中供热清洁化改造项目、肇源县博茹物业管理服务有限责任公司燃煤改生物质锅炉供暖项目检测数据为锅炉排污水和软化处理废水经一级物理沉淀处理后的浓度，故纳入类比考虑时，在现有检测数据的基础上将SS浓度增加50%进行类比分析，其他污染物排放浓度近似等于产生浓度。 根据表4-6统计，锅炉排污水和软化处理废水的COD产生浓度在 55-68.38mg/L；BOD产生浓度在7-18.5mg/L；氨氮产生浓度在0.0825-3.10mg/L；悬浮物产生浓度在29-60mg/L；全盐量产生浓度在401-592.5mg/L 本项目参考表4-6所列企业锅炉废水水质数据，同时根据建设单位提供资料保守分析，本项目各类废水污染物浓度：COD 70mg/L；BOD 20mg/L；氨氮5mg/L；悬浮物60mg/L；全盐量600mg/L，详细分析结果见表4-7。 表4-6（a） 《遂溪县环洋网业有限公司锅炉改扩建项目》各类废水产生浓度监测数据（数据来源于报告中提及的2021 年和 2024 年验收监测检测报告） 废水种类; 检测项目; 结果; 单位. 锅炉排污水和软化处理废水; pH; 6-9; 无量纲. CODcr; 55; mg/L. BOD5; 18.5; mg/L. SS; 30; mg/L. 氨氮; 3.10; mg/L. 溶解性总固体; 401; mg/L. 注：上表中的排放浓度为两天检测结果的平均值。. 表4-6（b） 《沂水县鑫发农副产品有限公司锅炉项目检测报告（2025年5月6日~2025年5月7日）》（报告编号：SDCD 第250516010 号） 废水种类; 检测项目; 结果; 单位. 软水制备废 水排放处; pH; 7.2; 无量纲. CODcr; -; mg/L. BOD5; 7.25; mg/L. SS; -; mg/L. 氨氮; 0.0825; mg/L. 溶解性总固体; 502; mg/L. 锅炉排污水 排放处; pH; 7.3; 无量纲. CODcr; -; mg/L. BOD5; 7; mg/L. SS; -; mg/L. 氨氮; 0.1525; mg/L. 溶解性总固体; 592.5; mg/L. 注：上表中的排放浓度为两天检测结果的平均值。. 表4-6（c） 《东辽县安石镇集中供热清洁化改造项目竣工环境保护验收监测报告表》废水排放浓度监测数据（2024年11月8日~2024年11月9日） 废水种类; 检测项目; 结果; 单位. 锅炉软水制备 设施排污水、锅炉定期排污水; CODcr; 68.38; mg/L. SS; 14.5; mg/L. 注：上表中的排放浓度为两天检测结果的平均值。. 表4-6（d） 《肇源县博茹物业管理服务有限责任公司燃煤改生物质锅炉供暖项目竣工环境保护验收监测报告表》废水排放浓度监测数据（2023年4月16日~2023年4月17日） 废水种类; 检测项目; 结果; 单位. 锅炉排污水 排放处; CODcr; 64.5; mg/L. 溶解性总固体; 454.125; mg/L. 注：上表中的排放浓度为两天检测结果的平均值. ③废气处理系统补水 本项目烟气脱硝处理需用水配置尿素溶液，此部分烟气处理用水量在使用时蒸发，不外排，补水量为42.32m³/a，0.21m3/d。 综上所述，本项目废水总排放量为3600m3/a，18m3/d。项目锅炉排污水、软化处理废水经降温、沉淀处理后一并进行处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后经自建尾水排放管排入武江。 本项目建成后污水产排情况见表4-7。 表4.7（a） 本项目生活污水产排情况 名称; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 全盐量. 生活污水 (0.35m3/d，70.56m3/a）; 产生浓度mg/L; 250; 150; 30; 200; /. 产生量t/a; 0.018; 0.011; 0.002; 0.014; /. 治理措施; 生活污水经三级化粪池（0.6m3）处理后用于厂区周边绿化，不外排。. 最终外排废水量（0m3/d，0m3/a）; 排放浓度（mg/L）; /; /; /; /; /. 排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 表4.7（b） 本项目生产废水产排情况 名称; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 全盐量. 锅炉排放水量、软化处理废水（18m3/d，3600m3/a）; 产生浓度mg/L; 70; 20; 5; 60; 600. 产生量t/a; 0.252; 0.072; 0.018; 0.216; 2.16. 治理措施; 锅炉废水及软化废水降温、絮凝沉淀处理后外排至武江。. 最终外排废水量（18m3/d，3600m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 59.5; 16; 5; 12; 600. 排放量（t/a）; 0.214; 0.058; 0.018; 0.043; 2.16. 预测结果表明，项目废水正常排放情况下不会对当地地表水环境质量造成大的影响，各特征污染物在项目废水排放口下游混合过程段和完全混合段叠加背景值后均可满足地表水环境目标，其环境影响可以接受。项目设计规模达产后，不会改变受纳水体环境功能区划，可维持环境功能质量现状。详见地表水评价专章。 |
| --- | --- |

表4-5 本项目前处理线工艺废水与同类项目类比分析对照表

| 对比项目 | 遂溪县环洋网业有限公司锅炉改扩建项目环境影响报告表（遂环建函[2025]26号） | 沂水县鑫发农副产品有限公司锅炉项目竣工环境保护验收报告 | 肇源县博茹物业管理服务有限责任公司燃煤改生物质锅炉供暖项目竣工环境保护验收监测报告表 | 东辽县安石镇集中供热清洁化改造项目竣工环境保护验收监测报告表 | 本项目 | 类比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉类型 | 1 台 2t/h 的生物质锅炉和 1 台 2t/h 的燃气锅 炉 | 为1台4t/h 生物质蒸汽锅炉 | 1座4t/h生物质锅炉 | 2台5.6MW生物质热水锅炉（8t/h） | 2台 25t/h 燃生物质蒸汽锅炉（一用一备） | 同属于生物质锅炉 |
| 原辅材料 | 生物质成型燃料 | 生物质成型燃料 | 生物质成型燃料 | 生物质燃料 | 生物质成型燃料 | 原料相近 |
| 废水工艺 | 沉淀、澄清处理后排污污水管网 | 集水池沉淀后回用，暂存后回用于厂区洒水抑尘和厂区绿化，不外排 | 储水池沉淀后，部分用于锅炉房内洒水抑尘，其余定期拉运至茂兴镇城镇污水管网处排放 | 排入50m3防渗废水储池内，定期由罐车运至东辽县 安石镇污水处理站进行处理 | 降温、絮凝沉淀 | 工艺相近 |
| 废水类别 | 锅炉排污水和软化处理废水 | 软水制备废水和锅炉排污水 | 锅炉排污水和软化处理废水 | 锅炉软水制备 设施排污水、锅炉定期排污水 | 锅炉排污水和软化处理废水 | 废水类别类似 |

表4-8  废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油 | 生活污水经三级化粪池处理后用于厂区周边绿化，不外排 | / | TW001 | 三级化粪池 | 三级化粪池处理 | / | / | / | / |
| 2 | 锅炉定排水、软水制备系统再生废水 | 化学需氧量、悬浮物、全盐量、氨氮、pH值 | 直接排放 | / | TW002 | 沉淀池 | 降温、絮凝沉淀 | DW001 | 废水排放口 | 一般排放口-总排口 | / |

表4-9  本项目废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标a |  | 废水排放量/(万t/a) | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体地理坐标d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |
| 1 | DW001 | 112.98955° | 25.26003° | 0.36 | 直接进入江河、湖、库等水环境 | 连续排放，流量稳定 | / | 武水 | Ⅲ类 | 112.99453° | 25.26608° |

表4-10   本项目完成后废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量（t/d） | 全厂日排放量（t/d） | 新增年排放量（t/a） | 全厂年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 59.5 | 0.0011 | 0.0011 | 0.214 | 0.214 |
|  |  | 氨氮 | 5 | 0.00009 | 0.00009 | 0.018 | 0.018 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  |  | 0.214 | 0.214 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.018 | 0.018 |
| 注：表中排放浓度、排放量指经厂区污水排放口处的水污染物排放浓度、排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3、噪声 本项目主要噪声源为机器设备运行时产生的噪声，噪声强度约为85~90dB(A)，主要生产设备的噪声源强详见表4-11。 表4-11 本项目主要噪声源强 主要噪声设备; 声压等级dB（A）; 降噪措施; 降噪后声压等级dB（A）. 风机; 90; 基础减振+厂房隔声; 70. 锅炉排气; 90; 消声器; 70. 给排水泵、循环水泵、消防水泵; 85; 基础减振+厂房隔声; 65. 电机; 85; 基础减振+厂房隔声; 65. 空压机; 90; 基础减振+厂房隔声; 70. 为减小项目噪声对周边环境的影响，企业采取以下治理措施： ①对设备进行合理布局，将高噪声设备放置在远离厂界的位置，并对其加强基础减振及支承结构措施，如采用橡胶隔振垫、软木、压缩型橡胶隔振器等。再通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响，这样可降低噪声级10-15分贝。 ②对噪声设备有针对性的采用声屏障措施可降低噪声级5-10分贝。 ③使用中要加强维修保养，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 经以上各项减噪措施后，噪声源一般可衰减15~25dB(A)。本项目主要设备等效综合噪声源强以75.96dB(A)计算。参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录A中的工业噪声预测计算模式，对项目主要噪声源在各预测点产生的A声级进行计算，计算过程如下。 点声源在预测点产生的声级计算基本公式如下： Lp（r）=Lw+Dc－A 式中Lp（r）：预测点的声压级； Dc：指向性校正，本评价不考虑； A：衰减，项目所在区域地面已硬化，地势平坦，因此本评价只考虑几何发散衰减Adiv、大气吸收衰减Aatm等。 ①几何发散衰减 声源发出的噪声在空间发散传播时，存在声压级不断衰减的过程，几何发散衰减量计算公式如下： Adiv=20lg（r/r0） 式中r0：噪声源声压级测定距离，本评价取值1米； r：预测点与噪声源距离。 ②大气吸收衰减 由于大气湿度的影响，噪声在空气中传播过程中，会存在被空气吸收而导致声压级衰减的过程，大气吸收衰减量计算公式如下： 式中a：大气吸收衰减系数，在通常情况的温度19.8℃、相对湿度65%、倍频带中心频率取500Hz条件下，大气吸收衰减系数a取值2.8。 ③屏障屏蔽衰减 声源和预测点之间的实体障碍物会对噪声的传播造成一定的屏障屏蔽作用，引起声压级的衰减，屏障屏蔽衰减量计算公式如下： 式中N为菲涅尔系数，本工程声屏障厂区围墙，各等效噪声源与各预测点间的声程差δ均不小于1m，为了简化计算，统一取值1m。声波频率取值500Hz，波长λ取值0.68米。 本项目以车间中心为源点，将室内设备噪声源等效为1个多源叠加的室外等效噪声源，等效声源为75.96dB（A），则边界噪声贡献值如表4-12所示。 表4-12 噪声预测值一览表单位：dB（A） 等效声源; 东厂界; 西厂界（4类）; 南厂界; 北厂界. 等效声源与厂界的距离; 46; 46; 61; 61. Adiv; 33.26; 33.26; 35.71; 35.71. Aatm; 0.13; 0.13; 0.17; 0.17. 厂界贡献值; 42.58; 42.58; 40.09; 40.09. 执行标准; 2类（昼间：65 夜间：55）、4类（昼间：70 夜间：55）. 昼间达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，通过采取降噪措施后，可确保项目厂区边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的要求，50m范围内没有居民区等噪声敏感目标，故项目营运期的生产噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目固体废弃物主要为锅炉灰渣、脱硫石膏、废润滑油、废催化剂、废布袋、废水处理污泥、反渗透膜和生活垃圾等。 ①锅炉灰渣 生物质燃料燃烧后产生主要两种固体残余物，一种是炉膛燃烬物称炉渣，另一种为锅炉烟道、旋风分离器及布袋除尘器分离下来的飞灰。因此本项目生物质锅炉产生的灰渣包括炉渣和飞灰。 根据企业锅炉设备运营商提供资料，项目灰渣产生量约为燃料用量的8%，即2000t/a，交由资源回收单位回收处理。 ②脱硫渣 脱硫渣主要由硫酸钙（CaSO₄）和未反应的Ca(OH)₂组成。脱硫反应效率计80%，氢氧化钙用量为6.14t/a，SO2削减量为4.25t/a，因此根据物料衡算，本项目产生的脱硫渣量约为8.45t/a，交由资源回收单位回收处理。 ③废润滑油 企业生产过程中过使用到一定量的润滑油，会产生一定量的废润滑油（HW08，危废代码为900-249-08），产生量约为0.05t/a，暂存在厂内危废间内，定期交由有资质单位处理。 ④废布袋 本项目使用布袋除尘器进行除尘处理，使用过程会导致布袋损耗，需定期更换布袋，废布袋产生量约0.1t/a，废布袋属于一般固体废物，收集后交由厂家回收进行处置。 ⑤废催化剂 本项目SCR脱硝产生废烟气脱硝催化剂(钒钛系）(HW50，危废代码是772-007-50)。根据企业提供资料催化剂一次使用量约为5.4t/a，三年更换一次，则废催化剂年使用量为1.8t/a，暂存在厂内危废间内，定期交由有资质单位处理。 ⑥废水处理污泥 本项目废水处理站处理废水总量为3600m3/a，产生的污泥按水量0.1%估算，则本项目废水处理污泥的产生量约为3.6t/a，属一般固废，委托当地砖厂综合利用。 ⑦废反渗透膜 本项目渗透膜每两年定期更换一次，每次更换量为0.01t，废反渗透膜属于一般固体废物，交由厂家进行回收处理。 ⑧生活垃圾 本项目共有员工14人，生活垃圾产生量按1kg/人·日计算，则员工生活垃圾产生量为2.8t/a，由环卫部门集中清运。 （2）固体废物环境影响分析 本项目固体废弃物主要为锅炉灰渣、脱硫石膏、废润滑油、废布袋、废催化剂和生活垃圾等。其中锅炉灰渣、脱硫石膏、废布袋，属于一般固体废物，收集后交由资源回收单位回收处理；废润滑油、废催化剂暂存在厂内危废间内，定期交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门集中清运。 可见，本项目产生的各种固体废弃物均得到妥善处理，符合减量化、资源化、无害化处理原则，其对当地环境影响较小。 |
| --- | --- |

表4-13本项目固体废物信息表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式及去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 生产; 废润滑油; 危险废物; 废润滑油; 液体; T，I; 0.05; 危废间; 委托有资质的单位清运处理; 0.05; 不外排. 2; 锅炉废气处理; 废催化剂; 危险废物; 重金属; 固体; T; 1.8; 危废间; 1.8; 不外排. 3; 锅炉废气处理; 锅炉灰渣; 一般工业固体废物; /; 固体; 无; 2000; 固废间; 交由资源回收单位回收处理; 2000; 不外排. 4; 锅炉废气处理; 脱硫渣; /; 固体; 无; 8.45; 固废间; 8.45; 不外排. 5; 锅炉废气处理; 废布袋; /; 固体; 无; 0.1; 固废间; 0.1; 不外排. 6; 废水处理; 废水处理污泥; /; 半固态; 无; 3.6; 固废间; 3.6; 不外排. 7; 纯水制备; 废反渗透膜; /; 固体; 无; 0.01; 固废间; 0.01; 不外排. 8; 员工办公; 生活垃圾; /; 固体; 无; 32.85; 生活垃圾收集点; 由环卫部门集中清运; 60; 不外排.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、地下水、土壤 项目生产车间均硬底化及防渗处理，不与地下水、土壤直接接触。生产过程中对废气、废水等污染源能做到防扬撒、防流失、防渗漏。采取相应的防渗措施并加强管理、定期检测防渗设施的基础上，本项目有效切断了地下水、土壤污染途径，对地下水及土壤环境影响轻微，可以接受。 6、生态 本项目建设地点不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内没有珍稀动植物。项目建成后，在各污染物达标排放基础上，加强绿化，对生态环境造成影响较小。 8、环境风险 （1）环境风险评价的目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 （2）风险调查 项目机修产生的废润滑油属于矿物油类，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录 B 重点关注的危险物质及临界量（表 B.1）”中的“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”。 （3）环境风险潜势初判 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及附录中的危险物质主要为废润滑油，最大储存量分别为约0.05t，属于油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等），临界量为2500t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算出危险物质数量与临界量比值Q=0.00002＜1，因此本项目环境风险潜势为I级，评价工作等级为简单分析。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①制定严格的生产操作规程，强化安全教育，杜绝工作失误造成的事故；在车间的明显位置张贴禁用明火的告示； ②车间内应设置移动式泡沫灭火； ③储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ④仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置空调设备，防止仓库温度过高； ⑤仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损； ⑥成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ⑦生产车间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑧定期检查维护生产设备设施，确保其正常运行。 （8）环境风险评价结论 项目运营期不涉及环境风险物质，环境风险程度较低，未构成重大风险源。项目可能出现的风险事故主要有火灾事故，废水处理设施运行异常以及废气处理设施运行异常导致项目污染物未经有效处理排放。通过制定严格的管理规定和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。 项目环保设施运行异常时，要求全厂停机处理，待环保设施恢复正常运行后，方可继续生产。 项目在严格落实各项可控措施和事故应急措施的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险防范措施有效，环境风险可接受。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 10、环境监测计划 本项目运营期环境监测项目为废气、废水及噪声等。本项目根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，制定项目运营期环境监测计划，本项目提出运营期污染源监测计划如表4-14所示。 表4-14排污口设置情况及监测计划一览表 监测类型; 监测项目; 监测频次; 监测标准. 废气; DA001#排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 自动监测; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 表2然生物质成型燃料锅炉排放限值. 一氧化碳; 1次/年. 烟气黑度; 1次/季度. DW001废水排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、硫化物、溶解性总固体(全盐量)、流量; 1次/月; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值. 噪声; 企业厂界四周; 等效联系A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质锅炉烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氨 | 炉内脱硝SNCR+多管旋风除尘+袋式除尘+炉外脱硝SCR+干法脱硫+45m高烟囱 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2019)中表2燃生物质成型燃料锅炉限值 |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | / | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、五日生化需氧量 | 三级化粪池处理后回用于厂区周边绿化，不外排 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作作物标准 |
|  | 生产废水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、全盐量、氨氮 | 降温、絮凝沉淀处理达到标准后外排至武江 | /广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪 声 | 合理布置、消声减震、建筑物隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类排放标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目固体废弃物主要为锅炉灰渣、废润滑油、废布袋、废催化剂、废水处理污泥、废反渗透膜和生活垃圾等。其中锅炉灰渣、废布袋、废水处理污泥和废反渗透膜属于一般固体废物，收集后交由资源回收单位回收处理；废润滑油、废催化剂暂存在厂内危废间内，定期交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门集中清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目对生产车间、仓库等构筑物设计严格的防渗措施，严格按照国家规定进行建设，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染，正常情况，原辅材料、产品等不会接触土壤，对土壤污染的影响很小，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制定严格的生产操作规程，强化安全教育，杜绝工作失误造成的事故；在车间的明显位置张贴禁用明火的告示； ②车间内应设置移动式泡沫灭火。 ③储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ④仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置空调设备，防止仓库温度过高； ⑤仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损。 ⑥成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 ⑦定期检查维护生产设备设施，确保其正常运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实运营期污染源监测计划要求。 |  |  |  |

# 六、结论

韶关市恒鹏超腾能源科技有限公司拟投资3000万元人民币，选址于乐昌市坪石镇粤湘产业工业园内，建设粤湘产业工业园集中供热项目。该项目符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，选址合理。 本项目关于废水、废气、固体废物和设备噪声的污染防治对策和措施切实可行，能够保证达标排放。达标排放的各类污染物对外部水环境、大气环境等所构成的影响处于可接受范围，污染物的排放满足环境容量和总量控制的要求，不改变所在地区的环境功能属性。 综上所述，从环境保护角度考虑，本项目是可行的。

# 附图1项目地理位置图

项目位置

# 附图2本项目四至图

# 附图3平面布置示意图

# 附图4供热管道示意图

# 附图5“三线一单”相符性分析图

本项目位置

- 韶关市环境管控单元图

项目位置

- 陆域环境管控单元图

项目位置

- （2）生态空间一般管控区图

项目位置

- （3）水环境一般管控区图

项目位置

- （4）大气环境一般管控区图

# 附图6环境保护目标分布图

# 附件1项目备案证

# 附件2关于《关于申请先行办理粤湘产业工业园集中供热项目环评手续的请示》的复函

# 附件3总量复函

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | — | — | — | 2.15 | — | 2.15 | +2.15 |
|  | SO2 | — | — | — | 2.33 | — | 2.33 | +2.33 |
|  | NOX | — | — | — | 11.37 | — | 11.37 | +11.37 |
|  | CO | — | — | — | 27.99 | — | 27.99 | +27.99 |
|  | 氨 | — | — | — | 0.38 | — | 0.38 | +0.38 |
| 废水 | CODCr | — | — | — | 0.214 | — | 0.214 | +0.214 |
|  | NH3-N | — | — | — | 0.018 | — | 0.018 | +0.018 |
| 工业固体废物 | 一般固废 | — | — | — | 2012.16 | — | 2012.16 | +2012.16 |
|  | 危险废物 |  |  |  | 1.85 |  | 1.85 | +1.85 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①