## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第42期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-10-13 | 一 | 29.2 | 8.21 | 7.8 | 232.0 | 9.1 |  |  | 0.042 | 0.81 | 0.002500 | 0.011350 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-10-14 | 二 | 28.4 | 8.08 | 7.2 | 326.6 | 10.9 | 2.1 | 0.02 | 0.038 | 0.78 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-15 | 三 | 28.4 | 8.09 | 7.6 | 261.0 | 5.8 | 1.8 | 0.02 | 0.034 | 0.80 | 0.002500 | 0.005000 |  | 0.000800 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-16 | 四 | 28.4 | 8.2 | 8.0 | 310.4 | 4.7 | 2.3 | 0.02 | 0.026 | 0.79 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000850 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-17 | 五 | 28.3 | 8.13 | 8.0 | 296.0 | 4.0 |  | 0.02 | 0.028 | 0.87 | 0.002500 | 0.008333 | 0.0089 | 0.000800 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-18 | 六 | 27.5 | 8.16 | 7.7 | 302.8 | 3.8 |  | 0.02 | 0.026 | 0.84 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-19 | 日 | 25.7 | 8.12 | 7.6 | 344.6 | 3.5 | 3.4 | 0.02 | 0.028 | 0.87 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0078 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 27.9 | 8.14 | 7.7 | 302.8 | 5.6 | 2.2 | 0.02 | 0.031 | 0.82 | 0.002500 | 0.005861 | 0.0064 | 0.000650 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：