## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第43期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-10-20 | 一 | 23.8 | 8.07 | 7.6 | 383.2 | 3.7 | 2.7 | 0.02 | 0.030 | 0.93 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0073 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-21 | 二 | 22.4 | 8.08 | 7.6 | 412.0 | 3.4 |  | 0.02 | 0.034 | 1.09 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0114 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-22 | 三 | 20.8 | 8.03 | 7.9 | 338.5 | 3.6 |  | 0.02 | 0.034 | 1.16 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-23 | 四 | 20.8 | 8.08 | 7.9 | 420.4 | 17.6 |  | 0.02 | 0.041 | 1.07 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0118 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-24 | 五 | 20.8 | 8.16 | 8.7 | 338.9 | 10.5 |  | 0.02 | 0.045 | 1.11 | 0.002500 | 0.006833 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-25 | 六 | 21.0 | 8.28 | 8.8 | 343.3 | 6.9 |  | 0.02 | 0.034 | 1.03 | 0.002917 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-26 | 日 | 20.2 | 8.22 | 8.6 | 348.3 | 5.1 | 0.8 | 0.02 | 0.041 | 1.34 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 21.4 | 8.13 | 8.2 | 368.7 | 7.3 | 1.6 | 0.02 | 0.037 | 1.10 | 0.002561 | 0.005268 | 0.0071 | 0.000544 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：