## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第44期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-10-27 | 一 | 19.7 | 8.3 | 8.9 | 355.8 | 5.5 |  | 0.02 | 0.037 | 1.17 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-28 | 二 | 20.1 | 8.25 | 8.9 | 369.2 | 4.9 |  | 0.02 | 0.036 | 1.26 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-29 | 三 | 20.7 | 8.31 | 9.1 | 347.0 | 4.5 |  | 0.02 | 0.031 | 1.07 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-30 | 四 | 21.2 | 8.27 | 8.7 | 366.6 | 6.1 |  | 0.02 | 0.029 | 1.08 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-10-31 | 五 | 20.9 | 8.21 | 8.5 | 328.4 | 7.0 |  | 0.02 | 0.029 | 1.21 | 0.002917 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-01 | 六 | 21.2 | 8.25 | 8.8 | 345.8 | 5.0 |  | 0.02 | 0.026 | 1.10 | 0.002500 | 0.007633 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-02 | 日 | 21.1 | 8.29 | 8.8 | 326.0 | 5.9 | 1.3 | 0.02 | 0.024 | 1.02 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 20.7 | 8.27 | 8.8 | 348.4 | 5.6 | 1.3 | 0.02 | 0.030 | 1.13 | 0.002562 | 0.005376 | 0.0050 | 0.000543 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：