## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第45期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-11-03 | 一 | 20.1 | 8.14 | 8.1 | 318.8 | 5.8 | 1.1 | 0.02 | 0.026 | 1.21 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-04 | 二 | 19.8 | 8.12 | 8.2 | 318.8 | 8.6 | 1.1 | 0.02 | 0.028 | 1.14 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-05 | 三 | 19.6 | 8.12 | 8.2 | 298.0 | 22.0 | 1.4 | 0.02 | 0.044 | 1.06 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-06 | 四 | 19.8 | 8.23 | 8.6 | 337.5 | 13.9 | 1.5 |  | 0.048 | 1.28 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-07 | 五 | 20.3 | 8.19 | 8.4 | 346.6 | 6.6 | 1.5 | 0.02 | 0.053 | 1.62 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-08 | 六 | 20.5 | 8.15 | 8.1 | 338.0 | 5.3 | 1.5 | 0.02 | 0.052 | 1.61 | 0.002500 | 0.007050 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-09 | 日 | 20.0 | 8.1 | 7.9 | 186.8 | 8.7 | 1.5 | 0.02 | 0.047 | 1.49 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 20.0 | 8.15 | 8.2 | 311.1 | 10.1 | 1.4 | 0.02 | 0.041 | 1.34 | 0.002500 | 0.005315 | 0.0050 | 0.000515 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：