## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第47期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-11-17 | 一 | 19.9 | 8.15 | 8.2 | 346.3 | 3.3 | 1.0 | 0.02 | 0.036 | 1.12 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-11-18 | 二 | 17.5 | 8.38 | 9.4 | 367.0 | 3.8 | 1.2 | 0.02 | 0.060 | 1.18 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-11-19 | 三 | 17.2 | 8.3 | 9.1 | 342.3 | 4.2 | 1.0 | 0.02 | 0.042 | 0.96 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-11-20 | 四 | 17.2 | 8.27 | 9.0 | 302.0 | 4.0 | 1.0 | 0.02 | 0.047 | 0.99 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2025-11-21 | 五 | 17.1 | 8.26 | 9.2 | 312.6 | 3.7 | 0.9 | 0.02 | 0.031 | 0.96 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-22 | 六 | 17.2 | 8.39 | 9.7 | 358.6 | 4.0 | 1.1 | 0.02 | 0.030 | 0.88 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-23 | 日 | 17.2 | 8.38 | 9.6 | 378.1 | 2.9 | 1.1 | 0.02 | 0.052 | 1.06 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 17.5 | 8.31 | 9.2 | 341.2 | 3.7 | 1.0 | 0.02 | 0.040 | 0.99 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000518 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：