韶环乐审〔2025〕27号

关于同意设置韶关市乐昌产业园污水处理厂

废水入河排污口的决定书

乐昌产业转移工业园投资开发有限公司：

你单位于2025年10月21日向我部门提出了韶关市乐昌产业园污水处理厂废水入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意韶关市乐昌产业园污水处理厂废水入河排污口设置决定如下：

| 入河排污口类型 | 工矿企业入河排污口 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 城镇污水处理厂入河排污口 其他参照上述管理的入河排污口_______________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 韶关市乐昌产业园污水处理厂废水入河排污口 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | 440281A20 |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | 新设改设扩大 |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体名称：乐昌产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 乐昌市乐廊公路6公里处工业园内 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91440281MA4UJUET37 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：邓润青 联系电话：0751-5567685 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 12440281065181121N001X |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域：乐昌市武江（霜降坑汇入武江处） |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：武江 |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：珠江流域 |  |  |  |  |  |
|  | 经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：E113.362539° 纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：N25.113558° |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | 连续 间歇 | 入河 方式 | 明渠管道 泵站涵闸 箱涵其他：_______ |  |  |  |
| 是否共用 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | 圆形截面：d=0.377m，S=0.112m2 |  |  |  |  |  |
|  | 方形截面：L×B=m×m，S=m2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他形状截面：S=m2 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  | 特殊时段（_6_月至_9_月） |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项） |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 40 | 3650000 |  | 146 | 10000 | 0.4 |
| BOD5 | 10 |  |  | 36.5 |  | 0.1 |
| SS | 10 |  |  | 36.5 |  | 0.1 |
| NH3-N | 5 |  |  | 18.25 |  | 0.05 |
| 总氮 | 15 |  |  | 54.75 |  | 0.15 |
| 石油类 | 1 |  |  | 3.65 |  | 0.01 |
| 总磷 | 0.5 |  |  | 1.825 |  | 0.005 |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的_图形标志（入河排污口门标志、污水标志、受纳水体及鱼形标志）、文字信息（名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话等）等信息应以标识牌方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 乐昌产业转移工业园投资开发有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，储备相应应急物资，定期开展应急演练。 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：加强对入河排污口的日常监管，定期对排放的废水进行监测，确保排放水质稳定达标，一旦发现出水水质异常，立即采取相应的处理措施，并查明原因落实整改；运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： （一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求； （二）加强武江的水质监测，确保武江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求； （三）按照HJ 1309-2023规范化建设入河排污口。 |  |  |  |  |  |  |

韶关市生态环境局

2025年11月27日

抄送：执法股、韶关市生态环境监测站乐昌分站

公开方式：主动公开