## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第48期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-11-24 | 一 | 17.1 | 8.43 | 9.9 | 275.6 | 3.4 | 0.8 | 0.02 | 0.027 | 0.85 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-25 | 二 | 16.8 | 8.39 | 9.7 | 319.2 | 3.2 | 0.9 | 0.02 | 0.026 | 0.92 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-26 | 三 | 16.6 | 8.54 | 10.5 | 326.0 | 2.8 | 1.0 | 0.02 | 0.024 | 0.89 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-27 | 四 | 16.3 | 8.38 | 10.0 | 246.8 | 3.6 | 0.9 | 0.02 | 0.022 | 0.84 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-28 | 五 | 16.1 | 8.21 | 9.5 | 312.1 | 3.3 | 1.1 | 0.02 | 0.050 | 1.55 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0106 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-29 | 六 | 16.4 | 8.57 | 10.5 | 329.0 | 2.5 | 0.9 | 0.02 | 0.023 | 0.70 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-11-30 | 日 | 16.3 | 8.62 | 10.6 | 315.2 | 2.3 | 1.0 | 0.02 | 0.016 | 0.60 | 0.002967 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
周均值 |  | 16.5 | 8.45 | 10.1 | 303.4 | 3.0 | 0.9 | 0.02 | 0.027 | 0.91 | 0.002567 | 0.005000 | 0.0058 | 0.000529 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：