## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第49期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-12-01 | 一 | 16.9 | 8.44 | 10.3 | 307.7 | 2.4 | 0.9 | 0.02 | 0.022 | 0.95 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-02 | 二 | 17.4 | 8.54 | 10.4 | 274.3 | 2.4 | 0.9 | 0.02 | 0.016 | 0.63 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-03 | 三 | 16.5 | 8.31 | 10.0 | 318.0 | 2.7 | 1.2 | 0.02 | 0.028 | 1.39 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-04 | 四 | 16.6 | 8.54 | 10.6 | 317.5 | 2.4 | 0.7 | 0.02 | 0.015 | 0.66 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000667 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-05 | 五 | 16.4 | 8.21 | 9.6 | 314.0 | 2.4 | 0.7 |  | 0.024 | 1.40 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-06 | 六 | 16.4 | 8.46 | 10.2 | 336.9 | 2.3 | 0.7 | 0.02 | 0.015 | 0.78 | 0.003050 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-07 | 日 | 17.1 | 8.45 | 10.3 | 313.2 | 2.6 | 0.4 | 0.02 | 0.015 | 0.88 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 16.8 | 8.42 | 10.2 | 311.7 | 2.5 | 0.7 | 0.02 | 0.019 | 0.96 | 0.002579 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000524 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：