建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：乐昌市妇幼保健计划生育服务中心维修改造项目

建设单位（盖章）：乐昌市妇幼保健院(乐昌市妇幼保健计划生育服务中心、乐昌市妇女儿童医院)

编制日期： 二〇二五年十一月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐昌市妇幼保健计划生育服务中心维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 韶关市乐昌市乐城镇人民南路新村街213号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经113度21分9./秒，北纬25度7分30./秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8433妇幼保健院（所、站） | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生—108、妇幼保健院（所、站）8433—其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乐昌市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 乐发改〔2017〕53号 |
| 总投资（万元） | / | 环保投资（万元） | / |
| 环保投资占比（%） | 5.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：/ | 用地（用海） 面积（m2） | 4470 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 选址合理性分析 根据《乐昌市国土空间总体规划（2021—2035 年）》本项目属于保留现状专业公共卫生医疗机构，用地符合乐昌市国土空间总体规划。 本项目位于韶关市乐昌市乐城镇人民南路新村街213号，项目所在区域主要为商住区，周围现状无工业区，附近也无规划建设的工业区等，项目营运后周围环境对本项目的影响不大。项目产生的废气、废水、固废在采取相应有效的防治措施后对周边居民影响不大。 综上，从规划及环保角度，选址基本合理。 - 产业政策相符性分析 本项目为妇幼保健院项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类及淘汰类；不属于《市场准入负面清单》（2025年版）中的禁止行业。因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 3.与“三线一单”相符性分析 （1）与《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 根据韶关市人民政府文件《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号）及《韶关市生态环境局关于印发韶关市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（韶环〔2024〕103号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+88”生态环境准入清单体系。“1”为全市总体管控要求，“88”为88个环境管控单元的差异性准入清单。 本项目与全市总体管控要求符性分析见表1-1。通过在广东省“三线一单”数据平台叠图分析可知：本项目位于乐昌市乐城镇人民南路新村街213号，属于“ZH44028120001 乐昌市乐城街道、长来、北乡镇重点管控单元”，根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号）及《韶关市生态环境局关于印发韶关市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（韶环〔2024〕103号），各管控维度相应的管控要求及本项目与之的相符性分析见表1-2。由表可知，本项目符合环境管控单元总体管控要求。 表1-1 《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控要求; 强化生态保护和建设。重点加强南岭山地保护，有效推进国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。; 本项目选址乐昌市乐城镇人民南路新村街213号，项目选址位于韶关市重点管控区，不涉及生态保护红线和自然保护地核心保护区等开发活动。; 符合. 扎实推进新型工业化。重点打造先进材料、先进装备制造、现代轻工业三大战略性支柱产业集群，培育发展电子信息制造、生物医药与健康、大数据及软件信息服务三大战略性新兴产业，引导绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，推进韶钢、韶冶等“厂区变园区、产区变城区”工作，加快绿色化改造、智能化升级。加快融入“双区”建设，构建生态产业体系，打造全国产业转型升级示范区。; 本项目不涉及。; 符合. 着力推进新型城镇化。高水平建设中心城区，集中力量推动县域、镇域高质量发展，因地制宜完善城乡环境保护基础设施建设，以城带乡，以乡促城，推动产业集聚集约发展。; 本项目不涉及。; 符合. 积极促进农业现代化。推进省级现代农业产业园建设，打造现代农业与食品产业集群。稳步发展生态农业，打造生态农业品牌。推广资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。; 本项目不涉及。; 符合. 努力实现资源资产价值化。合理开发矿产资源，建设绿色矿山。推进内河绿色港航建设。促进旅游产业转型升级，推出一批精品旅游线路，打造生态、研学、红色、康养和文化等旅游品牌，推进全域旅游发展。; 本项目不涉及。; 符合. 严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄磜镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。; 本项目属于医院项目，不涉及重金属，不属于高污染高能耗项目；本项目所在区域空气环境质量为二类功能区。; 符合. 逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目不涉及高污染燃料。; 符合. 能源资源利用要求; 积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及锅炉。; 符合. 原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。; 本项目产生的医疗废水经污水处理站处理后进入乐昌市污水处理厂。; 符合. 严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控要求; 深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。; 本项目不涉及大气污染物氮氧化物、挥发性有机物排放；废水经污水处理站处理后进入乐昌市污水处理厂。; 符合. 实施低挥发性有机物(VOCs)含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs 重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。; 本项目不涉及。; 符合. 北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。; 本项目不涉及。; 符合. 饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 本项目不涉及。; 符合. 完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控要求; 加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。; 本项目不属于化工项目，不属于涉重金属、尾矿库等行业，本项目将采取风险防范措施，制定并落实企业突发环境事件应急预案，建立体系完备的风险管控体系，符合环境风险防控要求。; 符合. 持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。; 本项目不涉及。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 乐昌市妇幼保健院(乐昌市妇幼保健计划生育服务中心、乐昌市妇女儿童医院)创建于1957年，位于韶关市乐昌市乐城镇人民南路新村街213号，属于二级甲等妇幼保健院。 目前医院共有5栋楼房，主要设置预防保健科、全科医疗科、普通外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、康复医学科等科室，设置床位100张。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于该名录中“四十九、卫生—108、妇幼保健院（所、站）8433—其他（住院床位20张以下的除外）”，该项目应编制环境影响报告表。 项目涉及的医用放射性同位素和射线装置部分须业主另行委托有相应资质的环评单位编制放射性和辐射环境影响评价文件，本环评报告表不对项目的医用放射性同位素和射线装置辐射影响进行评价。 - 项目组成 本项目总占地面积4470m2，总建筑面积5644m2，项目主要建设内容如下： 表2-1项目工程组成一览表 类型; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 1号楼; 建筑面积1125m2，共四层，一层：产科、孕期保健、医学遗传与产筛门诊、消防监控室、收费处、中西药房；二层：药剂科、药库、物资仓库；三层：成人接种室，儿科病房；四层：妇产科病房等. 2号楼; 建筑面积1068m2，共五层，一层：妇科、妇女保健、更年期保健门诊、宫颈疾病中心、青春期保健门诊、两癌筛查门诊；二层：小手术室、阴道镜检查室、冲洗室、流产后关爱门诊三层：妇产科；五层：理疗室、产科接种门诊等. 3号楼; 建筑面积1248m2，共六层，一层：急诊室、儿科门诊等，二层：检验科、B超室、心电图室、部长办公室、部会议室；三层：儿科医生办公室、护士站、新生儿病室、儿科病房；四层：妇产科医生办公室、护士站、妇产科病房；五层：待产室、产房、手术室；六层：麻醉科、女性康复中心等。. 4号楼; 建筑面积1254m2，共四层，一层：DR室、乳腺钼靶室、供应室；二层:乳腺科；三层：儿科病房；四层：妇产科病房等。. 5号楼; 建筑面积949m2，共三层，一层:儿童保健科；二层：保健股、药具库、总务股、信息股、出生证办理处；三层:行政办公室等。. 公用工程; 供电; 市政供电网提供. 供水; 市政供水管网提供。其中热水供应使用电能和太阳能。. 供氧; 设置一台制氧机位于四号楼，供各科室使用，另外外购少量瓶装液氧备用。. 排水系统; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，污水经污水处理站预处理经市政污水管网排入乐昌市污水处理厂。. 环保工程; 废气治理; 污水处理站恶臭气体拟采取设施加盖密闭、喷洒除臭剂、四周加强绿化等措施。医院消毒异味及实验室废气采取加强通风措施；备用柴油发电机尾气通过机器自带的滤清器过滤后用过烟管排放。. 废水治理; 建设一座240m3/d污水处理站，处理工艺为“厌氧+好氧+沉淀+消毒”。. 噪声治理; 隔声、基础减振等措施。. 固体废物; 在4号楼一楼，设一间危废暂存间，面积20m2，一般固废间15m2。一般固废废包装材料交由专业回收公司回收处理；危险废物交由具有危险废物资质的单位处理处置。. - 经营规模 根据建设单位提供资料，项目主要设置预防保健科、全科医疗科、普通外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、康复医学科等科室，项目不设置传染科，不涉及中药熬制。本项目设置普通病房床位92张，VIP 病房床位8张，合计100张床位。门诊人数约为300人次/日，住院人数约为13人次/日。 - 主要原辅材料及用量 / - 主要设施设备 / - 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人，其中医务人员120人，行政后勤人员30人，医院不设食堂和住宿，医院工作人员不提供食宿。年工作天数为365天，三班制，每班8小时。 - 给排水情况 项目不设食堂，不设生活区。不设洗衣房，医务人员和住院人员衣物等委外清洗。主要给排水情况如下： （1）住院用排水 项目设计床位数为100个，参照《综合医院建筑设计标准》(GB 51039-2014)，病房设浴室、卫生间、盥洗等，用水量为250L/床·d~400L/床·d ，本项目取值300L/床·d ，则住院用水量为30m3/d（10950t/a），产污系数以0.8计，则住院废水产生量为24m3/d（8760m3/a）。 （2）门诊用排水 项目平均每天门诊人数为300人，根据《综合医院建筑设计标准》(GB 51039-2014)， 门诊用水定额为10~ 15L/人·次，本项目取15L，则门诊用水量为4.5m3/d（1642.5m3/a），产污系数以0.8计，则门诊废水量为3.6m3/d（1314m3/a）。 - 医务人员用排水 项目共有医务人员120人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）中规定，医务人员用水定额为150~250L/人·班，本项目取200L，则医务人员用水量为24m3/d （8760m3/a），产污系数以0.8计，则医务人员废水产生量为19.2m3/d（7008m3/a）。医务人员用水包括手术室、检验科室等医院常规用水。 （4）行政后勤人员用排水 项目共有行政后勤人员30人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014） 中规定，行政后勤人员用水定额为80~100L/人·班，本项目取90L，则行政后勤人员用水量为2.7m3/d（985.5m3/a），产污系数以0.8计，则行政后勤人员废水产生量为2.2m3/d（788.4m3/a）。 （5）地面清洗用排水 项目每天需对楼层地面进行清洁一次，项目总建筑面积5644m2，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009），地面清洗用水量为1~2L/m2·次，本次按 1L/m2·次计，则清洁用水量为5.6m3/d（2044m3/a），排污系数按0.8计，则地面清洗废水产生量为4.5m3/d（1635.2m3/a）。 - 项目四至及平面布局情况 本项目院区周边主要为乐昌市城区居民为主，医院大门朝西面人民路主干道。 医院共栋5大楼，医院大门位于院区西侧，入口处为1号楼，见项目总平面布置图（附图5），往内依次分布2~4号楼在院内通道两侧，5号楼位于院区东侧。各栋楼层设置科室情况见前文表2-1项目工程组成一览表。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目运营期工作流程： 流程说明： （1）挂号：病人在前台服务人员的指引下取号，等待就诊； （2）门诊就诊：病人根据挂号信息到对应医生诊室进行简单就诊，该过程会产生消毒异味、污水处理恶臭、医疗废水、医疗废物和废药物药品； （3）检验诊断：病人根据医生建议到各科室通过仪器进一步检验诊断病情，该过程会产生检验废气、污水处理恶臭、医疗废水、医疗废物和废药物药品； （4）取药：病人通过仪器检验诊断后在医生指导下取药； （5）住院治疗：病人通过仪器检验诊断出病情后，通过医院安排手术及住院治疗，该过程会产生消毒异味、污水处理恶臭、医疗废水、医疗废物和废药物药品； （6）复检：病人按要求住院治疗一段时间后再进行复检，该过程会产生医疗废水、医疗废物和废药物药品； （7）出院：病人取药后可正常出院/病人住院治疗后复检康复即可办理手续出院。 2、本项目产排污汇总 根据上述工作流程分析，本项目污染物产排情况见下表。 表2-7 本项目产污环节汇总表 类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 污水处理站; NH3、H2S、臭气浓度; 设施加盖密闭、喷洒除臭剂、四周加强绿化等措施. 医疗消毒异味; 异味; 经过门窗、排风系统等自然排放. 实验室废气; 异味; 通风设备排出室外. 备用柴油发电机尾气; 烟尘、SO2、NOx等; 通过机器自带的滤清器过滤后 通过烟管排放. 废水; 住院、门诊、医务人员、地面清洗等; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、总余氯等; 经“厌氧+好氧+沉淀+消毒”处理后排入乐昌市污水处理厂. 噪声; 人群噪声、设备运行; 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施. 固体废物; 一般固废; 废包装材料; 交由专业回收公司回收处理. 危险废物; 污泥; 交由具有危险废物资质的单位处理处置. 医疗废物. 废药物药品. 办公、生活; 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、医院目前建设情况 目前医院共有5栋楼房，主要设置预防保健科、全科医疗科、普通外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、康复医学科等科室，设置床位100张。项目已投入运行多年。 二、医院现有的主要污染物及防治措施 1、废气 项目不设停车场，内部通道狭小极少汽车进出，项目不涉及中药煎煮，因此现有大气污染物主要为医疗消毒异味、实验室废气、备用柴油发电机尾气及污水处理站恶臭等。 （1）医疗消毒异味 医疗消毒异味主要来自医疗过程及住院病房内环境消毒过程中产生的异味，产生量少且无毒害作用，经过门窗、排风系统等自然排放后对外环境影响不大。 （2）实验室废气 本项目检验科采用较为先进的设备技术，检验过程完全采用商品试纸和试剂盒及电子仪器设备代替人工分析检验，所有待检样品均通过仪器加入商品检验试剂后进行分析。电子仪器检验具有精度高、检验时间短、试剂使用量少的特点。化验过程产生的少量异味通过检验科的通风设备排出室外，对环境影响较小。 （3）备用柴油发电机尾气 项目自备柴油发电机1台，备用发电机采用优质柴油作为燃料，根据建设单位多年运行实际情况其使用频率极低，尾气通过机器自带的滤清器过滤后通过烟管排放的燃油废气污染物含有烟尘、SO2、NOx等浓度较低，产生影响为短暂性影响，对环境影响极小。 （4）污水处理站恶臭 项目现有污水经污水处理站房为较封闭设计，污水处理站为一体化埋地密闭结构，产生的恶臭外逸至外环境的可能性极小。根据本次环评对医院污水处理站周边的监测数据：氨气、硫化氢、臭气浓度、氯气及甲烷无组织排放均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”限值。 2、废水 项目不设生活区，医院废水主要为住院、门诊及医务人员、地面清洗等产生的医疗废水，经医院最近期统计数据实际用水约35m³/d，污水产生量按用水量0.8计算，污水产生量约28m³/d，统一经医院污水处理站采用“厌氧+好氧+沉淀+消毒”处理达标后排入市政污水管网。根据本次医院近期的污水处理站出水口的监测数据（监测报告见附件4），现有项目医疗废水产生及排放情况见表2-6。 因此，项目现状所采用的废水治理措施出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值要求。 3、噪声 现有医院噪声污染源主要来自各类设备噪声及就诊人群噪声，噪声值一般在65dB(A)~90dB(A)之间。医院设备安装在室内，设备噪声通过内墙、天花板以及门窗等介质隔声，通过进行噪声遮挡阻隔，将设备噪声控制在小范围内，对周边环境影响不大。院区内限速行驶、禁鸣喇叭，因此车辆噪声对周围声环境的影响不大。根据本次环评对医院四周厂界噪声进行监测的数据，监测期间医院正常营运，医院厂界噪声监测结果见下表； 表2-10 医院场界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测时段; 等效声级（Leq）; 排放标准限值; 评价. 1#东面场界外1m; 9月22日-23日; 昼间; 47; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 2#南面场界外1m; 昼间; 41; 42; 达标. 夜间; 42; 50; 达标. 3#西面场界外1m; 昼间; 65; 70; 达标. 夜间; 44; 55; 达标. 4#北面场界外1m; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 42; 50; 达标. 根据监测结果及评价表明，医院四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类（西面）标准的要求。 4、固体废物 医院生活垃圾由当地环卫中心统一清运，日产日清；一般固废废包装材料由专业回收公司回收处理；危险废物主要包括医疗废物、污水处理污泥，暂存于危废暂存间并定期交由有资质的单位（见附件5）接收处置。 三、主要存在的环境问题及整改要求 根据现场调查及监测数据显示，项目针对各项目污染物所采取的环保措施基本完善。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 项目所在地属于二类环境空气质量功能区，大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。 根据《韶关市生态环境状况公报（2024年）》，乐昌市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，本项目大气环境常规因子达到相应环境质量标准，因此本项目所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），本项目所在区域主要地表水及纳污水体为武江（乐昌城-犁市河段）河段，为III类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 根据《韶关市生态环境状况公报（2024年）》，2024年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为100%，与2023年持平，其中Ⅰ类比例为2.9%、Ⅱ类比例为88.2%、Ⅲ类比例为8.8%。由此可见，本项目纳污水体各水质指标均可达到III类水质标准，水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托广东粤北环境检测有限公司于2025年9月22日~23日对本项目厂界及敏感点环境噪声进行监测，监测结果见下表。 监测结果表明，项目厂界边界外1m处及周边敏感点声环境质量现状监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其中厂界西面临近公路（城市主干道）一侧达到4a类标准。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，本项目正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目用地范围内不含生态环境保护目标，不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围大气保护目标见下表： 表3-2 大气环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 功能区划; 方位; 与项目最近距离/m. ***; 学校; 教师、学生; 大气二类区; 东南; 10. ***; 学校; 教师、学生; 大气二类区; 东; 200. ***; 居民区; 居民; 大气二类区; 西南; 460. ***; 居民区; 居民; 大气二类区; 东、北; 15. ***; 居民区; 居民; 大气二类区; 西; 50. ***; 居民区; 居民; 大气二类区; 南; 380. 2、声环境保护目标 声环境保护目标是确保本项目建成后不会对区域声环境质量带来明显的变化，本项目厂界外50米范围内声环境保护目标为开心幼儿园、周边附近城区居民，控制本项目在营运后的噪声排放，保护评价区域声环境质量，保证本项目声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外周边500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目污水处理站恶臭气体执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”要求，具体排放标准限值见下： 表3-3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（站内最高体积百分数%）; 1%. 硫化氢、氨、臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值。 表3-4 厂界无组织废气排放标准限值 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.5. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 项目备用柴油发电机尾气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级排放限值。 表3-5 备用柴油发电机尾气排放标准限制 污染源; 污染物; 最高允许 排放浓度 mg/m3; 最高允许 排放速率 kg/h; 无组织排放周界外浓度最高点浓度限值mg/m3. 排气筒高度m; 二级. 柴油发电机废气; 二氧化硫; 500; 15; /; 0.40. 氮氧化物; 120; /; 0.12. 颗粒物; 120; /; 1.0. 林格曼黑度（级）; 一级. 根据生态环境部部长信箱GB16297-1996《六气污染物综合排放标准》的适用范围的回复”，考虑到加高固定式柴油发电机排气筒高度会导致燃料燃烧不充分、增大污染物排放等现象，以及大功率柴油机存在无法满足排放速率限值的情况，建议目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。. 2、水污染物排放标准 本项目废水经预处理后排入乐昌市污水处理厂进一步处理，废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，具体限值见下表： 表3-6 项目水污染物排放标准 单位：mg/L（注明除外） 污染物; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. pH; 6~9（无量纲）. COD; 250. BOD5; 100. SS; 60. NH₃ -N; /. 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 肠道致病菌; 不得检出. 肠道病毒; 不得检出. 动植物油; 20. 石油类; 20. 阴离子表面活性剂; 10. 挥发酚; 1.0. 色度; -. 总氰化物; 0.5. 总余氯; -. 注：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）对采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L。. 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，其中西厂界（临近城市主干道一侧）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物控制标准 项目固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）和《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018 年修订）的相关规定进行处理；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》（国务院令 第380号）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令 第36号）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染排放总量控制指标 本项目外排废水量为19505.6m3/a， CODCr1.95t/a，NH3-N0.35t/a，纳入乐昌市污水处理厂的总量控制指标，由乐昌市污水处理厂总量控制指标分配，本项目不需另外申请总量分配指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目废气污染物主要为污水处理站恶臭气体，均为无组织排放，不属于总量控制因子，备用发电机采用符合国家标准的优质柴油作为燃料，其使用频率很低，只有当外电停止供电时方启用，污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量极小，建议不单独申请总量控制指标。因此，本项目不设置大气污染物总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已建成运行多年，因此后续不存在施工期产生的污染影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 项目不设停车场，内部通道狭小极少汽车进出，项目不涉及中药煎煮，因此大气污染物主要为污水处理站恶臭、医疗消毒异味、实验室废气及备用柴油发电机尾气等。 1、医疗消毒异味 医疗消毒异味主要来自医疗过程及住院病房内环境消毒过程中产生的异味，产生量少且无毒害作用，经过门窗、排风系统等自然排放后对外环境影响不大。 2、实验室废气 本项目检验科采用较为先进的设备技术，检验过程完全采用商品试纸和试剂盒及电子仪器设备代替人工分析检验，所有待检样品均通过仪器加入商品检验试剂后进行分析。电子仪器检验具有精度高、检验时间短、试剂使用量少的特点。化验过程产生的少量异味通过检验科的通风设备排出室外，对环境影响较小。 3、备用柴油发电机尾气 项目自备柴油发电机1台，备用发电机采用优质柴油作为燃料，一般用于意外断电时电梯及消防用电，根据建设单位多年运行实际情况其使用频率极低，年使用总时长不超15h，本项目保守以15h计算，每 kW·h电量(一度电)约消耗燃油 210~240g，本项目取平均值为 225g，则备用发电机耗油量为33.75kgh，约0.5t/a。柴油发电机烟气产生量为 20Nm3/kg·燃料、S02产生量为0.40g/kg·燃料、NOx产生量为1.66g/kg·燃料，颗粒物产生量为2.2g/kg·燃料，则烟气产生量为 10000m3/a(667m3/h)，SO2产生量0.108kg/a，NOx产生量 4.482kg/a，颗粒物产生量 5.94kg/a。排放情况见下表4.1-1。 尾气通过机器自带的滤清器过滤后通过烟管引至楼顶排放，废气污染物排放量较小，烟尘、SO2、NOx等排放浓度低于《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级排放限值。产生影响为短暂性影响，对环境影响极小。 表4.1-1 备用柴油发电机燃油废气污染物排放量一览表 序号; 污染物; SO2; NOx; 烟尘; 废气量. 1; 排放系数（g/kg燃料）; 0.40; 1.66; 2.2; 20Nm3. 2; 项目排放量（kg/a）; 0.2; 0.83; 1.1; 10000. 3; 项目排放浓度（mg/m3）; 20; 83; 110; —. 4; 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级排放限值; 500; 120; 120; —. 4、恶臭 （1）废气产排情况 本项目废气污染物主要为污水处理设施产生的恶臭气体，主要成分为H2S、NH3。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据废水产排污分析可知，项目BOD5的处理量为1.17t/a，则本项目NH3产生量为0.0036t/a ，H2S 产生量为0.00014t/a。 本项目对污水处理站设施进行加盖密闭，并定期喷洒生物除臭剂，生物除臭剂对恶臭气体治理具有显著效果，不同除臭剂除臭效率在20～55%之间，本项目按照35%计算，项目年运行365天，每天24小时，则无组织NH3的排放量为0.00234t/a、排放速率为0.000267kg/h，无组织H2S的排放量为0.00009t/a、排放速率为0.00001kg/h，因排放量较小，对周围大气环境影响较小。 （2）环保措施可行性分析 本项目污水处理站运行过程中将有臭气产生，主要恶臭污染物成分为氨、硫化氢等。由于污水处理设施及各处理构筑物均加盖密闭，并定期喷洒除臭剂，在污水站周围加强绿化，同时加强污水处理站的运行操作管理等措施减轻污水处理系统恶臭外溢对周边环境空气质量的不利影响。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录 A，本项目恶臭气体治理工艺符合无组织废气治理措施中的“产生恶臭区域加盖或加罩，投放除臭剂”的可行技术，因此本项目恶臭气体处理措施可行。 3、环境影响分析 项目所在地属于环境空气达标区，根据上文分析，本项目大气污染物经处理后可做到达标排放；本项目采用的废气治理措施成熟有效，切实可行，因此本项目废气排放对周边环境影响较小。 4、非正常情况 本项目废气主要为污水处理设施产生的恶臭气体，不存在非正常工况情景。 - 废水 1、废水产排情况 （1）住院用排水 项目设计床位数为100个，参照《综合医院建筑设计标准》(GB 51039-2014)，病房设浴室、卫生间、盥洗等，用水量为250L/床·d~400L/床·d ，本项目取值300L/床·d ，则住院用水量为30m3/d（10950t/a），产污系数以0.8计，则住院废水产生量为24m3/d（8760m3/a）。 （2）门诊用排水 项目平均每天门诊人数为300人，根据《综合医院建筑设计标准》(GB 51039-2014)， 门诊用水定额为10~ 15L/人·次，本项目取15L，则门诊用水量为4.5m3/d（1642.5m3/a），产污系数以0.8计，则门诊废水量为3.6m3/d（1314m3/a）。 （3）医务人员用排水 项目共有医务人员120人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）中规定，医务人员用水定额为150~250L/人·班，本项目取200L，则医务人员用水量为24m3/d （8760m3/a），产污系数以0.8计，则医务人员废水产生量为19.2m3/d（7008m3/a）。医务人员用水包括手术室、检验科室等医院常规用水。 （4）行政后勤人员用排水 项目共有行政后勤人员30人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014） 中规定，行政后勤人员用水定额为80~100L/人·班，本项目取90L，则行政后勤人员用水量为2.7m3/d（985.5m3/a），产污系数以0.8计，则行政后勤人员废水产生量为2.2m3/d（788.4m3/a）。 （5）地面清洗用排水 项目每天需对楼层地面进行清洁一次，项目总建筑面积5644m2，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009），地面清洗用水量为1~2L/m2·次，本次按 1L/m2·次计，则清洁用水量为5.6m3/d（2044m3/a），排污系数按0.8计，则地面清洗废水产生量为4.5m3/d（1635.2m3/a）。 项目特殊性质医疗废液产生情况主要有：医院采用溶血素、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此项目不产生含氰废水；医院在病理、血液检查及化验等工作中不会产生含铬废水；检验科用品均为一次性用品，检验后的试剂、试纸连同血液、大小便、白带、精液等作为医疗废物，在科室设置专用收集桶收集后，按医疗废物要求进行处置，不作为废水处理。 综上可知，本项目总废水量为53.4m3/d（19505.6m3/a），经医院自建污水处理站预处理后排入乐昌市污水处理厂。项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等，参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013），本项目废水源强见下表4.2-1。本项目废水消毒采用次氯酸钠，总余氯排放浓度参考医院近期的废水监测报告。 表4.2-1 本项目废水产排情况一览表 废水; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 医疗废水19505.6m³/a; CODCr; 250; 4.88; 经“厌氧+好氧+沉淀+消毒”处理后排入乐昌市污水处理厂; 100; 1.95. BOD5; 100; 1.95; 40; 0.78. SS; 80; 1.56; 16; 0.31. NH3-N; 30; 0.59; 18; 0.35. 粪大肠菌群; 1.6×108; /; 5000; /. 总余氯; /; /; 0.49; 0.01. 注：粪大肠菌群浓度单位为MPN/L。. 2、环保措施可行性分析 （1）污水处理措施可行性分析 本项目已建设1座处理规模为10m³/h、即240m3/d的地埋式一体化污水处理站，处理工艺为“厌氧+好氧+沉淀+消毒”，项目污水产生量为53.4m3/d，本项目污水处理站可完全接纳处理产生的废水量。 根据本次医院近期的污水处理站出水口的监测数据，项目现状所采用的废水治理措施出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值要求。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中附录A，项目采取的可行技术为“一级处理/一级强化处理+消毒工艺”，项目污水处理设施采用“格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉池+消毒”工艺进行处理属于一级处理+消毒，对医疗废水污染物的处理效果好，为可行技术。 ②处理能力可行性 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）4.2.4节“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有10%～20%设计裕量”。本项目医疗废水总排放量约为53.4m3/d，本项目污水处理设施处理能力为240m3/d，能满足本项目建成后废水处理要求。 （3）依托污水处理厂可行性分析： 本项目废水经预处理后进入市政污水管网，进乐昌市污水处理厂进一步处理，项目所在地市政污水管网早已敷设，项目废水纳入管网可行。乐昌市污水处理厂设计处理规模近期规划为2.5万吨/日，远期规划为5万吨/日，采用厌氧+氧化沟+化学除磷+反硝化深床滤池处理工艺，出水排放标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准中较严标准。根据规划，乐昌市污水处理厂设计处理总规模7.5万m3/d，近期规模2.5万m3/d，远期处理规模为5万m3/d。目前近期规模中的2.5万m3/d已建成投入使用。本项目废水日排放量为53.4m3/d，占乐昌市污水处理厂远期规划规模的较小（占比约0.2%），乐昌市污水处理厂尚有足够的容量容纳本项目所产生的污水。 因此，本项目外排污水依托乐昌市污水处理厂处理可行。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-3废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 医疗废水; CODCr; 乐昌市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 自建污水处理站; 厌氧+好氧+沉淀+消毒; 是; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放 生活污水单独排放口. BOD5. SS. NH3-N. 粪大肠菌群. 总余氯. 表4.2-4废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 /(t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇 排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; /; /; 19505.6; 乐昌市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 乐昌市污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 粪大肠菌群; 500MPN/L. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （三）噪声 1、主要噪声源 本项目噪声源主要为就诊人群、污水处理站水泵等产生的噪声，根据类比调查分析，声级范围在65~90dB（A），项目对水泵采用减振处理，并安装在室内，可有效降低约20dB（A），其声源强详见下表： 表4.3-1本项目主要噪声源强情况一览表 序号; 噪声源; 数量; 产生源强dB(A); 持续时间; 治理措施; 排放强度dB(A); 与厂界距离m. 东; 南; 西; 北. 就诊人群; /; 65; 24h; 楼房隔声; 55; 60; 35; 28; 35. 水泵; 1套; 80; 24h; 减振、机房隔声; 60; 55; 55; 25; 15. 备用柴油发电机; 1台; 90; 单次1 h; 减振、机房隔声、; 70; 52; 55; 26; 15. 2、噪声排放达标分析 1）室内声源等效室外声源 设备运行时的叠加混响噪声按下式计算： 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级为 式中：Q——指向性因数；R——房间常数；r——声源到靠近围护结构某处点的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij(T)——室内j声源i倍频带的声压级，dB；N——室内声源总数。 靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi——围护结构i倍频带的隔声量，取值35dB（A）。 中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 2）噪声从声源传播受声点、受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。 点声源：用A声级进行预测时，其计算公式如下： LA（r）=LA（r0）-（A1+A2+A3+A4） 式中：LA（r）——为距声源r米处的预测点的A声级，dB（A）； LA（r0）——为参考位置距声源r0米的A声级，dB（A）； A1——为声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； A2——为遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）； A3——为空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； A4——为附加衰减量，dB（A）。 对于点声源，几何发散A1引起的A声级衰减量的计算公式为： A1=20lg（r/r0） 为保守预测只考虑几何发散A1引起的A声级衰减量，根据上述预测模式，本项目厂界噪声贡献值见下表。 表4.3-2项目主要噪声源衰减至厂界及敏感点预测值一览表 单位：dB(A) 名称; 贡献值; 背景值; 最大预测值; 排放限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 昼间. 1#项目东面厂界; 35.8; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 2#项目南面厂界; 35.5; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 3#项目西面厂界; 41.9; /; /; /; /; 70; 55; 达标. 4#项目北面厂界; 46.6; /; /; /; /; 60; 50; 达标. 5#北面居民点（北面约15m）; 40.6; 48; 42; 48.7; 44.4; 60; 50; 达标. 6#东面居民点（东面约15m）; 33.6; 46; 38; 46.2; 39.4; 60; 50; 达标. 7#开心幼儿园（南面约10m）; 33.9; 42; 43; 42.6; 43.5; 60; 50; 达标. 由上表可知，本项目西厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、南、北厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响不大。项目周边敏感点昼间、夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目运营过程产生的噪声对周边环境影响不大。 3、噪声污染防治措施 为了确保将项目产生的噪声对区域环境噪声的影响降至最小，环评建议项目运营期注重采取如下噪声控制措施： 1）选择高效率、低噪音设备，医院墙体结构及窗户采用隔声设计； 2）水泵、备用发电机加强养护，日常落实隔声、减振等措施； 3）在院区内树立禁止喧哗标示，减少人为活动噪声； 4）种植绿化林带，选择合适树种、植株的密度、植被的宽度，可以达到吸纳声波、降低噪声的作用，可有效控制车流量增大引起的交通噪声对院区内人群活动的影响。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 （四）固体废物 1、产生情况 （1）一般固废 1）废包装材料 项目在使用医疗用品时会拆卸出外包装袋，为废包装材料，属于《一般固体废物分类与代码》（GBT 39198-2020）中841-005-07 ，产生量约2t/a ，收集后定期由专业回收公司回收处理。 2）生活垃圾 本项目生活垃圾产生情况见下表： 表4.4-1 项目生活垃圾产生情况表 序号; 来源; 数量; 系数; 年产量（t/a）. 1; 住院病人; 100张; 1kg/（床 ·d）; 36.5. 2; 门诊病人; 300人; 0.2kg/（人 ·d）; 21.9. 3; 医务人员; 120人; 0.5kg/（人 ·d）; 21.9. 4; 行政后勤; 30人; 0.5kg/（人 ·d）; 5.5. 合计; 85.8. 3）医疗废物 项目运营过程会产生医疗废物，包括注射器、口罩、手套、试剂瓶、化验废物及病人产生的废弃物等，参考《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177-2005），医疗废物包括病床的医疗废物和门诊医疗废物。其中病床的医疗废物产生量（kg/天）=床位医疗废物产生系数（kg/床•天）×床位数（床）×床位使用率（%），项目系数取0.74（kg/ 床•天），则项目病床医疗废物产生量=0.74×100床=74kg/d（27.01t/a）；门诊医疗废物产生量（kg/天）=门诊医疗废物产生系数（kg/人次•天）×门诊人数（人次），系数取0.02（kg/人次•天），门诊医疗废物产生量=0.02×300= 6kg/d（2.2t/a）。项目医疗废物产生量共计29.21t/a，医疗废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW01的危险废物，收集后统一委托具有相关处理资质的单位处置。 4）污水处理污泥 项目进入污水处理站的废水量为53.4m3/d，参考 《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年）中工业废水集中处理设施处理单位废水量所产生的物理与生化污泥总量，核算公式为： S=k4Q+k3C S：污水处理厂含水率80%的污泥产生量，吨/年； k3：城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，取4.53 ，单位为吨/吨-絮凝剂使用量； k4：工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，取6.0，单位为吨/万吨-废水处理量； Q：污水处理厂的实际污（废）水处理量，万吨/年； C：污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，吨/年。 项目污水处理量为19505.6t/a，无机絮凝剂使用量1.0t/a，则含水率80%的污泥产生量 为 6.0×19505.6/10000+4.53×1.0≈16.2t/a 。污水处理站产生的污泥含致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀物，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中规定的HW01 。医院污水处理站污泥按《医疗废物化学消毒集中 处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006）进行灭菌消毒（主要采用石灰粉进行灭菌消毒—采用的石灰粉纯度宜为88%~95%，接触反应时间应大于120min，药剂投加量（石灰粉/医疗废物）应大于0.075kg/kg，反应控制的强碱性环境pH值应在11.0~ 12.5范围内）后交由具有相关危险废物处理资质的单位进行处理。 表4.4-3 项目固体废物产生及处置情况汇总表 序号; 属性; 固废名称; 产生工序; 主要成分; 物理特性/危险特性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 处理措施去向; 处置量 （t/a）. 1; 一般固废; 废包装材料; 废包装材料; 塑料、纸等; /; 841-005-07; 2; 袋装; 由专业回收公司回收处理; 2. 2; 生活垃圾; 运营过程; 生活垃圾; /; /; 85.8; 垃圾桶; 环卫清运处置; 85.8. 3; 危险废物; 医疗废物; 运营过程; 注射器、口罩、手套等; In; 841-001-01; 29.21; 密封袋装; 委托具有相关处理资质的单位处置; 29.21. In; 841-002-01. In; 841-003-01. T/C/I/R; 841-004-01. T; 841-005-01. 4; 污水处理污泥; 污水处理; 污泥; In; 841-001-01; 16.2; 密封袋装; 交由具有 为危险废 物处理资 质单位回 收处置; 16.2. 2、环境管理要求 （1）一般固废管理要求 一般固体废物仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。具体为：贮存期采取防风防雨措施；项目产生的一般固废不对外排放，各类固废暂存场所应做好防扬散、防流失、防渗漏等“三防”措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。建设单位严格按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》相关要求建立企业一般工业固体废物台账管理。 本项目一般固废暂存间面积为15m2，按照相关标准要求建设，具备完善的防渗、防流失等环保措施，项目一般固废处理处置方式合理可行，符合环保相关规定要求，对环境影响不大。 （2）危险废物管理要求 项目医疗废物、污泥等收集后分区暂存于危废暂存间（在4号楼一楼，面积20m2，分区暂存），定期交由有危险废物处理资质单位进行无害化处理，本项目医疗废物转运周期为2天。对于危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、 《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）相关要求，提出以下环保措施： ①危险废物暂存间应地面应采取防渗措施，同时屋顶采取防雨、防漏措施，防止雨水对危险废物淋洗，危废暂存间需结实、防风。 ②危险废物需分类收集包装存放，存放前，应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线运至危废暂存间，危险废物贮存场所应设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。 ③建立危险废物管理台账。如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报区环保局备案，进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、 产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ④危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。 ⑤医疗废物收集：对医疗垃圾的管理应从医疗废物的产生地开始，在废物源头就地分类收集、贴标签、包装。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 ⑥医疗废物存放：医疗废物暂时贮存场所的设计与管理应按照《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206 号）执行，专门用来储存医疗废物，不能用于其他任何用途，并且由专人管理，禁止陌生人进入，并应能防虫害且容易清洗。 （五）地下水、土壤 （1）地下水及土壤环境影响分析 本项目地面进行硬化铺设防渗层，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，污水处理设施底部及水池四周做好防渗处理，废水收集管道采用“PVC管+废水收集槽 ”防止水管破裂污染地下水；因此正常状况下，项目不存在垂直入渗影响途径。项目废气污染物主要为恶臭气体，属于气态污染物，不存在大气沉降污染途径。 （2）地下水及土壤环境防治措施 为防止地下水及土壤环境污染，环评要求建设单位认真落实以下措施： 1）源头控制 严格按照国家相关规范要求，污水处理设施、危废暂存间等采取相应的防腐、防渗措施，加强日常管理和维修维护工作，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 2）分区防渗 项目实施“分区防渗”措施，污水处理站、危废暂存间为重点防渗区，其建设应满足等效黏土防渗层Mb≥6 .0 m，渗透系数≤10-7 cm/s的要求，其他区域为简单防渗。 综上所述，在采取相应的防护措施，同时加强日常的生产管理和维护，项目的运营对地下水及土壤环境影响很小，采取的措施可行。 （六）生态环境 本项目用地范围内不含生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 （七）外环境影响分析 建设项目为医疗机构设置项目，本身对环境敏感度要求较高，建设时需考虑外界环境对项目建设的影响。经现场勘查，项目周边无明显的高压线电磁辐射、微波等污染源。医院附近区域内不存在工业污染源。项目周边主要为学校、医院及居民区。项目西侧主干道交通噪声会对本项目产生一定影响，经采取使用隔声门窗等措施，可降低交通噪声对本项目影响。外环境社会生活噪声经建筑物阻隔及距离衰减后，对项目声环境质量影响不大。 （八）环境风险 1、环境风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量-表B.1突发环境事件风险物质及临界量，项目涉及的主要风险物质详见表4.8-1。 其中，本项目消毒用次氯酸钠由食盐现场制备，按照每日投加的食盐全部电解转化为次氯酸钠，则每日转化得到次氯酸钠总用量为0.004t，大存在量按照一天的投加食盐转化量计算。 表4.8-1 项目危险物质与临界量的比值 环境风险物质名称; 最大存储量（t/a）; 临界量 T; Q 值. 乙醇; 0.3; 500; 0.0006. 危险废物; 0.5; 100*; 0.005. 液氧; 0.36; 50; 0.0072. 柴油; 0.04; 2500; 0.000016. 次氯酸钠; 0.004; 5; 0.0008. 合计; /; /; 0.013616. 注：《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B. 2. 根据上表可知，本项目Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险识别 项目环境风险识别结果见下表。 表4.8-2 项目环境风险识别结果 风险源; 事故类型; 事故影响分析. 乙醇; 乙醇泄漏; 泄漏化学品通过雨水管排放到附近水体，影响 地表水质，影响水生环境. 危废暂存间; 危险废物泄漏; 危险废物贮存或转移过程中由于容器破损或者人为等因素，导致危险废物发生泄漏，可能污染土壤、地下水等. 液氧; 液氧泄漏; 液氧泄漏有火灾爆炸风险，可能造成大气污染. 污水处理站; 未经处理达标的废水直接排到污水处理厂; 废水处理设施部分出现故障，运营废水不能及时处理直接排放到污水处理厂. 柴油; 泄漏、爆炸、火灾; 泄漏、爆炸、火灾可能会影响周边大气、水环境等。. 次氯酸钠; 泄漏; 泄漏化学品通过雨水管排放到附近水体，影响 地表水质，影响水生环境. 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）医用酒精泄漏风险防范措施 泄漏时应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 火灾：若发生火灾，建设单位应立即启动应急预案，组织人员撤离大楼并告知周边居民做好撤离准备，以避免火灾带来的不良影响。同时做好消防工作，若发生火灾事故，消防废水经收集后进入废水处理站进一步处理达标后方可外排。 （2）医疗废物管理、暂存、转移等风险防范措施 本项目产生的医疗废物每日经各层医疗废物垃圾桶或收集间等收集后，由专人运至现有的危废暂存间，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应标准要求；医院由专人负责医疗垃圾的管理工作。医疗废物按类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器均有明显的警示标志和警示说明。 医疗废物严格执行《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》，化学性废物与其他医疗废物分开存放，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，其专用包装袋、容器符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》规定。医疗废物的转移执行《危险废物转移联单管理办法》，转移时填写并保存《危险废物转移联单》，建立危险废物台账。 （3）液氧钢瓶事故风险防范措施及应急要求 防范措施：液氧钢瓶应设有严禁烟火等警示标识，操作人员应接受安全操作培训，使用过程应规范要求操作。 应急措施：一旦发生爆炸、液体泄漏时，应及时疏散现场人员往上风向方向，并禁止外来人员进入。负责人员应及时戴好防护器材，迅速采取有效措施切断事故源稳定时态，同时报警。当人员发生冻伤时，应迅速采用40摄氏度左右温水浸泡复温，当人员发生烧伤时，应迅速除去患者衣服，用流动清水冲洗降温，严重者送医治疗。 （4）废水事故排放风险防范及应急处置措施 确保污水处理设备、仪表以及构筑物的完整性和良好运作，当设备出现各种意想不到的故障时，技术人员能够及时地进行维修和处理，确保污水处理系统的正常运转。 建立健全污水处理设备的维修管理责任制度，对设备的维修建立专门的档案并做好维修记录，设备管理人员要做好各项设备的验收入库、造册登记以及保管和报废的工作，同时根据设备的运行情况，科学合理地进行设备的更新和改造工作。 位建立污水处理设施运行完善管理台账（包括开机时间、药剂更换时间及用量、故障检修时间、人工投药时间等）。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，建议本项目设置一个容积不小于18m3的应急事故池，满足应急池最小容积要求。同时应建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。在发生事故时，事故污水通过事故导流沟通过专管连接至事故应急池，保证项目内事故废水能够通过事故导流沟排入事故应急池，不会进入雨水管网。 （5）柴油的风险防范及应急措施 备用柴油发电机仅停电时使用，医院对柴油实行配送制，用多少送多少，柴油储存于备用柴油发电机配备的油箱内，最大储存量为0.02t。环评要求项目对柴油发电机房内做防渗漏以及周边设置围堰处理，同时，加强管理，防止柴油泄漏。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤收容，围堤容量应大于储存的容量，同时日常应设置专用的空储桶，备用于收集围堤内泄漏的柴油。柴油间应严禁烟火，安全用电杜绝明火产生，并配备灭火器等消防器材。一旦柴油着火引发火灾事故应及时采用灭火器灭火或视火情请求119救援。 （6）次氯酸钠泄漏事故的风险防范及应急措施 项目需要对次氯酸钠发生器所在场所地面进行防渗防腐处理，同时污水间门口设置漫坡围挡等截流措施，防止溶液外溢进入外环境。在污水间内应配备应急的器械和有关用具，如沙袋、隔板等，以备危险化学品在泄漏时能及时围堵或清理存放。同时发现有泄露时及时采用吸收材料进行处理，事故后统一交由有资质单位处理。当发生大量泄漏的情况下，为避免液体大面积扩散，应尽快加以收集、转移，防止大面积的危险化学品的时间长蒸发、扩散。定期检查储存容器是否完整无损，可有效防止本项目化学品泄漏进入周围水体和土壤，其环境风险可控。 4、环境风险影响分析结论 建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小。所以本项目在环境风险方面来说是可控制的。 （九）环境管理要求 1、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），本项目污染物监测计划见下表。 表4.9-1 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 季度. 废水; 废水排放口DW001（间接排放）; 流量; 自动监测. pH; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; 半年. 噪声; 厂界四周; 环境噪声（A声级）; 季度. 2、排放口设置规范 根据国家标准《环境保护图形—排放口(源)》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的技术要求，企业所有排放口(包括水、气等)必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布，排污口的规范化要符合环境管理部门的相关要求。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 设施加盖密闭、喷洒除臭剂、四周加强绿化等措施 | 污水站周边执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”；厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 中表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值。 |
| 地表水环境 | 医疗废水DW001 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、总余氯、肠道致病菌、肠道病毒、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物 | 经“厌氧+好氧+沉淀+消毒”处理后排入乐昌市污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 运营设备噪声 | 噪声 | 隔声、减振、加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废包装材料 | 由专业回收公司回收处理 | 采取相应措施后，均可做到妥善处理，对项目所在地环境无不良影响 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫清运处置 |  |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 交由具有危险废物处理资质单位回收处置 |  |
|  |  | 污水处理污泥 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 严格按照国家相关规范要求，污水处理设施、危废暂存间等采取相应的防腐、防渗措施，加强日常管理和维修维护工作，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 项目实施“分区防渗”措施，污水处理站、危废暂存间为重点防渗区，其建设应满足等效黏土防渗层Mb≥6 .0 m，渗透系数≤10-7 cm/s的要求，其他区域为简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化建设 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）医用酒精事故的风险防范措施 定期对存放设施以及消防设施进行检查、维护，配备相应的防护服及消防设备，营运过程中必须按照相关的操作规范和方法进行，加强化学试剂的管理。 （2）危险废物贮存、运输风险防范措施 建立危险废物安全管理制度。加强危险废物的运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范，贮存点应做好防雨、防渗漏措施，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。 （3）液氧钢瓶事故的风险防范措施 液氧钢瓶设立严禁烟火等警示标识，操作人员接受安全操作培训，使用过程应规范要求操作。 （4）污水处理站废水事故的风险防范措施 落实污染治理措施，确保污染治理措施处于正常工作状态并达标排放。加强环境风险防范工作，加强废水、处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废水稳定达标排放，对污水处理站增设事故池，杜绝事故性排放。 （5）柴油泄漏的风险防范措施 对柴油储存区域做防渗漏以及周边设置围堰处理，加强安全管理，做好相应的防渗措施。柴油间应严禁烟火，安全用电杜绝明火产生，并配备灭火器等消防器材。 （6）次氯酸钠泄漏的风险防范措施 对次氯酸钠发生器所在场所地面进行防渗防腐处理，同时污水间门口设置漫坡围挡等截流措施，防止溶液外溢进入外环境。在污水间内应配备应急的器械和有关用具，如沙袋、隔板等，以备危险化学品在泄漏时能及时围堵或清理存放。定期检查储存容器是否完整无损，可有效防止本项目化学品泄漏进入周围水体和土壤，其环境风险可控。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

综上所述，建设单位应认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物长期稳定达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，项目的建设不致改变所在区域的环境功能，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。