建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目  

建设单位（盖章）： 乐昌穗发新能源有限公司         

编制日期：       2025年11月                    

中华人民共和国生态环境部制

目  录
5一、建设项目基本情况


24二、建设内容


29三、生态环境现状、保护目标及评价标准


37四、生态环境影响分析


48五、主要生态环境保护措施


51六、生态环境保护措施监督检查清单


53七、结论


54附图 1  项目所在位置示意图


55附图 2  项目与自然保护地位置关系图


56附图 3  项目与生态保护红线位置关系图


57附图 4  项目与水源保护区位置关系图


58附图 5  项目与基本农田位置关系图


59附图 6  项目与城镇开发边界位置关系图


60附图 7 项目与韶关市“三线一单”中综合管控分区位置关系图


61附图 8 项目与韶关市“三线一单”中生态管控分区位置关系图


62附图 9  项目与韶关市“三线一单”中水环境管控分区位置关系图


63附图 10  项目与韶关市“三线一单”中大气环境管控分区位置关系图


64附图 11   项目所在位置现状图


66附图 12  项目总体布置图


68附图 13  开关站总体平面布置图


69附图 14  项目箱变平台图


70附图 15  项目光伏支架立面


71附图 16  项目集电线路路径图


72附图 17  项目所在区域水环境功能区划图


73附图 18 场区范围内土地利用现状图


74附图 19  项目评价范围内植被类型图


75附件 1  项目备案证


76附件 2  乐昌市自然资源局选址意见的复函


78附件 3  乐昌市林业局选址意见复函


79附件 4  乐昌市农业农村局选址意见的复函


80附件 5  乐昌市文化广电旅游体育局选址意见的复函


81附件 6  项目地块租赁合同




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目

	项目代码
	2406-440281-04-01-537917

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	广东省韶关市乐昌市长来镇长来村、五汪村

	地理坐标
	（113度23分28.828秒， 25度6分15.576秒（长来村地块）
113度24分40.924秒， 25度6分19.673秒（和村村五汪村小组地块））

	建设项目

行业类别
	90.地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	101333

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	乐昌市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2406-440281-04-01-537917

	总投资（万元）
	3814.7
	环保投资（万元）
	11.5

	环保投资占比（%）
	0.03
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

□是：

	专项评价设置情况
	本项目不设置专章（本项目不涉及自然保护区、水源保护区等敏感区，且项目送出电压为10kV，无需设置专章）

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策合理性

（1）本项目为光伏发电项目，经检索，不属于《市场准入负面清单》（2025年版）中禁止类和限制类，属允许类。

（2）项目为光伏发电项目，经检索，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类……五、新能源、1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造……”，符合产业政策要求。

（3）本项目已取得乐昌市发展和改革局备案，备案号为2406-440281-04-01-537917，因此该项目的建设符合当前国家及地方产业政策。

2、选址合理性

（1）从附图 1可以看出，项目位于乐昌市长来镇长来村、和村村内。项目与自然保护地的位置关系见附图 2所示，从附图 2可以看出，项目的用地红线边界与附近的自然保护地不重叠，项目建设不会对自然保护地的保护形成影响，选址合理。
（2）项目分布在乐昌市长来镇境内，项目与集中式饮用水水源保护区的位置关系见附图 4所示，项目不在韶关市武江饮用水水源保护区范围内，项目建设不会对供水安全形成影响。
（3）项目与生态保护红线的位置关系见附图 3所示，从附图 3可以看出，项目用地红线不占用生态保护红线。

（4）项目与基本农田的位置关系见附图 5所示，从附图 5可以看出，项目用地红线未占用基本农田，与基本农田的保护不冲突。

（5）项目与城镇开发边界的位置关系见附图 6所示，从附图 6可以看出，项目用地红线均不在城镇开发边界范围内，项目的建设与韶关市城镇空间的开发建设不冲突，选址合理。

（6）根据乐昌市自然资源局出具的《关于征求广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目选址意见的复函》，项目用地范围不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不涉及耕地，位于城镇开发边界外，国土空间规划用地性质主要为坑塘水面和草地，选址合理。
（7）根据乐昌市林业局出具的《关于征求广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目选址意见的复函》，项目用地范围为非林地，选址合理。
（8）根据乐昌市农业农村局出具的《关于广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目选址选址占用高标准农田情况的复函》，项目选址用地不占用高标准农田，选址合理。
（9）根据乐昌市文化广电旅游体育局出具的《关于征求广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目选址意见的复函》，项目选址不涉及不可移动文物，选址合理。

3、与省“三线一单”符合性分析

根据广东省人民政府《关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。本项目与“三线一单”相符性分析如下：

本项目所在区域为“一核一带一区”中的“一区”，即“北部生态发展区”。北部生态发展区的区域管控要求如下：

——区域布局管控要求。大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。

从前文分析可知，项目不涉及自然保护地，满足区域空间布局的要求。项目充分利用坑塘水面，建设光伏项目，属于清洁能源行业，不属于需要集中入园项目。项目在建设和正常运营过程中，无重金属和有毒有害污染物的排放。项目的布局和建设满足区域布局管控要求。

——能源资源利用要求。进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。

项目为光伏发电项目，属于优化调整能源结构的方向，满足能源资源利用要求。项目建设和运行不会增加区域的能耗指标和能源利用效率，满足能源利用需求。项目建设主要是利用坑塘水面，不占用基本农田和建设用地指标，满足资源利用要求。

——污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或“煤改气”改造）。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。

项目在建设和运营过程中，无氮氧化物和挥发性有机物的排放，无重点重金属污染物的排放，满足区域的污染物排放管控要求。

——环境风险防控要求。强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。

项目位于乐昌市长来镇，项目建设和正常运营过程中，产生的施工废水经过妥善处理后回用，不外排，不会对区域水环境产生不利影响。在建设单位采取相应措施后，项目的运营不会对区域水环境和土壤环境产生不利影响。

4、与韶关市“三线一单”相符性分析

韶关市人民政府于2021年6月30日印发了《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府[2021]10号），发布了韶关市的生态环境分区管控方案，并于2024年8月对分区管控方案进行了动态更新。根据该方案，韶关市的市级管控要求为：

——区域布局管控要求

强化生态保护和建设。重点加强南岭山地保护，有效推进国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照有关规定办理用地审批。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。

扎实推进新型工业化。重点打造先进材料、先进装备制造、现代轻工业三大战略性支柱产业集群，培育发展电子信息制造、生物医药与健康、大数据及软件信息服务三大战略性新兴产业，引导绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，推进韶钢、韶冶等“厂区变园区、产区变城区”工作，加快绿色化改造、智能化升级。加快融入“双区” 建设，构建生态产业体系，打造全国产业转型升级示范区。

着力推进新型城镇化。高水平建设中心城区，集中力量推动县域、镇域高质量发展，因地制宜完善城乡环境保护基础设施建设，以城带乡，以乡促城，推动产业集聚集约发展。

积极促进农业现代化。推进省级现代农业产业园建设，打造现代农业与食品产业集群。稳步发展生态农业，打造生态农业品牌。推广资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。

努力实现资源资产价值化。合理开发矿产资源，建设绿色矿山。推进内河绿色港航建设。促进旅游产业转型升级，推出一批精品旅游线路，打造生态、研学、红色、康养和文化等旅游品牌，推进全域旅游发展。

严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄磜镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。

项目用地范围不涉及自然保护地，满足区域空间布局的要求。项目充分利用地块，建设光伏发电项目，属于清洁能源行业，不属于需要集中入园项目。项目在建设和正常运营过程中，无重金属和有毒有害污染物的排放。项目的布局和建设满足区域布局管控要求。

——能源资源利用要求

积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP 能源消耗、单位GDP 二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。

严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。

项目为光伏发电项目，属于优化调整能源结构的方向，满足能源资源利用要求，满足资源利用要求。
——污染物排放管控要求

深入实施重点污染物 总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高” 项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOx）和挥发性有机物(VOCs)等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。

实施低挥发性有机物(VOCs)含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs 重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。

北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂” 等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。

饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。

完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。 

项目在建设和运营过程中，无氮氧化物和挥发性有机物的排放，无重点重金属污染物的排放，满足污染物排放管控要求。

——环境风险防控要求

加强北江干流、新丰江以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”以上集中式饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。

持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。
项目位于乐昌市长来镇，项目建设和正常运营过程中，产生的施工废水经过妥善处理后回用，不外排，不会对区域水环境产生不利影响。在建设单位采取相应措施后，项目的运营不会对区域水环境和土壤环境产生不利影响。

（3）项目环境管控单元管控要求的相符性

本项目位于乐昌市长来镇，项目与生态保护红线的位置关系图见附图 3所示，与乐昌市综合管控单元位置关系见附图 7所示，项目涉及编号为：ZH44028120001的乐昌市乐城街道、长来、北乡镇重点管控单元。

该重点管控单元（ZH44028120001）的空间布局要求为：

1-1.【产业/鼓励引导类】聚焦电子信息、装备制造、先进材料、现代轻工等积极承接珠三角地区产业疏解和优质企业功能性转移，立足现有产业基础打造一批锻铸件、基础零部件、电子零配件等领域专精特新中小企业，紧盯生物医药产业集群培育发展，打造道地药材和岭南特色中药材原料产业基地。

1-2.【产业/限制类】严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（平板玻璃）、焦化、有色、石化等高污染行业项目。

1-3.【大气/禁止类】集中供热管网范围内禁止新建、扩建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉。县级及以上城市建成区和天然气管网覆盖范围内，禁止新建每小时35 蒸吨以下燃煤锅炉。

1-4.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，严格限制新建产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目技术改造减少排放或逐步搬迁退出。

1-5.【大气/限制类】优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设，引导区内的建材企业不断提高清洁生产水平，减少污染物排放。

1-6.【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。

1-7.【岸线/限制类】岸线优先保护区内，严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域（国家和省的重点项目除外）。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁围垦湖泊、非法采砂等。

1-8.【土壤/禁止类】禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。

1-9.【土壤/禁止类】严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。

1-10.【矿产/限制类】严格控制矿产资源开采及冶炼过程中产生环境污染和生态破坏。严禁在基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区审批新增有镉、汞、砷、铅、铬5种重金属排放的矿产资源开发利用项目。
项目为光伏发电综合项目，用地红线不涉及生态保护红线和一般生态空间，不在上述禁止项目之列，满足该单元的空间布局要求。

该重点管控单元（ZH44028120001）的资源利用管控要求：

2-1.【能源/禁止类】城市建成区内，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。在禁燃区，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的锅炉、炉窑或导热油炉等燃烧设施；禁止以任何方式燃烧生活垃圾、废旧建筑模板、废旧家具、工业固体废弃物等各类可燃废物；使用非高污染燃料的锅炉、炉窑或导热油炉等各类在用燃烧设施，可在达到相应大气污染物排放标准并符合大气污染防治、锅炉污染整治工作要求的前提下继续使用；使用高污染燃料的，以及不能达到相应大气污染物排放标准的锅炉、炉窑或导热油炉等各类在用燃烧设施，应在“禁燃区”执行时间前改造使用清洁能源或予以拆除。

2-2.【能源/限制类】原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。

2-3.【土地资源/综合类】对区内土壤实施分类别、分用途、分阶段治理，管控区域土壤环境风险、严控新增污染、逐步减少存量。

2-4.【水资源/综合类】严格落实武江控制断面生态流量保障目标。
项目为光伏发电项目，未配套燃煤锅炉，在运营过程中，不会大量取水，不会对区域水资源形成影响，项目与资源利用管控要求不冲突。

该重点管控单元（ZH44028120001）的污染物排放要求：

3-1.【水/限制类】新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。铅锌工业废水中总锌、总铅、总镉、总汞、总砷、总镍、总铬执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）特别排放限值。

3-2.【大气/综合类】新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。

3-3.【水/限制类】加强矿山采选企业废水治理设施的建设，强化选矿废水治理设施的升级改造，实现选矿废水回用不外排。
项目符合国家和省的产业政策，正常运营过程中，无氮氧化物和挥发性有机物排放，与上述污染物排放要求不冲突。

该重点管控单元（ZH44028120001）的环境风险防控要求：

4-1.【风险/综合类】推进单元内矿山采选企业尾矿砂的综合利用，加强矿区和尾矿库生态修复，降低重金属污染环境风险。

4-2.【风险/综合类】有水环境污染风险的企事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练，做好突发水污染事故应急处置和事后恢复等工作。有水环境污染风险的企事业单位，生产、储存危险化学品的企事业单位，应当采取措施，防止在应急处置过程中产生的消防废水、废液直接排入水体。
项目在运营过程中，生活污水经过妥善处理后，不会对周边水环境产生影响。
项目与生态管控分区管控要求相符性分析

项目与“三线一单”中生态管控分区的位置关系见附图 8所示，从附图 8可以看出，项目位于一般管控区内，不涉及一般生态空间和生态保护红线，工程建设和运营与一般生态空间的管控要求不冲突。

项目与水环境管控分区管控要求相符性分析

项目与“三线一单”中水环境管控分区的位置关系见附图 9所示，从附图 9可以看出，项目位于水环境工业污染重点管控区内，项目在正常运营中无生产废水排放，与水环境工业污染重点管控区的管控要求不冲突。

项目与大气环境管控分区管控要求相符性分析

项目与“三线一单”中大气环境管控分区的位置关系见附图 10所示，从附图 10可以看出，项目位于大气环境受体敏感重点管控区内，项目运营过程中，无生产废气排放，与大气环境受体敏感重点管控区的管理要求的保护不冲突。

综上，本工程建设符合当前国家及地方产业政策，符合“三线一单”的要求，工程选址具有合法性和合理性。
4、与光伏发电相关政策相符性分析

（1）《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》 
国家能源局在2017年9月25日印发了《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规[2017]8号），文件要求：

a、总体要求

各地应当依据国家光伏产业发展规划和本地区实际，加快编制本地区光伏发电规划，合理布局光伏发电建设项目。光伏发电规划应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。

除本文件确定的光伏扶贫项目及利用农用地复合建设的光伏发电站项目（以下简称光伏复合项目）外，其他光伏发电站项目用地应严格执行国土资规〔2015〕5号文件规定，使用未利用地的，光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁等方式取得，双方签订补偿协议，报当地县级国土资源主管部门备案，其他用地部分应当办理建设用地审批手续；使用农用地的，所有用地均应当办理建设用地审批手续。新建、改建和扩建地面光伏发电站工程项目，按建设用地和未利用地管理的，应严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》（国土资规〔2015〕11号）要求，合理利用土地。

b、积极保障光伏扶贫项目用地

对深度贫困地区脱贫攻坚中建设的光伏发电项目，以及国家能源局、国务院扶贫办确定下达的全国村级光伏扶贫电站建设规模范围内的光伏发电项目，变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础用地按建设用地管理，各地在编制土地利用总体规划和年度土地利用计划中应予以重点保障，并依法办理建设用地审批手续；场内道路用地可按农村道路用地管理；光伏方阵使用永久基本农田以外的农用地的，在不破坏农业生产条件的前提下，可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。

c、规范光伏复合项目用地管理

对使用永久基本农田以外的农用地开展光伏复合项目建设的，省级能源、国土资源主管部门商同级有关部门，在保障农用地可持续利用的前提下，研究提出本地区光伏复合项目建设要求（含光伏方阵架设高度）、认定标准，并明确监管措施，避免对农业生产造成影响。其中对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。
对于符合本地区光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础用地按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续；场内道路用地可按农村道路用地管理；利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。

d、加强光伏发电项目用地利用监管

光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地查处。对于布设后未能并网的光伏方阵，应由所在地能源主管部门清理。光伏方阵用地按农用地、未利用地管理的项目退出时，用地单位应恢复原状，未按规定恢复原状的，应由项目所在地能源主管部门责令整改。

e、建立部门联合监管机制

项目所在地市、县国土资源主管部门在监管中发现项目违反本通知规定的，应将相关情况通知同级能源主管部门，并逐级上报国家能源局，将项目投资主体纳入能源领域失信主体名单，组织实施联合惩戒。国土资源部将根据行业管理需要，适时对各类光伏发电站项目用地开展专项监测。
本项目为光伏发电项目，充分利用坑塘水面，建设农光互补光伏发电项目，符合政策要求。项目用地范围内不含基本农田，不会对永久基本农田形成影响。
（2）项目与《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）相符性分析
自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司于2023年3月20日印发了《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号），要求：
一、引导项目合理布局

（一）做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接。各地要认真做好绿色能源发展规划等专项规划与国土空间规划的衔接，优化大型光伏基地和光伏发电项目空间布局。在市、县、乡镇国土空间总体规划中将其列入重点建设项目清单，合理安排光伏项目新增用地规模、布局和开发建设时序。在符合“三区三线”管控规则的前提下，相关项目经可行性论证后可统筹纳入国土空间规划“一张图”，作为审批光伏项目新增用地用林用草的规划依据。

（二）鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。

二、光伏发电项目用地实行分类管理

光伏发电项目用地包括光伏方阵用地（含光伏面板、采用直埋电缆敷设方式的集电线路等用地）和配套设施用地（含变电站及运行管理中心、集电线路、场内外道路等用地，具体依据《光伏发电站工程项目用地控制指标》的分类），根据用地性质实行分类管理。

（一）光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。

光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。

（二）配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。
……
本项目为光伏发电项目，用地红线不涉及永久基本农田、自然保护地、生态保护红线，与管理要求不冲突。



二、建设内容

	地理位置
	本项目位于广东省韶关市乐昌市长来镇长来村、和村村五汪村小组，长来村地块的中心地理坐标为东经113°23′ 28.828″， 北纬25°6′15.576″，和村村五汪村小组地块的中心地理坐标为东经113°24′ 40.924″， 北纬25°6′19.673″，所在位置见附图1所示。



	项目组成及规模
	乐昌穗发新能源有限公司投资3814.7万元，在乐昌市长来镇长来村、和村村建设广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目（以下简称“本项目”），规划装机容量12MWp，项目占地面积约为152亩。

本项目装机容量为12MWp，共3个发电单元，每个发电单元设置1 台3150kVA 箱变，通过2 回10kV 线路并网。项目规划安装组件19526块615Wp 的双面双玻单晶组件，共设3个光伏子阵。光伏所发电量经箱式变压器升压至10kV，以2回10kV集电线路接入新建1座10kV开关站。外送线路：线路起点为光伏区红线开关站，终点为110kV 东坑站。（外送线路不包含在此次评价范围内）
本项目充分与水产养殖项目结合，实现板上发电，板下养殖的高效模式，提高土地的产出效率。


	总平面及现场布置
	1、太阳能光伏电站系统
本项目共安装615Wp的双面双玻单晶硅光伏组件19526块，装机容量为12MWp。装机规模、占地面积较大，为减小输电损耗，采用分块发电、集中并网方案。本电站将系统分成3个光伏并网发电单元，每个子方阵均由若干路太阳能电池组串并联而成。每个太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、逆变器及升压设备构成。本项目共设计3个光伏子方阵，每个子方阵配置若干台箱变。

2、光伏组件选型

本项目选用双面单晶硅组件，具体技术参数如下表：

表 1   单晶硅光伏组件技术参数一览表

指标

单位

615Wp双面双玻单晶组件

峰值功率

Wp

615

功率公差

W

0～5%

组件转换效率

%

22.8

开路电压

V

48.88

短路电流

A

16.02

工作电压

V

40.46

工作电流

A

15.15

最大功率温度系数
%/K

-0.29

开路电压温度系数

%/K

-0.25

短路电流温度系数

%/K

+0.045
工作温度范围

℃

-40～85

外形尺寸

mm

2382×1134×30
最大系统电压

V

1500

组件重量

kg

38

3、发电单元

本项目共计3个光伏发电单元。每个发电单元根据装机容量，配置若干逆变器，3台逆变器接入一台3150kVA箱变，共计3个光伏方阵。

表 2    300kW 逆变器主要参数

组串式逆变器
输入参数
最大直流输入电压
1500V

最小输入电压/启动电压
500V/550V

满载MPPT电压范围
500V～1500V

MPPT数量
12

最大输入路数
12

每路MPPT最大输入电流
30A
输出参数
额定交流输出功率
300kW
额定电网电压
800V

允许电网频率范围
50Hz

功率因数可调范围
0.8（超前）～0.8（滞后）
馈电相数/输出相数
3/3

逆变器效率
最大效率
99.01%

中国效率
98.52%

箱变之间集电线路电缆新建电缆线路缆选用阻燃铝合金交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆，型号分别为ZC-YJLHV22-8.7/10kV-3×120mm2，长度约为1.77km；架空线路选用钢芯铝绞线JKLGYJ-70/30mm2，长度约为1.92km；光伏场区内横跨道路的电缆线路采用穿镀锌钢管敷设。

4、土石方平衡

工程土石方平衡的原则：施工过程中土石方原则上考虑挖方、填方、调出调入利用、外借及废弃方最终平衡。挖方全部平整在原地或进行综合利用，无弃土方产生。

5、拆迁（移民）安置

工程不涉及拆迁（移民）工作。

6、开关站
本项目装机容量12MWp，配套建设1座10kV开关站，通过2回10kV线路接入电网。

箱式变压器采用现浇混凝土箱式基础，基础暂定埋深2.1m，并在基础外围增加100%储油的挡油池。开关柜基础采用现浇混凝土基础，尺寸根据厂家提供设备调整。
7、板下养殖
本项目为复合型光伏项目，实行“板上发电，板下养殖”的方式，在不改变土地所有权的条件下，充分利用土地的立体空间。在项目建设过程中，需要疏干水塘内的水，项目建设完成后，再行给补水，在板下进行水产养殖。水产养殖的具体品种结合市场经济环境进行调整，养殖的品种不固定。水产养殖的实施单位由本项目的建设单位和水塘的权属人进行沟通协商确定。



	施工方案
	光伏发电工程在施工过程中均采用机械施工和人工施工相结合的方法，具体见表 3。

本项 目主要利用鱼塘铺设光伏组件进行综合利用。在项目施工过程前，需要将鱼塘内水梳干，清除鱼塘底部淤泥后，进行后续的施工建设。在施工完毕后，将水塘内灌满水即可进行养殖。
表 3 光伏发电工程主要施工工艺、方法

序号

施工场所

施工工艺、方法

1

光伏支架
支架基础的主要作用是满足上部钢结构支架，在侧风作用下抗侧力以及抵抗立柱向上的拔力，确保支架稳定可靠。由于场地地形、地层分布总体起伏较大，为保证光伏支架基础的稳定性，支架基础主要采用桩基础。选择填土层以下的其它原状岩土层作为桩端持力层，桩基入土（岩）深度可根据不同地段岩土层的实际情况及设计对荷载和变形的要求等综合确定。本工程桩基拟采用PHC 管桩，桩顶部与支架柱刚接。
2

PHC 管桩

工程太阳能板支架基础采用PHC 管桩，采用多频振动锤式贯入法，施工扰动较小。

3

站内外道路

场区内外道路可永临结合，土建施工期间宜暂铺泥结砾石面层，待土建施工、构支架吊装施工基本结束，大型施工机具退场后，再铺筑永久路面层。

4

场地平整

工程属于渔光互补工程，光伏发电工程的建设以减少对地表扰动为主。仅对检修道路区进行土地平整，以满足施工后续地表恢复需要。

施工扰动区域在施工过程中拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，统筹、合理、科学安排施工工序，避免重复施工和土方乱流。

场地平整时宜避开雨季施工，严禁大雨期进行回填施工，并应做好防雨及排水措施。

场地平整工艺流程：将场地有机物和表层耕植土清除至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，分层填土后经检查合格方可铺填上层土。

开关站施工工序
5

表土剥离
施工阶段首先需采取表土剥离及保护措施，表层土是经过熟化过程的土壤，其中的水、肥、气、热条件更适合作物的生长，表土作为一种资源，要在施工过程中单独堆存，用于植物措施的换土、整地，以保证植物的成活率。在土石方施工挖方时，注意先将表土剥离及保护后，堆置在临时堆土场，并设置临时防护措施。表土剥离及保护后再进行大面积开挖，以保证土方回填时表土仍覆盖在表层。站区表层熟土较厚，可剥离厚度达30cm。

6

场地平整
施工过程中拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，统筹、合理、科学安排施工工序，避免重复施工和土方乱流。对挖填方较为集中的区域，单独进行施工组织大纲编制，组织大纲中增加水土保持要求，施工单位严格按照施工组织大纲施工。场地整平时，可利用大型机械挖掘、填筑、推平，并使厚度满足要求，振动碾压密实，边角部位采用平板振动夯实。设置临时堆土场用于堆放站区剥离表土或堆放施工期未及时回填的部分土方。土方最高不宜超过3.0m，土方需进行拍实，周边设置填土编织袋进行挡护，并设彩条布网苫盖。场地平整时宜避开雨季施工，严禁大雨期进行回填施工，并应做好防雨及排水措施。

场地平整工艺流程：将场地有机物和表层耕植土清除至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计进行填方平整。挖方区按设计标高进行开挖，开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时作一定的坡度以利泄水。由于填土较深，为保证质量，回填土的含水率应严格控制，防止形成橡皮土；如土质过干，应洒水湿润再压实。回填土最佳含水率（重量比）：19%～23%，最大干密度（g/cm3）：1.58～1.70。分层填土后，经检查合格方可铺填上层土。

7

基础施工
采用人工开挖基槽，钢模板浇制钢筋混凝土。砖混、混凝土、预制构件等建材采用塔吊垂直提升，水平运输采用人力推车搬运。

基础挖填施工工艺流程为：测量定位、放线→土方开挖→清理→垫层施工→基础模板安装→基础钢筋绑扎→浇捣基础砼→模板拆除→人工养护→回填土夯实→成品保护。

8

屋外配电网架
采用人工开挖基槽，钢模板浇制基础，钢管人字柱及螺栓角钢梁构架均在现场组装，采用吊车；设备支架为浇制基础，预制构件在现场组立。

9

排水管线、管沟

采用机械和人工相结合的方式开挖沟槽，管道敷设顺序为：测量定线-清除障碍物-平整工作带-管沟开挖-钢管运输、布管-组装焊接-下沟-回填-竣工验收。开挖前先剥离表层土，临时堆土一侧铺设防尘网，防止堆土扰动地表，剥离的表层土置于最底层，开挖的土方置于顶层，堆土外侧采用填土编织袋进行拦挡，土方顶部采用防尘网进行苫盖。土方回填时按照后挖先填、先挖后填的原则进行施工。站外排水管线区施工占地宽度能够满足土方堆放、开挖放坡及施工的要求。

项目施工安排

项目施工工期预计需要6个月。

本工程建设总工期为6个月，其中工程准备期1月。主体工程于第1月开始，第5月底首批光伏电池组件发电，第6月底全部投产发电，工程完工。

根据施工安排，具体工程进度如下：

a) 施工准备期从第1月初开始，第1月中结束。准备工程完成后，进行有关各项分项工程施工。

b) 光伏电池组件基础工程从第1月中开始施工，至第4月底全部施工完成。

c) 光伏支架及电池组件安装从第2月中开始，至第5月中全部完成安装工作。

d) 站内电缆铺设、光缆敷设、监控系统施工从第3月中开始，与光伏组件安装前后进行，至第6月初结束。

e)光伏电站从第5月中开始进行光伏组件分批联调，第5月底首批组件发电，随后分批调试，分批投产发电，到第6月底全部组件完成调试投产发电，工程完工。


	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、环境空气质量现状

项目位于乐昌市长来镇，根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，项目所在地区域空气环境质量功能区划为二类功能区，因此，项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。
根据韶关市生态环境局发布的《韶关市生态环境状况公报（2024年）》，乐昌市的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧、一氧化碳均可满足质量标准要求，属于达标区，空气质量良好。
表 4   乐昌市环境空气质量监测结果统计单位：μg/m3，CO单位：mg /m3
评价时段
污染物
SO2
NO2
PM10
CO

O3_8H

PM2.5
年均浓度
2024年均浓度
6
12
31
——
——
21
标准值
60
40
70
——
——
35
是否达标
达标
达标
达标
——
——
达标
日均（或8h）浓度
评价百分位数（%）
——
——
——
95
90
——
百分位数对应浓度值
——
——
——
1.0 
108
——
标准值
——
——
——
4 
160 
——
是否达标
——
——
——
达标
达标
达标
区域类别
达标区
2、地表水环境质量现状

项目所在区域水系见附图 17所示，所在地附近地表水为廊田水湖南省界至乐昌长垑段，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号），该段的地表水环境功能区水质目标为II类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的II类标准。

根据韶关市生态环境局发布的《韶关市生态环境状况公报（2024年）》，2024 年，韶关市10 条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江和横石水）28 个市控以上手工监测断面水质优良率为100%，与2022年持平，其中Ⅰ类比例为3.57%、Ⅱ类比例为89.3%、Ⅲ类比例为7.14%。2023年韶关市区水环境质量排名第三，水环境质量现状较好。

3、声环境质量现状

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）等文件要求，项目所在区域执行1类标准(昼间55dB(A)、夜间45dB(A))，根据现场调查，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。项目所在区域声环境质量现状良好。

4、生态环境质量现状

项目选址韶关市乐昌市长来镇。为充分了解项目所在区域的情况，对项目所在地块进行现场调查，项目所在地块的现状和各视角的航拍照片如附图 11所示，项目所在地块的土地利用现状图如附图 18所示。从统计表格可以看出，项目所占用的地块中，主要为坑塘水面。

项目位于乐昌市长来镇，所占用地块主要为水塘，区域自然生态体系破碎化明显，局部地区存在水土流失问题。根据现场勘查，项目所在区域原生植被类型为低山人工植被、荒草灌丛和山间耕地。

在气候、降雨、地形、光照等条件相同或类似的情况下，植被分布往往具有连续的特征，因此收集整理评价区域附近调查资料，进而明确项目用地范围内的植被类型分布。通过调查相关资料，项目所在区域植被属亚热带常绿林。丘陵地段的植被以人工次生林为主，如马尾松林、杉木林、竹林等；部分区域有少量自然次生林生长分布，如桃金娘等；以芒箕、芒草、白茅、葛藤等灌木为主的灌草丛群落出现于评价区内及周边山地、丘陵。评价区内没有受保护的动植物分布。
根据区域实际调查的数据可知，周边自然植被群落的生长量不高。整体而言，评价区植被主要以农作物、大量的灌草丛及面积不大的马尾松、杉木等人工林，植被生态环境质量一般。

根据区域实际调查的数据可知，周边自然植被群落的生长量不高。整体而言，评价区植被主要以农作物、大量的灌草丛及面积不大的细叶桉等人工林，植被生态环境质量一般。

项目评价范围内植被类型分布图见附图 19所示。

根据区域实际调查的数据可知，周边自然植被群落的生长量不高。整体而言，评价区植被主要为作物群落和水域，植被生态环境质量一般。

根据现场调查，结合资料分析，发现用地范围内由于受人为活动影响强烈，自然生态环境已不同程度遭到干扰，野生动物失去了较适宜的栖息繁衍的场所，区域范围内未有发现珍稀、濒危保护动物。区域范围内主要为丘陵、林地、农田。动物以与稻田、菜圃和居民点有关的类群或低矮山丘树林的类群为主体，目前该地区常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类、蟾蜍、蛙和喜鹊等鸟类。家禽家畜，养殖种类有猪、牛、狗、鸡等传统种类。

根据查阅相关资料及现场调，野生动物一般位于远离镇区的山林地而 本项目位于村镇附近，人类活动频繁，不是野生动物理想的栖息场所。在项目现场调查过程中，未发现国家和广东省重要保护的野生动物。

本项目占用主要为坑塘水面，主要为养殖的水塘，项目建成后，水域仍可实现养殖。项目占用的坑塘水面不属于开放水域，项目池塘通过沟渠、涵管进行补水、退水。项目建设不改变规划区域内的原有水系，拟建项目实施后，在光伏组件下水塘地块全部恢复成鱼塘，主要采取自然放养。鱼塘鱼类主要以养殖鲫鱼、鲢鱼、草鱼、青鱼为主，品种不固定，根据市场行情进行调节。

5、土壤环境质量现状

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，由于项目不存在土壤污染途径，故不进行土壤调查，不对土壤进行专题评价。
6、地下水环境质量现状

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，由于项目不存在地下水污染途径，故不进行地下水调查，不对地下水进行专题评价。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	场区内的用地属性主要为坑塘水面等，通过现场调查可知，用地范围内主要为水塘。项目所在区域无突出生态环境问题。


	生态环境保护目标
	专项评价设置情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，地表水、地下水生态、大气、噪声、环境风险不开展专项评价；地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。专项评价设置原则如表 7所示。

表 7   专项评价设置原则表

专项评价的类别

涉及项目类别

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。

本项目为光伏发电项目，按照表 7中专项评价设置原则，不需要设置专项评价。项目评价范围为用地红线外延200米，通过分析，项目评价范围内无生态环境保护目标分布。


	评价

标准
	一、环境质量标准

1、环境空气质量
根据《韶关市生态环境保护战略规划》（2020-2035），本项目所在地区域空气环境质量功能区划为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，具体标准见表 8。

表 8  环境空气质量标准（摘录）

项目

浓度限值 μg/m3

年平均

24小时平均

1小时平均

PM10
70

150

-

PM2.5
35

75

-

SO2

60

150

500

NO2
40

80

200

CO

-

4000

10000

O3
-

160*

200

*臭氧（O3）的标准为日最大8小时平均浓度限值

2、地表水环境质量

根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号），廊田水湖南省界至乐昌长垑段水环境功能区划为II类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的II类标准，具体标准见表 9。

表 9  地表水环境质量标准（摘录）（单位：mg/L，pH除外）

指标

pH

COD
NH3-N
石油类
DO
II类标准值

6～9

≤15
≤0.5
≤0.05
≥6.0
项目

BOD5
LAS
硫化物
挥发酚
氟化物
II类标准值

≤3
≤0.2
≤0.1
≤0.002
≤1.0
3、声环境质量

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）等文件要求，项目所在区域执行1类标准。
表 10   声环境质量标准    (Leq：dB(A))

类   别

昼   间

夜  间

1类

55

45

二、污染物排放标准

1、废水排放标准

项目运营过程中，无生产废水产生。项目运营过程中，仅需2名员工进行简单的巡场，日常办公和生活依托附近村镇解决，不建设生活污水处理设施。
2、噪声排放标准

工程施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）中的噪声限值，见表 11。

表 11  建筑施工场界环境噪声排放限值   (Leq：dB(A))

类别

昼间

夜间

场界

70

55

运营期，项目所在区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中类，见表 12。

表 12   工业企业厂界环境噪声排放标准     (Leq：dB(A))

类别

昼   间

夜   间

1类

55

45

3、废气排放标准

项目建设过程中，施工扬尘排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点＜1.0 mg/m3）。

4、固体废物控制标准

项目一般固体废物处理及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018 年 11 月 29 日修订）中的相关规定进行处理，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《国家危险废物名录（2025年版）》。



	其他
	项目不涉及总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、地表水环境影响

本项目为渔光互补项目，主要利用鱼塘布设光伏组件。在施工前，先行将鱼塘内的水疏干，清除鱼塘底部淤泥后，再行进行施工，无涉水施工内容。施工过程中清出的淤泥应妥善按照一般废物的处理处置要求，转运至有综合利用需求的企业或运输至城市建筑垃圾消纳场堆放。施工过程中鱼塘的水疏干应结合周边耕地的用水需求，在需要灌溉的过程合理安排施工，将鱼塘内水引至周边的耕地进行灌溉，不直接排放进入地表水体。

本项目施工过程中，会产生的少量废水，主要为施工废水，产生量为10m3/d，主要污染物为SS。施工废水经施工区域内沉淀池沉淀后循环使用，不外排。施工过程中，如遇施工设备故障，在条件允许的情况下，会在项目现场对生产设备进行简单的维修，会产生少量的机修废水，产生量不固定，根据生产设备的状况不同产生量不同。机修废水产生后，在经隔油池预处理后，回用于生产，不外排。在施工废水和机修废水得到妥善处理后，对周边地表水环境影响较小。

2、大气环境影响

建设过程中，物料堆存以及砂石、水泥、建筑材料等的装卸运输等过程均会不同程度的产生扬尘，使施工场地内的大气环境质量呈下降趋势，遇晴朗有风的天气其扬尘污染面可扩大至50m开外。该项目造成的扬尘量约为2.50kg/h。

道路扬尘：项目在进行场地平整后，物料运输过程会产生道路扬尘。建设单位拟对运输道路采取洒水降尘、运输车辆覆盖运输等措施，保持车辆整体整洁，防止沿途撒漏，做到及时清理撒漏现场和定期清洗施工场地出入口等，采取这些措施后施工运输产生的扬尘不会对沿途环境造成太大影响。根据类比分析，物料运输沿线的道路扬尘主要影响范围为进出场址附近500m路段两侧30m区域，附近的居民点将受到一定的影响。

施工场扬尘：施工场扬尘对周围环境的污染程度取决于施工方式、材料堆放以及风力等因素，其中风力因素的影响最大，据有关资料统计：建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5 m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。施工现场附近的居住点会受到一定程度的不良影响。因此必须采取有效的环保措施，使扬尘影响程度下降至可接受范围内。建设单位采取行之有效的防尘、减尘措施后，可将扬尘量减少80%，扬尘量可减少至0.50t。建设单位在施工过程前与附近的居民点和村村五汪村小组进行充分沟通，减少项目施工对敏感点和村村五汪村小组居民生活的干扰，同时需要采取以下措施，以减少项目施工过程中扬尘的影响：

①场地外运输道路应每天清扫并洒水，场地内运输道路定期洒水。

②运输车辆装载物料或弃土时物料顶面应平整并加盖遮挡篷布。

③大风天不进行物料装卸作业。

在建设单位采取上述措施后，项目施工产生的扬尘对敏感点的影响在可接受范围内。

3、声环境影响
施工过程中使用的电锯、振捣棒、混凝土输送车、冲击钻、切割机等施工设备会产生较大的噪声，噪声强度为75dB～95dB。各噪声源源强见表 13。

表 13   施工机械噪声源强    单位：dB
机  械
噪声值(dB)

机  械
噪声值(dB)

电动移动式空气压缩机
88～95

冲击钻
82～93

手持式风钻
86～93

装载机
75

插入式振捣器
75～78

机动液压挖掘机
75～79

钢筋切断机
83～88

自卸汽车
75～76

切割机
87～94

推土机
79～83

以项目管桩施工过程中使用的压缩机等噪声较大的设备为例，来预测施工过程中噪声的影响。振动棒等高噪声设备在施工过程中产生的噪声高达95 dB(A)左右，噪声声源从传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素影响，声级产生衰减。噪声的预测计算参照HJ2.4-2021《环影响评价技术导则—声环境》进行，噪声预测计算公式如下：

Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

      注：本预测不考虑声屏障、附加衰减量的影响。

在自由场中，点声源的几何发散衰减基本公式如下：

Lp（r）=Lw-201gr-11

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

r——预测点距声源的距离

在未考虑声屏障、附加衰减量情况下，在距离厂界外10米处，对厂界噪声贡献值为：64dB(A)；可满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）中的噪声限值。

表 14  施工机械噪声距离衰减后贡献值    单位：dB
距场界外距离（m）

5

10

15

30

80

100

150

空气压缩机

70
64

60

54

46

44

40

风钻

68

62

58

52

44

42

38

切割机

69

63

59

53

45

43

39

冲击钻

68

62

58

52

44

42

38

场界标准dB（A）

昼间70dB（A），夜间55dB（A）

施工单位在施工前应加强与附近居民的沟通，并在施工过程中采取以下措施防止噪声扰民：

①选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排好施工时间，禁止在夜间时段（22:00～6:00）期间施工；若因工程进度要求或抢险需要连续施工作业时，应提前设立施工公告牌，接受居民监督，防止扰民事件发生。

③将产生高噪声的设备设置于施工场地远离敏感点的空地。

④施工场出入口位置尽量远离敏感点，车辆出入现场时禁鸣、尽量低速。

4、固体废弃物环境影响

本项目为渔光互补项目，主要是利用水塘铺设光伏组件。项目施工过程中，产生的固体废物主要为水塘施工过程中，清理水塘底部产生的淤泥产生。产生的淤泥可直接回用于农业生产，作为农业种植过程中的农肥。

施工过程中，施工人员会产生少量生活垃圾，整个施工周期产生量预计2t的生活垃圾。生活垃圾产生后，应运输至附近的生活垃圾收集转运中心处理。

项目施工过程中产生的固体废弃物在得到妥善处理后，对生态环境的影响较小。

5、生态环境影响
（1）对生物多样性的影响

根据现场调查，项目调查范围内主要为坑塘水面等，项目建设不会破坏地表植被，不会对区域的生物多样性形成影响。
项目在建设过程中，充分利用坑塘水面的机耕路，进行改造，成为场内道路。坑塘水面旁的机耕路主要是各类草本植物，受人为活动影响较大。项目建成后，在人工干涉较少的情况下，植被可恢复，项目建设对坑塘水面周边的植被影响较小。

（2）施工期动物活动影响分析

项目用地范围内主要为养殖鱼塘等，所在区域受人类活动影响较大，植被覆盖情况一般，且与居民点较近，因此项目拟利用的区域不是附近野生动物的理想栖息地，对区域的野生动物的生存和繁殖影响极小。

（3）水土流失的影响

本项目主要是利用鱼塘铺设光伏组件，在对水塘内的水疏干以后，即可施工。水塘周边有围堰，项目施工过程中无雨水外溢，无水土流失情况。

根据项目水土保持方案，工程水土保持防治措施总体布局遵循“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，坚持“水土保持工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则，在满足设计深度与主体工程相适应外，做好水土保持措施与主体工程设计相互衔接，综合考虑工程建设时序，合理安排水保工程与主体工程建设之间的关系。

（4）占用土地的影响

项目所占用地实际大多为水塘等。建设单位通过项目改造，加强对土地的利用，形成复合利用，水面上进行光伏发电，水面先进行养殖，充分利用土地。建设单位也会按照土地管理的要求，与所占用水塘的业主签订土地租赁合同，做好土地占用补偿。在妥善处理好土地占用手续后，项目建设对区域的土地利用影响不大。

（5）对水域内鱼类的影响
本项目利用的现有坑塘水面为闲置水域，部分由农户自然养殖，坑塘内鱼类种类主要为鲫鱼、鲢鱼、草鱼为主，品种不固定。光伏电站施工过程中占用部分水面，会对水塘内人工养殖的鱼类会产生一定干扰。
施工期水塘内疏干水施工，
水面的货运船只、水中打桩等建设行为会造成局部区域水体干扰及悬浮物增加，但由于光伏单元施工为分区分段施工，一次性施工范围相较整体水面较小，悬浮物的影响也是局部和暂时的。鱼类游泳能力较强，可以主动逃避施工区域。施工结束后，短时间内施工区域的水体浑浊就会消失，鱼类也可以迁回，鱼类种类和数量会逐渐得到恢复。本区域鱼类种类较少，因此对渔业资源的影响很小。为了最大限度减少施工对水塘鱼类产生的影响，本环评要求水上施工阶段要避开水产繁殖期。
建设单位在施工过程中，将严格按照圈定的用地红线来施工，确保项目实际用地不超过用地红线的边界，确保项目建设范围不涉及森林公园范围，以保证项目建设不会对森林公园形成影响。



	运营期生态环境影响分析
	1、地表水环境影响

项目运营过程中无生产废水产生和排放。项目运营过程中，仅需要2名员工巡场，不设办公区域，基本无生活污水产生和排放，对区域地表水环境无影响。

本项目光伏组件利用雨水自然冲刷达到清洁作用，不添加清洗剂，光伏板呈一定夹角布设，雨水可自然漫流至坑塘水面，主要为少量灰尘，不含有重金属等有害成分，不会对周围水体环境产生不利影响。
2、地下水环境影响

项目运行过程中，无生产废水的排放，不会对区域地下水形成影响。项目运行过程中，如光伏组件损坏，将委托生产厂家及时进行更换，不在场区内堆放，不会对地下水形成影响。
3、大气环境影响 

本项目运营期主要利用光伏发电系统进行发电和升压并网，工作人员定期检查巡视即可，无废气产生。

4、声环境影响

太阳能光伏发电过程无机械传动，噪声源主要为逆变器（逆变器主要放置在场内路边，一般与场界较远）和箱变，产生的电磁噪声较小，约60dB(A)。针对项目运营过程中，逆变器和箱变产生的噪声进行预测。

a）预测模式

噪声声源从传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素影响，声级产生衰减。噪声的预测计算参照HJ2.4-2021《环影响评价技术导则—声环境》进行，逆变器噪声预测计算公式如下：

Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

      注：本预测不考虑声屏障、附加衰减量的影响。

在自由场中，点声源的几何发散衰减基本公式如下：

Lp（r）=Lw-201gr-11

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

r——预测点距声源的距离；
b）预测结果

表 15  运行期间厂界噪声预测结果   dB(A)
距噪声源距离（m）

5

10

15

20

80

100

箱变

35

29

25.5

23.0

10.9

9

c）项目运营对敏感点噪声预测计算结果分析

项目用地红线50米范围内无敏感点分布，项目运行过程中，不会对周边敏感点的声环境质量形成影响。

太阳能光伏发电在夜间不工作，仅保持通电状态，基本不会产生噪声。

5、固体废弃物环境影响

工业固废主要为废弃的光伏发电组件太阳能电池板，产生量约800t/生命周期，废弃光伏组件均由生产厂家回收处理，对周边环境影响较小。项目运营过程中，由于自然灾害等多种因素，可能会导致光伏组件损坏，产生的数量不固定。运营过程中因为自然灾害等多种因素产生的废光伏组件由生产厂家进行回收更换。

项目配套建设3个10kV箱变，本项目配套的箱变为干变，在运行过程中，无变压器油存在，因此无废变压器油的产生。
在经过上述措施后，本项目在运营过程中产生的污染物对周围环境的影响较小。

6、土壤环境影响

项目运营过程中，无废水的产生和排放，不会对土壤产生影响。

7、生态环境影响

太阳能光伏发电站的建设为绿色无污染能源，运营期对当地的生态环境带来的影响较小，其主要生态环境影响如下：

（1）对池塘水生生态系统的影响

项目运营期长期占用池塘水面，光伏电板的遮挡作用使水面形成人为阴影区，对水体自净能力、水体含氧量、水生动植物生境情况会产生不同程度影响。
水体自净能力由水体物理、化学、生物化学净化能力决定，其中，生物化学净化是水体自净的主要原因。项目大面积遮光会降低水生生物光合作用产氧量和改变水生动植物生境，可能会削弱部分水体化学净化和生物氧化作用。为降低项目运营期对池塘水体水质的影响，项目光伏场地在设计上，光伏阵列采用固定式支架，2×13、2×26、2×39 排列，支架前后排桩间距为8m，可以保证水体每天都有足够的阳光照射，无永久遮光区，有效避免了水体出现局部区域温度过低的状况；同时为了便于生态渔业养殖捕捞作业，预留出足够的渔业作业通道。但与此同时，项目在炎热季节也能为水生生物提供庇护所，故项目加大每个矩阵间的间隙，可缓解部分由于缺少光照对水体产生的影响，对水生动植物影响较小。通过采取上述工程设计措施，不会大幅降低池塘水体中的氧含量，可以有效降低项目运营期对池塘水生生态系统的影响。
（2）对渔业资源的影响
“渔光互补”是指渔业养殖与光伏发电相结合，在鱼塘水面上方架设光伏板阵列，光伏板下方水域可以进行鱼虾养殖，光伏阵列还可以为养鱼提供良好的遮挡作用，形成“板上发电、板下养鱼”的发电模式。“渔光互补”条件下水产养殖存在的主要问题是可能存在电路板遮挡阳光造成水温偏低，会对水产的正常生长有一定的影响。本项目设计时，一方面加大组件之间的间距，形成了良好的日照、通风、降温环境，另一方面采取科学选择养殖品种及鱼种混养方式，可以大幅减小对鱼类养殖的影响，实现池塘水域和水面的综合利用。本项目光伏场区所占用的鱼塘由农户自然养殖，没有发现需要特殊保护的水生生物和鱼类产卵场、越冬场、索饵场等特殊的环境保护目标。
（3）对陆地生态系统的影响
光伏场区占用池塘水面，不占用基本农田。项目运营期仅涉及光伏场区的人工检修，光伏场区周边均为平原，村落较多，人员活动频繁，周围无大型野生动物，四周未见有珍稀野生动、植物。检修道路可以利用现有村庄道路，无需新修厂内检修道路，项目运营期将基本不产生地表扰动，对陆地植被几乎无影响。集电线路采用桥架敷设+铁塔架设+直埋敷设+拉管敷设，不会对周边野生动物的生境产生阻隔。故项目运营期对陆生生态系统的影响较小。综上，经采取措施后，本项目不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统类型的多样性也不会产生影响。因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。
（4）对水体自净能力的影响
水体自净指污染物进入水体后，通过物理、化学、生物等因素的共同作用，使污染物的总量减少或浓度降低，受污染的水体部分或完全恢复原状。水体自净的过程很复杂，主要的作用机制有：物理净化：污染物在水体中的稀释、扩散、沉淀等作用而使河水污染物质浓度降低的过程；化学净化：污染物由于发生化学反应（氧化、还原、分解等）而使河水污染物质浓度降低的过程；生物净化：由于水中生物活动，尤其是水中微生物对有机物的氧化分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程。
光伏组件的安装对并未污染物的物理、化学净化环境及水体中微生物的种类水量造成较大改变，仅部分浮游藻类生物量的降低，其生长吸收水体N、P 等污染物的能力降低造成水体自净能力略有降低。
8、风险分析

（1）雷击

光伏系统中的电池方阵面积较大且布置在室外，易受雷电影响，应依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）及《光伏发电系统过电压保护导则》 (SJ/T11127-1997)的相关规定进行防雷接地设计。防雷接地应单独布设。在每路直流输入主回路内装设浪涌保护装置，并分散安装在防雷接线箱内。同时在并网接入控制柜中安装避雷元件。不带电的金属物应保证可靠接地。金属物品单独接入接地干线，接地电阻满足其中的最小值，严禁串联后接入接地干线。

（2）火灾、爆炸

各建筑物在生产过程中的火灾危险性及耐火等级按国家标准《建筑设计防火规范》规定执行，设置必要的适合的消防设施，配电间装有移动式灭火栓。

电缆沟道、夹层、电缆竖井、桥架等各围护构建上的孔洞缝隙均采用阻燃材料堵塞严密，主要通道等疏散走道均设事故照明，各出口及转弯处均设疏散标志，所有穿越防火墙的管道，均选用防火材料将缝隙紧密填塞。

（3）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

①泄露、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；

②环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象、地域特点，确定污染物扩散范围。



	选址选线环境合理性分析
	（1）项目位于乐昌市长来镇长来村内。项目的用地红线边界与附近的自然保护地不重叠，项目建设不会对自然保护地的保护形成影响，选址合理。
（2）项目分布在乐昌市长来镇境内，不在韶关市武江饮用水水源保护区范围内，项目建设不会对供水安全形成影响。

（3）项目用地红线不占用生态保护红线。

（4）项目用地红线未占用基本农田，与基本农田的保护不冲突。

（5）项目用地红线均不在城镇开发边界范围内，项目的建设与韶关市城镇空间的开发建设不冲突，选址合理。

（6）根据乐昌市自然资源局出具的《关于征求广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目选址意见的复函》，项目用地范围不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不涉及耕地，位于城镇开发边界外，国土空间规划用地性质主要为坑塘水面和草地，选址合理。
（7）根据乐昌市林业局出具的《关于征求广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目选址意见的复函》，项目用地范围为非林地，选址合理。
（8）根据乐昌市农业农村局出具的《关于广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目选址选址占用高标准农田情况的复函》，项目选址用地不占用高标准农田，选址合理。
（9）根据乐昌市文化广电旅游体育局出具的《关于征求广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目选址意见的复函》，项目选址不涉及不可移动文物，选址合理。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、地表水环境

施工过程中的鱼塘水疏干结合耕地和农田的浇灌季节进行，将施工前内鱼塘水用于周边耕地和农田浇灌，不外排；鱼塘内的淤泥清出后，应运输至城市渣土处置场所堆放或转移至有综合利用需求的企业进行综合利用，不得随意丢弃。

施工废水中主要污染物为悬浮颗粒物，在经过沉淀处理后，进行循环利用。施工废水中主要污染物沉淀于水池内，得到有效去除。生产设备在场地内进行简单维修过程中，会产生机修废水，机修废水在经过隔油池处理后，直接用于场区内运输车辆的车轮清洗。施工废水和机修废水经过处理后，用于场区内运输车辆的车轮清洗，由于车辆清洗对于水质的要求不高，处理后的施工废水和机修废水可直接用于清洗，技术上可行，经济上合理。

2、大气环境

（1）场地外运输道路应每天清扫并洒水，场地内运输道路定期洒水。

（2）运输车辆装载物料时，顶面应平整并加盖遮挡篷布。

（3）大风天不进行物料装卸作业。

上述施工过程中，大气环境污染防治措施对于减少项目施工过程中产生的道路扬尘和施工扬尘均具有较好的效果，技术上可行，经济上合理。
3、声环境

（1）选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排好施工时间，禁止在夜间（22:00～6:00）期间施工；若因工程进度要求或抢险需要连续施工作业时，应提前设立施工公告牌，接受居民监督，防止扰民事件发生。

（3）将产生高噪声的设备设置于施工场地远离敏感点的空地。

（4）施工场出入口位置尽量远离敏感点，车辆出入现场时禁鸣、尽量低速。

项目在建设过程中，采取了上述措施后，同时合理控制施工时间与施工过程，可有效减小项目施工过程噪声对周边居民点的影响。上述噪声控制措施，技术上可行，经济上合理。
4、固体废物

施工过程中产生的含油废水在经隔油池处理过程中，会产生少量废机油，属于危险废物，危废类别为HW08的废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-210-08的含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥。产生以后，经过妥善收集后，委托有资质单位进行收集处理。针对施工过程中可能产生的少量危险废物，建设单位在施工准备阶段与有收集转运处置资质的单位签订合同，定期委托收集转运处置单位到项目施工场地收集含油废水。

施工过程中产生的固体废物在经过妥善处理后，对外环境影响较小。

5、生态环境

工程施工前及结束后对进场道路进行场地平整。进场道路在施工过程中应减少对道路两侧的扰动。

建设单位在采取了各项措施后，可有效减缓项目施工过程中，产生的扬尘、噪声、水土流失等方面的影响。项目采取的各项措施在经济上合理，技术上可行。



	运营期生态环境保护措施
	1、地表水环境

项目生产过程中，无生产废水产生。

2、大气环境

项目运营过程中，无废气产生和排放。

3、声环境

项目运营过程中，噪声源主要为逆变器和箱变。产生的噪声经过距离衰减，可达到排放标准要求，产生的噪声经过距离衰减后，对周边居民点影响较小。

4、固体废物

运营过程中，产生的废光伏组件由供应厂家回收利用。
建设单位所采取的相关措施满足对固体废物处理的要求，技术上可行，经济上合理。

5、生态环境

生态避让、减缓：

项目在确定用地红线过程中，已按照要求，对原用地范围内涉及基本农田、林斑林地进行筛查，将涉及的基本农田、林斑林地等剔除。

6、土壤、地下水

项目运营过程中无废水的产生和排放，不会对土壤和地下水形成影响。
建设单位在采取了相应的措施后，可有效减缓项目运营过程中产生的环境影响，在经济上合理，技术上可行。



	其他
	无



	环保投资
	项目的环保投资主要包括箱变围堰等，详见表 16所示。

表 16   项目环保投资一览表

序号

阶段

内容

措施

费用（万元）

1
施工期
施工扬尘

设置围挡、材料覆盖、施工现场洒水降尘

3

2
施工噪声

作业工棚、控制施工时段、加强运输车辆管理

4

3
固体废物

生活垃圾处理、清运；废机油处理

2

4
运营期

环保管理

应急措施、应急物资、应急预案、宣传教育

2

5
环境监测

运营期常规监测

0.5

合计

　

　

　

11.5




六、生态环境保护措施监督检查清单

	             内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	对基本农田、林地等进行必要的避让
	项目建设范围不占用基本农田
	-
	-

	水生生态
	-
	-
	-
	-

	地表水环境
	施工废水经沉淀后循环使用
	不外排
	员工生产办公充分依托附近的村解决，厂区内不新设办公生活区，无生活污水产生
	-

	地下水及土壤环境
	-
	-
	
	

	声环境
	加强设备维护养护；合理安排施工工期；合理安排噪声设备位置；距离衰减。
	《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）中排放限值
	距离衰减；设备减振，加强设备维护养护。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准

	振动
	-
	-
	-
	-

	大气环境
	场区和运输道路洒水降尘；运输车辆遮盖；减少大风条件下施工。
	施工厂界处总悬浮颗粒物（TSP）达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）
	-
	-

	固体废物
	少量含油废水委托有资质单位定期收集处理

鱼塘底部淤泥清出后，运输至城市渣土消纳场所堆放或转运至有综合利用需求的企业综合利用
	-
	运营过程中产生的生活垃圾委托市政环卫部门处理

运营过程中的光伏组件如遇损坏，由原厂家进行回收
	

	电磁环境
	-
	-
	
	-

	环境风险
	-
	-
	
	

	环境监测
	-
	-
	-
	-

	其他
	-
	-
	-
	-


七、结论

	乐昌穗发新能源有限公司投资3814.7万元，在乐昌市长来镇长来村和五汪村建设广州发展乐昌长来镇长来村地面分布式光伏项目，规划装机容量12MWp，项目占地面积约为152亩。本项目共3个发电单元，规划安装组件19526块615Wp 的双面双玻单晶组件，每个发电单元设置1 台3150kVA 箱变，通过2 回10kV 线路并网。项目共设3个光伏子阵。光伏所发电量经箱式变压器升压至10kV，以2回10kV集电线路接入新建1座10kV开关站。外送起点为光伏区红线开关站，终点为110kV 东坑站（外送线路不包含在此次评价范围内）。本项目充分与水产养殖项目结合，实现板上发电，板下养殖的高效模式，提高土地的产出效率。
项目符合国家及地方产业政策，选址合理；项目符合“三线一单”的管理要求，项目建成后将促进当地经济发展；对建设过程及项目投入运营产生的各种污染物，建设单位提出了有效的环境保护措施，可做到污染物达标排放，将项目施工期及运营期对环境的不利影响降至可接受程度。

综上所述，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。



附图 1  项目所在位置示意图

[image: image1.jpg]”Sq\,_,-' ] -
( 4>, “Jf"’: "R -
bo - ' 15
> R G535 )
o2 PN
Jo _ ga g A

200 FA a1 2%





PAGE  

