## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第50期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-12-08 | 一 | 17.3 | 8.27 | 9.8 | 311.2 | 2.8 | 0.6 | 0.02 | 0.022 | 1.41 | 0.003167 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-09 | 二 | 17.3 | 8.33 | 10.1 | 291.5 | 4.3 | 1.4 | 0.02 | 0.020 | 1.21 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-10 | 三 | 17.1 | 8.24 | 9.9 | 299.0 | 3.3 | 1.3 | 0.08 | 0.019 | 1.49 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-11 | 四 | 17.7 | 8.38 | 10.4 | 315.6 | 3.0 | 1.5 | 0.02 | 0.016 | 0.90 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-12 | 五 | 17.8 | 8.21 | 9.3 | 320.6 | 3.0 | 1.5 | 0.02 | 0.015 | 1.04 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-13 | 六 | 16.5 | 8.15 | 9.0 | 375.3 | 4.2 | 1.6 | 0.03 | 0.016 | 1.15 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-14 | 日 | 16.0 | 8.28 | 9.7 | 379.1 | 4.1 | 1.7 | 0.06 | 0.016 | 1.22 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 17.1 | 8.27 | 9.8 | 327.5 | 3.5 | 1.4 | 0.04 | 0.018 | 1.20 | 0.002595 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000569 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：