## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2025年第51期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2025-12-15 | 一 | 16.0 | 8.26 | 10.1 | 342.1 | 3.9 | 1.6 | 0.06 | 0.014 | 1.12 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-16 | 二 | 16.0 | 8.28 | 10.1 | 315.4 | 3.3 | 1.5 | 0.03 | 0.014 | 1.18 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-17 | 三 | 16.4 | 8.39 | 10.5 | 308.0 | 3.2 | 1.6 | 0.03 | 0.013 | 1.11 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-18 | 四 | 16.8 | 8.41 | 10.8 | 366.9 | 2.6 | 2.5 | 0.02 | 0.013 | 1.06 | 0.003120 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-19 | 五 | 17.0 | 8.41 | 10.6 | 337.9 | 3.2 | 2.2 | 0.04 | 0.014 | 1.25 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0061 | 0.000740 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-20 | 六 | 17.4 | 8.41 | 10.6 | 356.4 | 2.9 | 1.4 | 0.03 | 0.014 | 1.23 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0072 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2025-12-21 | 日 | 16.4 | 8.39 | 10.4 | 393.0 | 2.4 | 1.4 | 0.02 | 0.014 | 1.20 | 0.003467 | 0.005000 | 0.0090 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 16.6 | 8.37 | 10.4 | 345.8 | 3.1 | 1.6 | 0.04 | 0.014 | 1.16 | 0.002722 | 0.005000 | 0.0061 | 0.000530 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：