韶环乐审〔2026〕01号

关于同意设置瀚蓝生态资源科技（韶关）

有限公司入河排污口的决定书

瀚蓝生态资源科技（韶关）有限公司：

你单位于2025年9月24日向我部门提出了瀚蓝生态资源科技（韶关）有限公司入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意瀚蓝生态资源科技（韶关）有限公司入河排污口设置决定如下：

| 入河排污口类型 | 工矿企业入河排污口 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 城镇污水处理厂入河排污口 其他参照上述管理的入河排污口_______________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 瀚蓝生态资源科技（韶关）有限公司入河排污口 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 |  |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | 新设改设扩大 |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体名称：瀚蓝生态资源科技（韶关）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 广东省乐昌市长来镇安口村林牧村小组石锦山厂房 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91440281MA4WTCNM0A |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：罗利锋 联系电话：0751-5569792 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | A0539 其他畜牧专业及辅助性活动 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 91440281MA4WTCNM0A002W |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域：广东省乐昌市长来镇安口村林牧村小组石锦山厂房 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：梅塘水 |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：珠江流域 |  |  |  |  |  |
|  | 经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：E113.419128° 纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：N25.062198° |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | 连续 间歇 | 入河 方式 | 明渠管道 泵站涵闸 箱涵其他：_______ |  |  |  |
| 是否共用 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | 圆形截面：d=0.6m，S=0.283m2 |  |  |  |  |  |
|  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他形状截面：S=m2 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  | 特殊时段（6月至9月） |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项） |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 90 | 0.76 |  | 0.6838 | 23.03 | 0.00207 |
| BOD5 | 20 |  |  | 0.1520 |  | 0.00046 |
| SS | 60 |  |  | 0.4559 |  | 0.00138 |
| NH3-N | 10 |  |  | 0.0760 |  | 0.00023 |
| 动植物油 | 10 |  |  | 0.0760 |  | 0.00023 |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的_图形标志（入河排污口门标志、污水标志、受纳水体及鱼形标志）、文字信息（名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话等）等信息应以标识牌/二维码/显示屏_______方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 瀚蓝生态资源科技（韶关）有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，储备相应应急物资，定期开展应急演练。 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：加强对入河排污口的日常监管，定期对排放的废水进行监测，确保排放水质稳定达标，一旦发现出水水质异常，立即采取相应的处理措施，并查明原因落实整改；运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： （一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求； （二）加强梅塘水的水质监测，确保梅塘水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求； （三）按照HJ 1309-2023规范化建设入河排污口。 |  |  |  |  |  |  |

韶关市生态环境局

2026年1月4日

抄送：执法股、韶关市生态环境监测站乐昌分站

公开方式：主动公开