## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第2期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-01-05 | 一 | 13.0 | 8.41 | 11.0 | 403.2 | 2.2 | 1.5 | 0.02 | 0.012 | 1.32 | 0.002500 | 0.013550 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-06 | 二 | 12.9 | 8.44 | 11.4 | 432.5 | 2.1 | 1.5 | 0.02 | 0.012 | 1.38 | 0.002500 | 0.013850 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0012 | 0.0005
2026-01-07 | 三 | 12.7 | 8.48 | 11.9 | 400.2 | 2.2 | 1.5 | 0.02 | 0.012 | 1.36 | 0.003533 | 0.012917 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-08 | 四 | 12.8 | 8.59 | 12.2 | 414.3 | 2.1 | 1.5 | 0.02 | 0.012 | 1.46 | 0.003033 | 0.023740 | 0.0064 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-09 | 五 | 12.9 | 8.72 | 12.6 | 252.3 | 2.2 | 1.5 | 0.02 | 0.013 | 1.49 | 0.003450 | 0.022350 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-10 | 六 | 12.5 | 8.47 | 12.0 | 254.5 | 2.2 | 1.4 | 0.02 | 0.013 | 1.51 | 0.002500 | 0.024240 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-11 | 日 | 12.9 | 8.47 | 12.6 | 329.8 | 2.4 | 1.4 | 0.02 | 0.011 | 1.23 | 0.002983 | 0.025717 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 12.8 | 8.51 | 12.0 | 356.1 | 2.2 | 1.5 | 0.02 | 0.012 | 1.39 | 0.002939 | 0.019255 | 0.0052 | 0.000530 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：