## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第3期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-01-12 | 一 | 13.1 | 8.56 | 13.3 | 429.2 | 2.0 | 1.6 | 0.02 | 0.012 | 1.44 | 0.004960 | 0.029440 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-13 | 二 | 13.3 | 8.56 | 13.0 | 355.6 | 2.3 | 1.5 | 0.02 | 0.012 | 1.46 | 0.004817 | 0.029283 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2026-01-14 | 三 | 13.9 | 8.53 | 13.2 | 484.5 | 2.3 | 1.9 | 0.02 | 0.009 | 1.27 | 0.005133 | 0.032150 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 |  | 0.0005
2026-01-15 | 四 | 14.4 | 8.34 | 11.9 | 400.2 | 2.4 | 1.8 | 0.02 | 0.012 | 1.23 | 0.004767 | 0.036250 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0007
2026-01-16 | 五 | 14.6 | 8.16 | 11.8 | 353.7 | 2.8 | 1.2 | 0.02 | 0.009 | 1.13 | 0.004467 | 0.010767 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-17 | 六 | 15.1 | 8.22 | 12.2 | 444.5 | 2.9 | 1.1 | 0.02 | 0.012 | 1.30 | 0.006550 | 0.007083 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-18 | 日 | 15.8 | 8.24 | 11.7 | 323.5 | 2.7 | 1.0 | 0.02 | 0.010 | 1.10 | 0.005550 | 0.012133 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 14.3 | 8.37 | 12.5 | 399.4 | 2.5 | 1.4 | 0.02 | 0.011 | 1.27 | 0.005183 | 0.022273 | 0.0050 | 0.000560 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：