## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第4期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-01-19 | 一 | 14.9 | 8.18 | 11.2 | 324.8 | 2.7 | 1.3 | 0.02 | 0.012 | 1.42 | 0.008000 | 0.014167 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-20 | 二 | 12.7 | 8.07 | 10.6 | 400.7 | 2.5 | 1.4 | 0.02 | 0.009 | 1.24 | 0.005683 | 0.007317 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-21 | 三 | 10.9 | 8.06 | 11.0 | 541.5 | 2.5 | 1.4 | 0.02 | 0.011 | 1.28 | 0.004017 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-22 | 四 | 10.3 | 8.01 | 10.9 | 509.2 | 2.0 | 1.5 | 0.02 | 0.010 | 1.35 | 0.003080 | 0.010520 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-23 | 五 | 10.9 | 8.03 | 11.8 | 531.6 | 2.3 | 1.6 | 0.02 | 0.013 | 1.45 | 0.003717 | 0.008733 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-24 | 六 | 11.6 | 8.07 | 11.8 | 467.9 | 5.8 | 1.4 | 0.02 | 0.013 | 1.37 | 0.002500 | 0.018040 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-25 | 日 | 12.5 | 8.01 | 11.4 | 473.3 | 5.3 | 1.4 | 0.02 | 0.012 | 1.36 | 0.005475 | 0.013725 | 0.0050 | 0.000650 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 11.8 | 8.06 | 11.3 | 472.0 | 3.3 | 1.4 | 0.02 | 0.011 | 1.35 | 0.004356 | 0.010634 | 0.0050 | 0.000617 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：