## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第5期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-01-26 | 一 | 12.7 | 7.95 | 11.4 | 505.6 | 8.3 | 1.4 | 0.05 | 0.013 | 1.54 | 0.004933 | 0.020400 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-27 | 二 | 11.9 | 7.94 | 11.5 | 491.2 | 4.8 | 1.3 | 0.04 | 0.013 | 1.37 | 0.002933 | 0.015867 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-28 | 三 | 12.4 | 7.96 | 12.4 | 454.4 | 4.3 | 1.2 | 0.03 | 0.011 | 1.36 | 0.003583 | 0.013617 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-29 | 四 | 13.8 | 8.06 | 12.4 | 492.1 | 3.9 | 1.3 | 0.03 | 0.015 | 1.67 | 0.003740 | 0.017840 | 0.0050 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-30 | 五 | 13.8 | 8.08 | 12.1 | 461.2 | 4.0 | 1.2 | 0.02 | 0.010 | 1.20 | 0.002500 | 0.011183 | 0.0078 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-01-31 | 六 | 12.2 | 7.99 | 12.3 | 459.0 | 3.3 | 1.2 | 0.02 | 0.010 | 1.37 | 0.002500 | 0.006783 | 0.0058 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-01 | 日 | 11.9 | 8.02 | 12.5 | 505.2 | 2.7 | 1.4 | 0.02 | 0.015 | 1.74 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0076 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 12.7 | 8 | 12.1 | 481.7 | 4.5 | 1.3 | 0.03 | 0.012 | 1.46 | 0.003229 | 0.012837 | 0.0059 | 0.000560 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：