# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乐昌市华翔木业有限公司锅炉技改项目

建设单位（盖章）：乐昌市华翔木业有限公司

编制日期：  二〇二六年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐昌市华翔木业有限公司锅炉技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 乐昌市庆云镇金坪 |  |  |
| 地理坐标 | （东经113度9分16.947秒，北纬25度22分37.676秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和 供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 16.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 现有厂区内技改，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目锅炉为3t/h生物质锅炉，经查，本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年）》的淘汰类和限制类，属于允许建设类项目，所用生产设备及工艺也不属于淘汰类和限制类；对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中；本项目未列入国家发展改革委 商务部《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入和许可准入类。 根据国家《产业结构调整指导目录（2024年）》，每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰类设备，本次技改淘汰现有2t/h生物质锅炉，变更为3t/h生物质锅炉。可见，本项目符合当前国家产业发展政策。 2、选址合理性 本项目在乐昌市华翔木业有限公司内实施锅炉技改，不涉及新增用地，项目厂址所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区等特殊、重要生态敏感目标，符合要求。 3、与韶关市生态环境分区管控相符性分析 本项目位于乐昌市一般管控单元（环境管控单元编码：ZH44028130001），根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号）、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》，一般管控单元为涉及优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，该区域应落实生态环境保护基本要求。本项目与韶关市生态环境分区管控相符性分析如下： 表1-2 项目与韶关市生态环境分区管控方案相符性分析 管控单元要求; 项目情况; 结论. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】以粤湘桂三省边界区域为服务范围，以应急救援、旅游观光、飞行体验及培训为重点，大力推动乐昌通用机场建设。通过政府引导、市场运作，加快坪石发电厂集中供热管网向宜章县境内热负荷集中区域延伸，促进区域内资源高效循环利用。对接中国（郴州）跨境电子商务综合试验区，协调推动坪石、白石渡等货运站场改造，加快运力整合及集疏运体系建设，共同打造粤湘桂边界现代物流中心。 1-2.【生态/禁止类】生态保护红线内，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-3.【生态/限制类】单元内一般生态空间，加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。原则上禁止在25度以上的陡坡地开垦种植农作物，禁止在崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区从事采石、取土、采砂等可能造成水土流失的活动。禁止从事非法猎捕、毒杀、采伐、采集野生动植物等活动，禁止破坏野生动物栖息地。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。一般生态空间内可进行已纳入市级及以上矿产资源开发利用规划采矿权与探矿权的新设、延续，新设和延续的矿山应满足绿色矿山的相关要求。一般生态空间的风电项目须符合省级及以上的开发利用规划，光伏发电项目应满足土地使用的相关要求。 1-4.【产业/限制类】严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（平板玻璃）、焦化、有色、石化等高污染行业项目。 1-5 【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。 1-6.【岸线/限制类】岸线优先保护区内，严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域（国家和省的重点项目除外）。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁围垦湖泊、非法采砂等。 1-7.【矿产/限制类】严格控制矿产资源开采及冶炼过程中产生环境污染和生态破坏。严禁在基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区审批新增有镉、汞、砷、铅、铬5种重金属排放的矿产资源开发利用项目。 1-8.【其他/综合类】对生态公益林及境内生态脆弱区的林草地实施封育保护，逐步扩大生态公益林保护面积。对面状等轻度水土流失采取封禁、植物措施等进行治理，对坡地、火烧迹地等严重水土流失采取工程措施和植物措施进行综合整治。 1-9.【其他/综合类】推进石漠化治理，实施封山育林、植树造林、退耕还林，开展渠道、陂头和山塘建设。积极推进天然林生态修复与林分改造，加快岩溶地区石漠化治理和重点区域水土流失防治，统筹推进森林进城围城工程、重点林业生态工程。因地制宜采取封山育林、人工造林、退耕还林、土地综合整治等多种措施，着力加强森林植被保护与恢复，推进水土资源合理利用。对石漠化和其他特别脆弱地区，在经过综合评估后，可考虑采取“光伏+”的形式推进修复工作 1-10.【土壤/禁止类】禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目为锅炉技改，项目所在位置不涉及生态保护红线，不属于高耗能、高排放项目，周边无居民区和学校、医院、疗养院、养老院等。因此符合区域布局管控要求。; 相符. 能源资源利用; 2-1.【水资源/综合类】贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。严格控制用水总量。; 本项目用水量较小，并严格控制用水总量。; 相符. 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。铅锌工业废水中总锌、总铅、总镉、总汞、总砷、总镍、总铬执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）特别排放限值。 3-2.【水/综合类】持续推进化肥农药减量增效，加强种植业、水产养殖业废水收集处理，鼓励实施农田灌溉退水生态治理。 3-3.【水/综合类】以集中处理为主、分散处理为辅，科学筛选适合本地区的污水治理模式、技术和设施设备，因地制宜加强农村生活污水处理。; 本项目为技术改造，不涉及重金属污染物排放。; 相符. 环境风险防控; 4-1.【其他/综合类】建立健全政府主导、部门协调、分级负责的环境应急管理机制，构建多级环境风险应急预案体系，加强和完善基层环境应急管理。; 本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，加强企业环境应急管理，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。; 相符. - 4、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）、《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368 号）的相符性分析 - 2021 年5月30日生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）提出，严格“两高”项目环评审批，推进“两高”行业减污降碳协同控制，并将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。 - 2021年9月24日广东省发展改革委印发了《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368号），方案提出：为深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，采取强有力措施，严格落实能耗双控及碳排放控制要求，坚决遏制不符合产业政策、未落实能耗指标来源等的“两高”项目盲目发展，推动全省经济社会发展全面绿色低碳转型。 - 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368号），《广东省“两高”项目管理目录（2022 年版）》（粤发改能源函〔2022〕1363 号）所列的“两高”行业、“两高”项目，本项目属于对现有锅炉进行的技改，而非新建高耗能、高排放项目，不属于管理目录中所列的“两高”行业、“两高”项目，符合政策中对于严格控制“两高”项目盲目发展的要求。 - 本项目锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+水膜除尘+静电除尘”处置装置处理，符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后，通过排气筒DA001排放。本项目将严格履行环境影响评价、环保“三同时”等手续。 - 总体而言，本项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）、《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368号）的相关要求不相冲突，符合要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 乐昌市华翔木业有限公司位于乐昌市庆云镇金坪，是一家加工生产大芯板和复合指接板的企业，年生产大芯板8万张，复合指接板2万张。厂区内设置1台2t/h生物质导热油锅炉，根据相关政策要求，需淘汰2吨及以下锅炉，为此，乐昌市华翔木业有限公司拟实施锅炉技改项目，淘汰现有的2t/h生物质导热油锅炉，购置1台3t/h生物质导热油锅炉，本项目仅对锅炉进行淘汰更新，不涉及生产工艺、规模调整。 2、项目组成 乐昌市华翔木业有限公司现有主要建设内容包括大芯板生产车间、复合指接板生产车间、锅炉房以及办公楼、宿舍楼等，本项目在锅炉房内实施，其余工程内容均不变。项目拟拆除企业现有2t/h生物质导热油锅炉，并新购置1台 3t/h生物质导热油炉。 项目工程组成见下表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 建设项目; 建设内容和规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 占地面积200m2，技改内容为淘汰现有2t/h生物质导热油锅炉，新购置1台3t/h生物质导热油炉。; 技改. 辅助工程; 办公楼; 占地面积260m2，用于员工办公; 依托现有. 宿舍楼; 占地面积1500m2，用于员工生活; 依托现有. 公用工程; 供水; 依托现有供水系统; 依托现有. 供电; 依托现有供电系统; 依托现有. 环保工程; 废气; 锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+水膜除尘+静电除尘”处理后通过30m高排气排放。; 采用低氮燃烧技术，依托现有的“旋风除尘+水膜除尘+静电除尘”设施，烟囱高度由25m改为30m. 废水; 本项目无生产废水产生，水膜除尘废水经沉淀后循环使用。; 依托现有. 噪声; 隔声、减震; 依托现有/技改. 固废; 锅炉灰渣交由周边农户作有机肥料。废导热油委托有资质单位处置。; 依托现有. 2、主要产品及产能 技改项目不涉及工艺、规模调整，产品方案不变，具体见下表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 大芯板; 80000张/年; 技改不涉及产品方案调整. 2; 复合指接板; 20000张/年. 3、主要原辅材料及用量 本项目原辅料使用情况详见下表： 表2-3 本项目主要原辅材料情况一览表 序号; 名称; 技改前用量; 技改后用量; 变化情况. 1; 杉木拼板; 1000m3/a; 1000m3/a; 不变. 2; 桉木单板; 500m3/a; 500m3/a; 不变. 3; 桃花芯面板; 200m3/a; 200m3/a; 不变. 4; 环保胶水; 20/a; 20t/a; 不变. 5; 导热油; 0.05t/a; 0.05t/a; 不变. 6; 生物质成型颗粒; 1200t/a; 1200t/a; 不变. 4、主要生产设备 本项目设备详见下表： 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 技改前; 技改后; 变化情况. 1; 12层镀铬压板热压机600吨; 1台; 1台; 不变. 2; 8层侧压机; 1台; 1台; 不变. 3; 薄板拼板机; 1台; 1台; 不变. 4; 1300细木工拼板机; 1台; 1台; 不变. 5; 2500拼板机切料机; 1台; 16台; 不变. 6; 400 吨预压机; 1台; 18台; 不变. 7; 木材干燥室ZY-40; 4台; 1台; 不变. 8; 9320多片锯; 1台; 2台; 不变. 9; 砂光机; 2台; 12台; 不变. 10; 抛光机; 1台; 2台; 不变. 12; 生物质导热油锅炉; 1台（2t/h）; 1台（3t/h）; 由2t/h变更为3t/h. 5、人员及生产制度 现有项目劳动定员68人，在厂内食宿，每天8小时，年工作300天。技改项目不改劳动定员及生产制度，由于锅炉额定功率增加，锅炉日运行时间为现有项目的2/3，约5.33小时。 6、给排水情况 本技改项目仅对锅炉进行改造，企业主体生产工艺、生产设备、生产规模、员工人数和劳动制度等均不发生变化，项目的给排水情况也不发生改变，用水由市政自来水管网接入。项目水膜除尘废水经沉淀后循环使用，不外排。 7、平面布置 本项目厂区主要有大芯板生产车间、复合指接板生产车间、锅炉房以及办公楼、宿舍楼等，布局有明显的功能分区，整体布局紧凑，物品进出及内部流动顺畅，项目厂区平面布置总体合理。本项目在锅炉房内进行技改，不改变项目原有布局，项目总平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）工艺流程 G1、S1、S2 导热油（管道内） 车间供热 生物质成型颗粒 生物质锅炉 循环使用 G1：锅炉废气 S1：锅炉灰渣 S2：废导热油 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺简述：项目锅炉使用生物质成型颗粒作为燃料，锅炉介质为导热油，燃料燃烧后释放的热量通过锅炉换热将导热油加热输送到车间使用，供热后的导热油再通过循环泵返回导热油炉内继续加热，循环使用。锅炉系统导热油装机量为3吨，长时间使用导热性能会降低，从而需更换导热油，更换周期为5年。锅炉系统运行过程中会产生生物质燃烧废气（主要为颗粒物、SO2、NOX、CO、烟气黑度）、锅炉灰渣。 （2）主要产排污环节 从上述工艺流程可知，本项目运营期间所产生的污染物为： ①废气：锅炉废气（颗粒物、SO2、NOX、CO、烟气黑度）； ②噪声：锅炉等生产设备运行噪声； ③废水：水膜除尘废水； ④固废：锅炉灰渣、废导热油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 表2-5 现有项目环保手续履行情况一览表 序号; 环保手续; 时间; 批复文号/编号. 1; 《乐昌市华翔木业厂年产8万张大芯板及2万张复合指接板建设项目环境影响报告表》; 2009.8.5; 乐环函[2009]71号. 2; 《乐昌市华翔木业厂年产8万张大芯板及2万张复合指接板建设项目验收监测表》; 2010.9.14; 乐环函[2010]39号. 3; 排污许可登记; 2021.8.13; 91440281557302452A002W. 2、现有项目污染物排放情况 （1）废气 现有项目废气污染物主要为锅炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、烟气黑度）、砂光/抛光/切边废气（颗粒物）、热压废气（VOCs）。 ①锅炉废气 现有项目锅炉消耗生物质成型颗粒1000t/a，污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、烟气黑度，根据建设单位提供的2025年7月常规监测报告，各污染物排放均可达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值。 表2-6 现有项目锅炉废气检测结果 检测项目; 标杆流量m3/h; 检测结果; 标准值mg/m3. 实测浓度mg/m3; 折算浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 颗粒物; 6090; 7.8; 19.5; 0.048; 20. 二氧化硫; 6090; 3; 8; 0.018; 35. 氮氧化物; 6090; 48; 120; 0.29; 150. 一氧化碳; 6090; 61; 152; 0.37; 200. 烟气黑度（级）; <1级; ≤1级. 现有项目锅炉废气经“旋风除尘+水膜除尘+静电除尘”处理后通过25m高排气筒排放，根据监测结果，项目年运行2400h，则锅炉废气颗粒物排放量为0.1152t/a、二氧化硫排放量为0.0432t/a、氮氧化物排放量为0.696t/a、一氧化碳排放量为0.888t/a。 ②砂光/抛光/切边废气 现有项目在砂光、抛光、切边过程会产生大量粉尘，建设单位在产尘点安装集气罩、专用管道及抽风设备，将产生的粉尘收集送入布袋除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒排放，根据原环评核算，粉尘排放浓度为10mg/m3，排放量为0.432t/a，排放速率为0.18kg/h，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 ③热压废气 现有项目使用环保胶水20t/a，根据建设单位提供资料，现有项目胶水为环保植物胶水，不含甲醛。热压过程污染物主要为少量VOCs，产生的VOCs采用集气罩收集后送入UV光解装置，处理后通过15m高排气筒排放。根据建设单位提供的2025年7月常规监测报告，VOCs实测排放浓度为2.13mg/m3，排放速率为0.016kg/h。检测结果见下表： 表2-8 现有项目热压废气检测结果 检测项目; 标杆流量m3/h; 检测结果; 限值. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. VOCs; 7465; 2.13; 0.016; 30; 2.9. 根据检测结果可知，热压废气排放浓度、排放速率均满足广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段限值要求。 ④无组织废气 现有项目无组织废气主要为生产过程未收集到的粉尘废气、VOCs。根据建设单位提供的2025年7月常规监测报告，无组织废气检测结果见下表： 表2-9 无组织废气检测结果 检测点位; 检测结果（mg/m3）. 颗粒物; VOCs. 厂界上风向; 0.078; 0.02. 厂界下风向1#; 0.186; 0.03. 厂界下风向2#; 0.277; 0.02. 厂界下风向3#; 0.392; 0.02. 标准限值; 1.0; 2.0. 根据上表可知，厂界无组织颗粒物排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；VOCs排放浓度满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值。 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水，现有项目劳动定员68人，生活污水产生量约2500m3/a，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化或附近农村菜地浇灌，不外排。水膜除尘用水经沉淀后循环使用，不外排。 （3）噪声 主要为设备运行噪声，根据建设单位提供的2025年7月常规监测报告，厂界东、南、西、北噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表2-8 现有项目噪声检测结果 单位：dB（A） 监测位置及编号; 检测结果; 标准; 达标情况. 昼间; 昼间. 厂界外东侧1米处; 55; 60; 达标. 厂界外南侧1米处; 58; 60; 达标. 厂界外西侧1米处; 58; 60; 达标. 厂界外北侧1米处; 58; 60; 达标. （4）固体废物 根据建设单位提供资料，现有项目固废产生情况见下表： 表2-9 现有项目固废处置情况表 固废名称; 属性; 产生量; 去向. 废边角料; 一般固废; 100t/a; 外售综合利用. 锅炉灰渣; 一般固废; 5t/a; 送周边农户做有机肥料. 废导热油; 危险废物; 3t/5a; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 3.2t/a; 由环卫部门清运. 注：锅炉灰渣包括炉渣、除尘灰渣。. （5）现有项目污染物排放汇总 表2-10 现有项目污染物排放量汇总表 类别; 排放口/编号; 污染物; 排放量（t/a）. 废气; 锅炉废气排放口DA001; 二氧化硫; 0.0432. 颗粒物; 0.1152. 氮氧化物; 0.696. 一氧化碳; 0.888. 粉尘废气排放口DA002; 颗粒物; 0.432. 热压废气排放口DA003; VOCs; 0.038. 废水; /; /; /. 固体废物; 一般固废; 废边角料; 100. 锅炉灰渣; 5. 危险废物; 危险废物; 3t/5a. 生活垃圾; 3.2. 2、现有项目存在环境问题及整改措施 根据调查，现有项目环保手续完善，废气、废水、噪声均按环保要求落实各项污染物治理措施要求，污染物排放达到相关标准。现有项目存在的主要环境问题为： - 现有项目锅炉为2t/h，烟囱高度为25m，根据广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表4，烟囱最低高度为30m，不符合标准要求。本次技改锅炉变更为3t/h，烟囱高度30m，技改后烟囱高度符合广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）标准要求。 - 现有工程与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）的相符性 - 表2-11 现有工程与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》相符性 序号; 标准要求; 本项目情况; 相符性. 1; VOCs 物料储存无组织排放控制要求。VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs 物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求，即利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。; 现有项目VOCs物料均储存于密闭的容器中，盛装VOCs物料的容器在非取用状态时均加盖保持密闭。物料仓库均具有完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔；除人员、车辆、设备、物料进出时，仓库门窗及其他开口（孔）部位均随时保持关闭状态。; 相符. 2; VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求。液态VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。; 现有项目VOCs 物料采用加盖密封原料桶转移，不会排放VOCs。; 符合. 3; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求。含 VOCs产品的使用过程：VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于 3年。; 现有项目热压工序VOCs采用集气罩收集，末端治理措施为UV光解。企业已建立VOCs 台账并如实记录，台账保存3年以上。; 建议对末端治理设施进行改造。. - 综上分析，现有项目热压工序产生的VOCs采用UV光解单一处理装置，属于低效VOCs处理设施，建议对其进行改造，采用活性炭吸附处理设施； - 砂光/抛光/切边废气排放口未开展自行监测，建议后续运营中按照1次/年频次进行监测； - 锅炉房内设置有1台4t/h生物质备用锅炉，备用锅炉废气经水膜除尘处理后通过20m高烟囱排放。该备用锅炉未办理环评手续，根据广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表4，4t/h锅炉烟囱最低高度为35m，每个锅炉房只能设一根烟囱。本报告要求此备用锅炉尽快完善环评手续，并对废气处理设施进行整改，安装布袋除尘器等高效除尘设施，锅炉烟囱高度不低于35m，锅炉房保留一根烟囱。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，本项目选址区域空气环境质量功能区划为二类功能区，因此，项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 由《韶关市生态环境状况公报（2024年）》可知，2024年乐昌市环境空气质量各项指标均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，故项目所在地环境空气质量现状较好。 表3-1 2024 年乐昌市环境空气质量状况 （μg/m3） 类别; 监测项目; 现状浓度; 标准值; 是否达标. 年均浓度; SO2; 6; 60; 达标. NO2; 12; 40; 达标. PM2.5; 21; 35; 达标. PM10; 31; 70; 达标. 日均浓度; CO; 1.0mg/m3（日均值第95百分位数）; 4mg/m3; 达标. O3; 108最大8小时平均第90百分位数）; 160; 达标. 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域主要地表水为田头水一级支流，下游约3.5km汇入田头水，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号文）的规定，田头水为Ⅱ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，支流未划定水质功能区。根据《韶关市生态环境状况公报（2024年）》，2024年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为100%，与2023年持平，其中Ⅰ类比例为2.9%、Ⅱ类比例为88.2%、Ⅲ类比例为8.8%。由此可见，项目所在流域水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m内无声环境保护目标，无需开展噪声现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，本项目地面进行硬底化，正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目选址位于乐昌市庆云镇金坪 ，在现有厂区内实施技改，根据现场踏勘和调查，项目用地范围内不含生态环境保护目标，不需进行生态环境调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围大气保护目标见下表： 表3-2 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象; 环境功能区; 方位; 最近距离/m. 1; 桥头上村; 居民; 环境空气二类区; 东南面; 280. 2; 枣子园村; 居民; 西面; 350. 3; 上头坪村; 居民; 西面; 300. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内不存在生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目锅炉废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值。 - 表3-3 项目废气排放标准 污染物项目; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 35. 氮氧化物; 150. 一氧化碳; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≦1; 烟囱排放口. 注：项目锅炉为3t/h，烟囱最低允许高度为30m。. 2、水污染物排放标准 本项目不新增员工，无新增生活污水。项目水膜除尘用水经沉淀后循环使用，不外排。 3、噪声排放标准 根据现有项目环评批复“乐环函[2009]71号”，项目所在区域属于声环境功能2类区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准， 表3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、固体废物控制标准 一般固体废物在厂内贮存须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的污染物排放情况，建议本项目的总量控制指标按以下执行： （1）水污染排放总量控制指标 本项目无废水排放，不分配水污染排放总量控制指标。 （2）大气污染物排放总量控制指标 本项目大气污染物总量控制指标为颗粒物0.1152t/a、二氧化硫0.0432t/a、氮氧化物0.487t/a。根据废气源强核算，技改后项目氮氧化物排放总量减少0.209t/a，因此无需再申请分配氮氧化物总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要涉及生产设备安装与调试，无土木工程建设，且施工期很短，主要影响表现在设备安装时的噪声对周围环境的影响，以及在此过程中产生的固废对周围环境的影响。生产设备安装应在白天进行，并避开休息时间，噪声可经厂房墙体隔声和自然衰减；施工过程对产生的废包装等固体废物及时清运。采取上述措施，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排情况 本项目废气主要为锅炉废气，主要污染物包括颗粒物、SO2、NOX、一氧化碳等。技改前锅炉燃料为1200t/a，技改后燃料消耗量不变，则锅炉废气年产生量不变。根据现有工程锅炉废气排放量，锅炉烟气量为1461.6万m3/a，颗粒物排放量为0.1152t/a、二氧化硫排放量为0.0432t/a、氮氧化物排放量为0.696t/a、一氧化碳排放量为0.888t/a，现有项目锅炉废气治理设施为“旋风除尘+水膜除尘+静电除尘”参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，旋风除尘处理效率为60%、水膜除尘处理效率为87%、静电除尘处理效率为97%，本项目除尘效率保守按95%，则可以反推颗粒物产生量为2.304t/a，二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳无治理措施，排放量即为产生量。 技改后，锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+水膜除尘+静电除尘”处理后经30m高烟囱排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，低氮燃烧技术氮氧化物去除效率为 30%，则本项目锅炉废气排放情况见下表： 表4-1 技改后锅炉废气产排情况表 污染物; 二氧化硫; 颗粒物; 氮氧化物; 一氧化碳. 产生量（t/a）; 0.0432; 2.304; 0.696; 0.888. 产生浓度（mg/m3）; 2.96; 157.6; 47.6; 60.8. 烟气量（万m3/a）; 1461.6（根据实测烟气氧含量为16.2%）. 治理措施; 低氮燃烧+旋风除尘+水膜除尘+静电除尘+30m高排气筒. 排放量（t/a）; 0.0432; 0.1152; 0.487; 0.888. 排放浓度（mg/m3）; 2.96; 7.88; 33.3; 60.8. 折算后浓度（mg/m3）; 7.4; 19.7; 83.3; 152. 标准限值（mg/m3）; ≤35; ≤20; ≤150; ≤200. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 2、废气排放口基本信息 表4-2废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排放温度（℃）. DA001; 锅炉废气排放口; 颗粒物、SO2、NOX、CO、烟气黑度; 113°9′19.651″ 25°22′37.020″; 30; 0.4; 35. 3、非正常排放情况核算 本项目非正常排放主要考虑废气治理措施故障处理效率降低至0%。非正常排放情况如表4-3所示。 表4-3废气非正常情况排放一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 /（mg/m3）; 非正常排放速率 /（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量kg/年; 应对 措施. 1; DA001; 环保设施故障; 颗粒物; 394; 1.44; 1; 2; 2.88; 停产检修. SO2; 7.4; 0.027; 0.054. NOX; 83.3; 0.435; 0.87. CO; 152; 0.555; 1.11. 4、环保措施可行性分析 氮氧化物的处理：本项目采用低氮燃烧技术来降低NOx 的形成，低氮燃烧器是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已产生的NOx。通过特殊设计的燃烧器结构，控制燃烧器喉部燃料和空气的动量及流动方向，使燃烧器出口实现分级送风并与燃料合理配比，减少NOx生成的技术。低氮燃烧技术具有不需要添加脱硝剂，投资和运行费用低，运行简单、维护方便无二次污染等特点。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表 7，低氮燃烧属于锅炉烟气污染防治可行技术。 颗粒物的处理：采用旋风除尘+水膜除尘+静电除尘组合技术，旋风除尘是一种干式机械除尘设备，通过陶瓷旋风子的离心分离作用去除烟气中的粉尘颗粒。水膜除尘器是一种利用含尘气体冲击除尘器内壁或其他特殊构件上形成的水膜，使粉尘被水膜捕获，从而实现气体净化的设备。含尘气体从筒体下部进风口沿切线方向进入后旋转上升，使尘粒受到离心力作用被抛向筒体内壁，同时，沿筒体内壁向下流动的水膜黏附捕集尘粒，并从下部排出，净化后的气体通过筒体上部锥体部分引出，达到除尘目的。 静电除尘是一种利用静电原理去除废气中颗粒物的高效除尘设备，因其高效、稳定的性能，在工业废气处理领域得到了广泛应用。静电除尘器的核心原理是利用高压电场使气体电离，产生大量自由电子和离子。当废气中的颗粒物（如粉尘）通过电场时，这些颗粒物会被电离的气体中的离子或自由电子荷电，从而带上电荷。荷电后的颗粒物在电场力的作用下，向电极移动并沉积在电极上，最终通过振打等方式清除。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）颗粒物末端治理技术有单筒（多筒并联）旋风除尘法、多管旋风除尘法、文丘里离心水膜、喷淋塔/冲击水浴、静电除尘、袋式除尘、电袋组合、湿式喷雾，因此本项目采用旋风除尘+水膜除尘+静电除尘组合技术是可行的。 综上分析，本项目拟采取的废气治理措施是可行的。 5、环境影响分析 项目所在地属于环境空气达标区，根据上文分析，本项目大气污染物经处理后可做到达标排放；本项目采用的废气治理措施成熟有效，切实可行，因此本项目废气排放对周边环境影响较小。 6、废气自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气自行监测见下表： 表4-4 本项目废气自行监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 有组织废气; 锅炉废气排放口DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烟气黑度; 1次/月. 7、“以新代老”削减源 现有项目热压工序产生的VOCs采用UV光解单一处理装置，属于低效VOCs处理设施，根据监测数据核算现有项目VOCs排放量为0.038t/a，UV光解处理效率按10%计，则VOCs产生量为0.042t/a。技改后采用活性炭吸附装置，参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，活性炭吸附法治理效率为50~80%，本报告取65%，则VOCs排放量为0.015t/a，削减量为0.023t/a。 二、废水 根据建设单位提供资料，本项目现有工程劳动定员68人，本项目不新增员工，不新增生活用水量，故本项目无新增生活污水。锅炉废气水膜除尘废水经沉淀后循环使用，不外排。由于蒸发损耗，需定期补充新鲜水，项目烟气量为1461.6万m3/a，液气比0.2L/m3，则水膜除尘用水量为2923.2m3/a，损耗率按5%，则补充水量为146.2m3/a。项目技改前后锅炉燃料不变，总烟气量不变，水膜除尘用水量不变。 因此，本项目无新增废水量，且无废水排放，对周边水环境基本无影响。 三、噪声 3.1 噪声影响分析 本项目淘汰现有2t/h锅炉，变更为3t/h锅炉，噪声源与技改前基本一致，主要为锅炉及配套设备（水泵、风机等）噪声，类比同类型项目，其噪声级在85~95dB(A)。通过选择低噪声设备、加强减震、墙体隔声等噪声控制措施，可保证厂界达标。根据现状监测结果可知，厂界噪声值为55~58dB(A)，均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目周边50m范围内无声环境保护目标，项目的运营对周围声环境保护目标影响较小。 3.2 噪声监测 本项目噪声监测点为厂界四周外1m处，本报告建议制定如下监测计划： 表4-5 噪声监测计划 序号; 监测内容; 监测点; 监测因子; 频次. 1; 厂界噪声; 厂界四周外1m; LeqdB（A）; 1次/季度. 四、固体废物 （1）固废产生情况 本项目固体废物主要为锅炉灰渣、废导热油。 ①锅炉灰渣 本项目生物质锅炉产生锅炉灰渣，锅炉灰渣包括炉渣以及除尘灰渣，类比现有项目锅炉灰渣产生量（5t/a），技改前后消耗生物质成型颗粒物不变，则锅炉灰渣产生量仍为5t/a，锅炉灰渣交由周边农户作有机肥料。 ②废导热油 本项目锅炉内的导热油装机量为3t，5年更换一次，则项目废导热油的产生量为 3t/5a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油，危险废物类别为HW08，代码为900-249-08，本项目废导热油不暂存，更换后即委托有资质单位清运处理。 表4-9 固体废弃物产生情况一览表 工序 /生产线; 固体废物 名称; 固废属性; 废物编码; 有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 最终去向. 锅炉; 锅炉灰渣; 一般 固废; /; /; /; 5t/a; 袋装; 由周边农户作有机肥料. 锅炉; 废导热油; 危险 废物; 900-249-08; 石油烃; T/I; 3t/5a; 桶装; 交由危废资质单位清运处理. （2）环境管理要求 一般固废： ①本项目锅炉灰渣依托现有暂存区，位于锅炉房内，面积约10m2，地面硬底化，暂存区满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求设置。 ②贮存场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④建立检查维护制度，定期检查储存设施等，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑤针对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、储存要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。 危险废物： 本项目危险废物主要为废导热油，更换后即委托有资质单位清运处理，不在厂区内储存。建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》等法律法规要求对本项目产生的危废进行管理，具体为： A.建设单位应当按照规定在固体废物环境信息化管理平台申报登记。 B.建设单位应当按照规定制定危险废物管理计划，建立危险废物台账，如实记载产生的危险废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并依法向当地生态环境主管部门提交危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 C.危险废物台账应当保存十年以上。 危险废物的转移需按照《危险废物产生单位危险废物规范化管理工作指引》的要求，危险废物产生单位委托有资质单位处理处置危险废物时，必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单。 在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效地收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 五、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目运营期间产生废气主要为锅炉燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2和 NOX，排放量不大，且不属于持久性污染物和重金属污染物，对土壤和地下水环境影响较小；项目无废水产生，正常情况下不会对土壤和地下水环境造成明显影响。 （2）防控措施 源头控制措施：主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备及处理构筑物应采取的控制措施防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 分区防治措施：结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案。本项目锅炉房已进行硬底化防渗处理，满足分区防治要求。 六、生态 本项目在现有厂区内进行技改，不涉及新增用地和生态环境保护目标，厂界周边无珍稀动植物资源等。本项目所排放的污染物均能达标排放，对周围生态环境的影响不大。 七、环境风险 1、环境风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物 质及临界量-表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及危险物质主要为导热油。 表4-10项目危险物质与临界量的比值 序号; 风险物质; 临界量; 最大存量在/qn; q/Q. 1; 导热油; 2500; 3t; 0.0012. 注：锅炉系统导热油装机量为3t。. 根据计算结果，本项目Q值＜1，风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险识别 本项目在生产过程中，可能发生的环境风险事故主要包括： - （1）导热油在储存、使用过程中发生泄漏，经过地表径流或者雨水管道进入周边河流，污染周边水体的水质；或通过地表下渗污染土壤、地下水环境； - （2）废气治理设备故障，或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境； - （3）车间内可燃物遇明火造成火灾事故，火灾伴生/次生污染物对大气环境造成污染，消防废水若直接进入地表水体，可能造成水质污染。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险物质泄漏防范措施及应急处置措施 本项目涉及环境风险物质主要为导热油，导热油主要存在于管线中，企业应制定严格的工艺操作规程，加强监督和管理，增强职工安全意识和环保意识。对管道、阀门、接口处都要定期检查。当发生泄漏事故时，开启手动紧急截断阀，及时切断风险物质的泄漏源，泄漏导热油使用专用容器及时收集，作为危险废物送有资质单位处置，不会对周边环境造成影响。 （2）废气事故排放风险防范及应急处置措施 建设单位应定期对废气收集、处理设备进行维护、修理，并对风机等关键集气设备设置备用设备，确保在用设备故障时，能够及时启用备用设备，同时，建设单位应建立健全环保设备设施维护管理台账，全面掌控环保设备设施的运行状态，确保生产运营过程中，环保设备始终处于最佳运行状态，杜绝事故性排放。一旦发现废气收集、处理设备出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕，治理设施正常运行后方可恢复生产。 （2）火灾及次生灾害风险防范措施 项目在运营过程中要做好火灾及次生灾害风险防范措施： ①生产车间区域应严禁烟火，安全用电杜绝明火产生，使用时做好隔离措施并远离易燃源，并配备灭火器等消防器材。 ②厂区配备足够二氧化碳灭火器、干粉灭火器及干沙等消防设备，建筑物内设置手提灭火器作为扑救初起火灾的重要消防器材，手提式灭火器设置在灭火器箱内，并定期检查，设置禁烟火标识牌，贮存区周围设置环形的消防通道，消防通道需畅通。 ③加强工人的安全生产意识，车间内应设置严禁烟火，安全防火用电的警示标志； ④车间的紧急疏散通道设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要； ⑤一旦发生火灾等事故，立即启动事故应急预案，及时通知消防部门，及时控制火势、抢救伤员、扑灭火灾，防止环境污染的发生和扩大。 4、环境风险影响分析结论 项目涉及的环境风险因素主要为废气事故排放、火灾事故。在工程的设计及生产运行过程中，严格按工程设计、操作规程运行和管理，并认真落实评价提出的各项风险防范措施，可把事故发生的几率降至最低。通过采取各项风险防范及应急救援措施，可降 低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类型 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧+旋风除尘+水膜除尘+静电除尘+30m排气筒 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃生物质成型燃料锅炉限值 |
| 地表水环境 | 水膜除尘废水 | 悬浮物 | 经沉淀后循环使用，不外排。 | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 锅炉灰渣 | 交由周边农户作有机肥料 | 采取相应措施后，均可做到妥善处理，不会造成二次污染。 |
|  | 危险废物 | 废导热油 | 交由有资质单位清运处置 |  |
| 声环境 | 噪声 | 运营设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂房地面硬底化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）风险物质泄漏防范措施及应急处置措施 本项目涉及环境风险物质主要为导热油，导热油主要存在于管线中，企业应制定严格的工艺操作规程，加强监督和管理，增强职工安全意识和环保意识。对管道、阀门、接口处都要定期检查。当发生泄漏事故时，开启手动紧急截断阀，及时切断风险物质的泄漏源，泄漏导热油使用专用容器及时收集，作为危险废物送有资质单位处置，不会对周边环境造成影响。 （2）废气事故排放风险防范及应急处置措施 建设单位应定期对废气收集、处理设备进行维护、修理，并对风机等关键集气设备设置备用设备，确保在用设备故障时，能够及时启用备用设备，同时，建设单位应建立健全环保设备设施维护管理台账，全面掌控环保设备设施的运行状态，确保生产运营过程中，环保设备始终处于最佳运行状态，杜绝事故性排放。一旦发现废气收集、处理设备出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕，治理设施正常运行后方可恢复生产。 （3）火灾及次生灾害风险防范措施 项目在运营过程中要做好火灾及次生灾害风险防范措施： ①生产车间、仓库等区域应严禁烟火，安全用电杜绝明火产生，使用时做好隔离措施并远离引燃源，并配备灭火器等消防器材。 ②厂区配备足够二氧化碳灭火器、干粉灭火器及干沙等消防设备，建筑物内设置手提灭火器作为扑救初起火灾的重要消防器材，手提式灭火器设置在灭火器箱内，并定期检查，设置禁烟火标识牌，贮存区周围设置环形的消防通道，消防通道需畅通。 ③加强工人的安全生产意识，车间内应设置严禁烟火，安全防火用电的警示标志； ④车间的紧急疏散通道设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要； ⑤一旦发生火灾等事故，立即启动事故应急预案，及时通知消防部门，及时控制火势、抢救伤员、扑灭火灾，防止环境污染的发生和扩大。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，在建设单位采取相应措施达到本报告所提出的各项要求后，本项目的建设对环境将不会产生明显的影响。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1152 | / | / | 0.1152 | 0.1152 | 0.1152 | 0 |
|  | SO2 | 0.0432 | / | / | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0 |
|  | NOx | 0.696 | / | / | 0.487 | 0.696 | 0.487 | -0.209 |
|  | VOCs | 0.038 | / | / | 0 | 0.023 | 0.015 | -0.023 |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CODCr | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 100 | / | / | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 锅炉灰渣 | 5 | / | / | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 危险废物 | 废导热油 | 3t/5a | / | / | 3t/5a | 3t/5a | 3t/5a | 0 |
| 生活垃圾 |  | 3.2 | / | / | 0 | 0 | 3.2 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位：t/a