## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第6期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-02-02 | 一 | 12.6 | 7.91 | 12.4 | 432.8 | 2.9 | 1.3 | 0.02 | 0.015 | 1.53 | 0.002500 | 0.006100 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-03 | 二 | 13.7 | 7.98 | 12.5 | 452.8 | 2.4 | 1.3 | 0.02 | 0.014 | 1.40 | 0.002500 | 0.007917 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-04 | 三 | 14.5 | 8.07 | 13.0 | 547.1 | 2.2 | 1.6 | 0.02 | 0.016 | 1.46 | 0.002500 | 0.011133 | 0.0069 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-05 | 四 | 15.1 | 7.96 | 11.2 | 522.5 | 2.4 | 1.3 | 0.02 | 0.018 | 1.54 | 0.002500 | 0.022660 | 0.0062 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0012 | 0.0005
2026-02-06 | 五 | 14.9 | 8.07 | 11.4 | 553.1 | 1.8 | 1.3 | 0.02 | 0.016 | 1.37 | 0.002500 | 0.019933 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-07 | 六 | 14.1 | 7.98 | 10.6 | 554.9 | 1.9 | 1.4 | 0.02 | 0.018 | 1.41 | 0.002500 | 0.019417 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-08 | 日 | 13.2 | 8 | 11.3 | 518.7 | 2.1 | 1.4 | 0.02 | 0.017 | 1.37 | 0.002500 | 0.015517 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 14.0 | 8 | 11.8 | 511.4 | 2.2 | 1.4 | 0.02 | 0.016 | 1.44 | 0.002500 | 0.014473 | 0.0054 | 0.000515 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：