## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第7期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-02-09 | 一 | 12.9 | 8.04 | 11.6 | 521.1 | 1.7 | 1.3 | 0.02 | 0.015 | 1.43 | 0.002500 | 0.011517 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-10 | 二 | 13.5 | 7.98 | 10.9 | 479.9 | 1.4 | 1.3 | 0.02 | 0.015 | 1.41 | 0.002500 | 0.012300 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-11 | 三 | 13.1 | 7.94 | 10.0 | 523.4 | 1.5 | 1.4 | 0.02 | 0.015 | 1.45 | 0.002500 | 0.014333 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-12 | 四 | 13.7 | 7.98 | 10.9 | 528.2 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 0.018 | 1.65 | 0.002500 | 0.022483 | 0.0061 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-13 | 五 | 14.6 | 8.08 | 11.1 | 546.1 | 1.3 | 1.5 | 0.03 | 0.018 | 1.56 | 0.002500 | 0.015183 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-14 | 六 | 15.8 | 8.12 | 11.6 | 475.1 | 1.4 | 1.7 | 0.02 | 0.014 | 1.24 | 0.002500 | 0.019350 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-15 | 日 | 17.0 | 8.12 | 11.9 | 464.0 | 1.6 | 1.8 | 0.02 | 0.017 | 1.43 | 0.002500 | 0.021600 | 0.0050 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 14.3 | 8.04 | 11.1 | 505.7 | 1.5 | 1.5 | 0.03 | 0.016 | 1.45 | 0.002500 | 0.016561 | 0.0052 | 0.000559 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：