## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第8期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-02-16 | 一 | 15.9 | 7.99 | 9.9 | 465.6 | 1.5 | 1.8 | 0.02 | 0.017 | 1.34 | 0.002500 | 0.017583 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-17 | 二 | 13.4 | 8.02 | 10.1 | 578.2 | 1.3 | 1.9 | 0.02 | 0.010 | 1.23 | 0.002500 | 0.016733 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-18 | 三 | 13.7 | 8.12 | 11.8 | 474.6 | 1.4 | 1.9 | 0.02 | 0.008 | 1.17 | 0.002500 | 0.011850 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-19 | 四 | 14.0 | 8.11 | 10.9 | 495.2 | 1.5 | 1.9 | 0.02 | 0.012 | 1.31 | 0.002500 | 0.012140 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0006
2026-02-20 | 五 | 14.6 | 8.07 | 11.2 | 534.7 | 1.5 | 1.9 | 0.02 | 0.013 | 1.33 | 0.003467 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-21 | 六 | 14.9 | 8.24 | 11.8 | 533.1 | 1.5 | 1.8 | 0.02 | 0.012 | 1.02 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-22 | 日 | 16.2 | 8.11 | 12.2 | 492.7 | 1.6 | 1.9 | 0.02 | 0.012 | 1.09 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 14.7 | 8.09 | 11.1 | 510.6 | 1.5 | 1.9 | 0.02 | 0.012 | 1.21 | 0.002641 | 0.010432 | 0.0050 | 0.000529 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：