## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第9期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-02-23 | 一 | 16.8 | 8.12 | 11.8 | 612.5 | 1.9 | 2.0 | 0.02 | 0.012 | 1.00 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-24 | 二 | 16.7 | 7.93 | 9.5 | 507.0 | 1.5 | 2.1 | 0.02 | 0.012 | 1.22 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-25 | 三 | 15.9 | 8.06 | 11.0 | 470.2 | 1.6 | 2.1 | 0.02 | 0.013 | 1.27 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-26 | 四 | 16.4 | 7.95 | 9.5 | 476.8 | 1.8 | 2.0 | 0.04 | 0.013 | 1.22 | 0.002500 | 0.017233 | 0.0062 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-27 | 五 | 16.0 | 7.91 | 9.3 | 647.7 | 3.1 | 2.1 | 0.04 | 0.017 | 1.34 | 0.002500 | 0.037017 | 0.0114 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-02-28 | 六 | 16.3 | 7.99 | 9.5 | 525.7 | 3.2 | 2.1 | 0.02 | 0.018 | 1.36 | 0.002500 | 0.035800 | 0.0158 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-01 | 日 | 16.8 | 7.89 | 9.0 | 460.4 | 2.7 | 2.0 | 0.03 | 0.019 | 1.51 | 0.002500 | 0.041567 | 0.0128 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 16.4 | 7.98 | 9.9 | 528.6 | 2.2 | 2.0 | 0.03 | 0.015 | 1.27 | 0.002500 | 0.021231 | 0.0088 | 0.000531 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅰ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：