## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第10期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-03-02 | 一 | 16.2 | 7.7 | 8.0 | 466.1 | 8.1 | 2.5 | 0.11 | 0.043 | 1.97 | 0.002917 | 0.038967 | 0.0140 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-03 | 二 | 15.8 | 7.76 | 8.4 | 377.4 | 6.4 | 2.3 | 0.11 | 0.046 | 1.88 | 0.002500 | 0.058280 | 0.0157 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-04 | 三 | 15.6 | 7.81 | 8.9 | 382.7 | 4.4 | 2.0 | 0.11 | 0.047 | 1.90 | 0.002500 | 0.069317 | 0.0142 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-05 | 四 | 15.6 | 7.85 | 9.2 | 363.1 | 3.1 | 1.9 |  | 0.048 | 1.96 | 0.002500 | 0.048033 | 0.0059 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-06 | 五 | 15.9 | 7.85 | 9.6 | 357.8 | 2.6 | 2.0 | 0.09 | 0.053 | 2.09 | 0.002500 | 0.049560 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-07 | 六 | 16.3 | 7.89 | 9.8 | 356.1 | 2.4 | 2.2 | 0.09 | 0.054 | 2.21 | 0.002500 | 0.027683 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-08 | 日 | 16.3 | 7.91 | 9.6 | 366.9 | 2.1 | 2.0 | 0.05 | 0.048 | 2.15 | 0.002500 | 0.037083 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 16.0 | 7.83 | 9.1 | 381.5 | 4.1 | 2.1 | 0.09 | 0.049 | 2.03 | 0.002561 | 0.046642 | 0.0091 | 0.000544 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：