## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第11期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-03-09 | 一 | 15.8 | 7.8 | 8.8 | 341.8 | 3.0 | 2.1 | 0.05 | 0.054 | 2.16 | 0.002500 | 0.025050 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-10 | 二 | 15.9 | 7.94 | 9.9 | 390.9 | 2.6 | 2.0 | 0.05 | 0.058 | 2.16 | 0.002500 | 0.023260 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-11 | 三 | 16.3 | 7.88 | 10.0 | 378.6 | 2.4 | 2.0 | 0.04 | 0.058 | 2.12 | 0.002500 | 0.023433 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-12 | 四 | 17.2 | 7.99 | 10.3 | 371.6 | 2.6 | 1.8 | 0.02 | 0.047 | 1.78 | 0.002500 | 0.029700 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-13 | 五 | 17.9 | 8.06 | 10.6 | 376.5 | 2.6 | 1.7 | 0.02 | 0.044 | 1.60 | 0.003033 | 0.035583 | 0.0110 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-14 | 六 | 18.6 | 8.2 | 10.8 | 382.8 | 2.0 | 1.8 | 0.02 | 0.049 | 1.70 | 0.002500 | 0.039200 | 0.0170 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-15 | 日 | 18.8 | 8.19 | 10.6 | 370.6 | 2.1 | 1.7 | 0.02 | 0.044 | 1.60 | 0.002500 | 0.041500 | 0.0140 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 17.2 | 8.01 | 10.1 | 373.1 | 2.5 | 1.9 | 0.04 | 0.050 | 1.87 | 0.002578 | 0.031295 | 0.0090 | 0.000529 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：