## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第12期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-03-16 | 一 | 18.7 | 8.11 | 10.5 | 403.2 | 2.0 | 1.8 | 0.02 | 0.047 | 1.62 | 0.002500 | 0.042300 | 0.0133 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-17 | 二 | 19.0 | 8.19 | 10.9 | 424.6 | 1.9 | 1.6 | 0.02 | 0.045 | 1.57 | 0.002500 | 0.041600 | 0.0147 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-18 | 三 | 18.8 | 8.03 | 8.9 | 338.4 | 1.9 | 1.4 | 0.02 | 0.036 | 1.37 | 0.002500 | 0.040683 | 0.0064 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-19 | 四 | 18.4 | 8.16 | 10.3 | 375.9 | 1.9 | 1.1 | 0.02 | 0.037 | 1.35 | 0.002500 | 0.028850 | 0.0060 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-20 | 五 | 18.2 | 8.12 | 9.5 | 374.4 | 1.8 | 1.2 | 0.02 | 0.037 | 1.28 | 0.002500 | 0.021533 | 0.0070 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-21 | 六 | 18.5 | 8.1 | 10.1 | 406.4 | 2.0 | 1.3 | 0.02 | 0.037 | 1.41 | 0.002500 | 0.023217 | 0.0071 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-22 | 日 | 19.2 | 8.05 | 9.4 | 398.3 | 2.3 | 0.9 | 0.03 | 0.038 | 1.16 | 0.002500 | 0.028917 | 0.0059 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 18.7 | 8.11 | 9.9 | 388.8 | 2.0 | 1.3 | 0.03 | 0.039 | 1.39 | 0.002500 | 0.032443 | 0.0085 | 0.000529 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：