## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第13期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-03-23 | 一 | 19.7 | 8.06 | 9.2 | 446.8 | 1.8 | 1.0 | 0.03 | 0.044 | 1.23 | 0.002500 | 0.039267 | 0.0107 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-24 | 二 | 19.7 | 7.97 | 8.5 | 359.4 | 1.9 | 1.0 | 0.02 | 0.043 | 1.15 | 0.002500 | 0.038583 | 0.0062 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-25 | 三 | 20.4 | 8.06 | 9.9 | 399.6 | 1.9 | 1.5 | 0.02 | 0.050 | 1.23 | 0.002500 | 0.045967 | 0.0059 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-26 | 四 | 20.9 | 7.92 | 8.6 | 405.6 | 2.3 | 1.7 | 0.02 | 0.054 | 1.38 | 0.003700 | 0.057117 | 0.0082 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-27 | 五 | 20.2 | 7.92 | 8.0 | 434.3 | 1.9 | 1.6 | 0.04 | 0.051 | 1.32 | 0.006580 | 0.035500 | 0.0205 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-28 | 六 | 19.7 | 7.85 | 7.6 | 419.9 | 1.9 | 1.5 | 0.05 | 0.053 | 1.36 | 0.006017 | 0.010050 | 0.0144 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-29 | 日 | 20.2 | 7.94 | 8.4 | 405.4 | 2.0 | 1.6 | 0.06 | 0.072 | 1.53 | 0.004967 | 0.013200 | 0.0146 | 0.000717 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 20.1 | 7.96 | 8.6 | 410.5 | 2.0 | 1.4 | 0.04 | 0.052 | 1.32 | 0.004049 | 0.034178 | 0.0111 | 0.000561 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：