## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第14期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-03-30 | 一 | 20.9 | 7.97 | 8.6 | 427.2 | 2.3 | 1.6 | 0.04 | 0.063 | 1.42 | 0.003583 | 0.013400 | 0.0133 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-03-31 | 二 | 20.1 | 7.79 | 7.2 | 392.2 | 7.1 | 1.6 | 0.05 | 0.058 | 1.39 | 0.003800 | 0.013033 | 0.0069 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0006
2026-04-01 | 三 | 20.0 | 7.83 | 7.7 | 412.0 | 27.3 | 2.5 | 0.04 | 0.081 | 1.53 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-02 | 四 | 19.9 | 7.83 | 7.4 | 391.5 | 13.1 | 2.6 | 0.07 | 0.084 | 2.09 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0076 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0006
2026-04-03 | 五 | 19.3 | 7.74 | 7.4 | 383.0 | 84.2 | 4.0 | 0.12 | 0.130 | 1.93 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0060 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-04 | 六 | 18.8 | 7.84 | 8.9 | 315.8 | 145.4 | 7.0 | 0.13 | 0.172 | 1.58 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0174 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-05 | 日 | 19.2 | 7.86 | 8.3 | 318.5 | 54.4 | 4.2 | 0.10 | 0.105 | 2.62 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0106 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0013 | 0.0005
周均值 |  | 19.7 | 7.84 | 7.9 | 377.2 | 47.7 | 3.4 | 0.08 | 0.099 | 1.79 | 0.002840 | 0.007348 | 0.0095 | 0.000514 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：