## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第15期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-04-06 | 一 | 20.0 | 7.87 | 8.0 | 336.1 | 24.9 | 3.0 | 0.07 | 0.086 | 2.80 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-07 | 二 | 20.5 | 7.84 | 7.6 | 343.6 | 12.5 | 2.4 | 0.04 | 0.068 | 2.68 | 0.002500 | 0.007820 | 0.0050 | 0.000740 | 0.002500 |  | 0.0005
2026-04-08 | 三 | 21.2 | 7.87 | 7.6 | 341.6 | 9.1 | 2.1 | 0.02 | 0.072 | 2.48 | 0.002500 | 0.006783 | 0.0050 | 0.000617 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-09 | 四 | 22.0 | 7.9 | 7.8 | 342.5 | 6.8 | 2.0 | 0.02 | 0.066 | 2.19 | 0.002500 | 0.013417 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-10 | 五 | 23.2 | 7.95 | 8.0 | 337.7 | 4.7 | 1.8 | 0.02 | 0.063 | 2.06 | 0.002500 | 0.016500 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-11 | 六 | 23.5 | 7.91 | 7.5 | 343.7 | 4.2 | 1.6 | 0.02 | 0.062 | 1.95 | 0.002917 | 0.016083 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-12 | 日 | 23.7 | 7.88 | 7.2 | 353.1 | 4.3 | 1.7 | 0.03 | 0.066 | 2.02 | 0.002500 | 0.015600 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 22.0 | 7.89 | 7.7 | 342.6 | 9.5 | 2.1 | 0.03 | 0.069 | 2.30 | 0.002561 | 0.011693 | 0.0050 | 0.000576 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：