## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第16期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-04-13 | 一 | 24.1 | 7.86 | 7.1 | 379.6 | 4.5 | 1.7 | 0.04 | 0.063 | 1.93 | 0.002500 | 0.014650 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-14 | 二 | 24.2 | 7.89 | 7.0 | 399.1 | 8.3 | 1.9 | 0.09 | 0.062 | 1.84 | 0.002500 | 0.010450 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-15 | 三 | 23.9 | 7.95 | 7.0 | 395.4 | 6.3 |  | 0.04 | 0.059 | 1.63 | 0.002500 | 0.007167 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-16 | 四 | 23.2 | 7.84 | 6.7 | 372.3 | 9.1 | 2.5 | 0.06 | 0.064 | 1.79 | 0.002500 | 0.007100 | 0.0066 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-17 | 五 | 22.4 | 7.87 | 7.0 | 324.2 | 7.5 | 2.2 | 0.03 | 0.065 | 1.71 | 0.002500 | 0.005967 | 0.0120 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-18 | 六 | 23.0 | 7.99 | 7.8 | 309.5 | 4.7 | 2.3 | 0.02 | 0.056 | 1.59 | 0.002500 | 0.005867 | 0.0072 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-19 | 日 | 23.8 | 8.06 | 8.8 | 331.0 | 4.6 | 2.7 | 0.02 | 0.065 | 1.76 | 0.002500 | 0.009083 | 0.0125 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 23.5 | 7.92 | 7.3 | 358.9 | 6.5 | 2.2 | 0.04 | 0.062 | 1.75 | 0.002500 | 0.008612 | 0.0075 | 0.000544 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：