## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第17期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-04-20 | 一 | 23.6 | 7.92 | 7.4 | 332.7 | 5.1 | 2.7 | 0.02 | 0.066 | 1.82 | 0.002500 | 0.009800 | 0.0105 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-21 | 二 | 23.3 | 7.88 | 7.3 | 332.9 | 7.8 | 2.8 | 0.03 | 0.071 | 1.85 | 0.002500 | 0.008683 | 0.0060 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-22 | 三 | 22.9 | 8.01 | 7.3 | 380.4 | 11.5 | 2.7 | 0.02 | 0.079 | 1.70 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0177 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-23 | 四 | 20.6 | 7.95 | 8.1 | 316.0 | 62.5 | 3.4 | 0.02 | 0.094 | 1.44 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0267 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-24 | 五 | 19.3 | 8.01 | 8.5 | 288.5 | 48.2 | 3.3 | 0.05 | 0.097 | 1.67 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0277 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-25 | 六 | 19.7 | 8.08 | 8.7 | 297.9 | 21.8 | 2.4 | 0.03 | 0.082 | 1.92 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0156 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-26 | 日 | 20.7 | 8.13 | 8.8 | 316.4 | 10.8 | 2.3 | 0.02 | 0.066 | 2.00 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0122 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 21.4 | 8 | 8.0 | 323.6 | 23.8 | 2.8 | 0.03 | 0.079 | 1.77 | 0.002500 | 0.006272 | 0.0164 | 0.000544 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：