## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第18期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-04-27 | 一 | 21.4 | 8.12 | 8.6 | 334.1 | 7.6 | 2.3 | 0.02 | 0.061 | 2.04 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0067 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-28 | 二 | 21.8 | 8.11 | 8.4 | 334.6 | 6.0 | 2.3 | 0.02 | 0.055 | 1.93 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-29 | 三 | 20.7 | 7.86 | 8.1 | 336.7 | 417.7 |  | 0.04 | 0.060 | 1.82 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-04-30 | 四 | 19.7 | 8 | 8.8 | 274.0 | 223.6 | 7.7 | 0.07 | 0.162 | 0.56 | 0.002500 | 0.005000 |  | 0.000500 | 0.003133 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-01 | 五 | 20.0 | 8.07 | 8.5 | 301.6 | 63.5 | 3.6 | 0.03 | 0.086 | 1.44 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0308 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-02 | 六 | 20.5 | 8.05 | 8.2 | 327.4 | 26.4 | 3.0 | 0.02 | 0.071 | 1.84 | 0.002500 | 0.005833 | 0.0130 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-03 | 日 | 20.9 | 8.04 | 8.2 | 328.4 | 87.6 |  | 0.03 | 0.082 | 1.64 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0060 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 20.7 | 8.04 | 8.4 | 318.9 | 118.8 | 4.2 | 0.04 | 0.084 | 1.68 | 0.002500 | 0.005119 | 0.0110 | 0.000529 | 0.002600 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅲ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅲ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 高锰酸盐指数
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：