## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第19期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-05-04 | 一 | 20.8 | 8.05 | 8.4 | 324.1 | 86.2 | 3.3 | 0.06 | 0.113 | 1.35 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-05 | 二 | 21.4 | 8.04 | 8.1 | 324.9 | 32.8 | 3.0 | 0.05 | 0.079 | 2.00 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-06 | 三 | 22.3 | 8.08 | 8.0 | 349.0 | 16.9 | 2.6 | 0.02 | 0.073 | 2.08 | 0.002500 | 0.030550 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-07 | 四 | 23.3 | 8.08 | 7.7 | 371.7 | 10.3 | 2.1 | 0.02 | 0.063 | 2.01 | 0.002500 | 0.050150 | 0.0098 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-08 | 五 | 23.2 | 8.05 | 7.6 | 355.9 | 13.5 |  | 0.02 | 0.061 | 1.85 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0129 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-09 | 六 | 22.1 | 8.07 | 7.8 | 348.1 | 11.6 | 1.6 | 0.02 | 0.057 | 1.76 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0102 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-10 | 日 | 22.0 | 8.09 | 8.1 | 346.3 | 9.4 | 1.9 | 0.02 | 0.058 | 1.83 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0088 | 0.000717 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 22.1 | 8.07 | 8.0 | 345.3 | 26.3 | 2.4 | 0.03 | 0.072 | 1.84 | 0.002500 | 0.016163 | 0.0077 | 0.000597 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：