## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第20期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-05-11 | 一 | 22.7 | 8.09 | 8.2 | 366.6 | 7.1 | 2.2 | 0.02 | 0.064 | 1.88 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0098 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-12 | 二 | 23.3 | 8.17 | 8.3 | 371.1 | 5.9 | 2.2 | 0.02 | 0.057 | 1.80 | 0.002500 | 0.006483 | 0.0105 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-13 | 三 | 23.7 | 8.23 | 8.0 | 374.3 | 6.1 | 2.1 | 0.02 | 0.054 | 1.68 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-14 | 四 | 24.1 | 8.12 | 7.3 | 351.0 | 19.1 | 2.0 | 0.02 | 0.056 | 1.58 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-15 | 五 | 24.3 | 8.2 | 7.6 | 352.2 | 19.1 | 2.5 | 0.02 | 0.068 | 1.57 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0086 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-16 | 六 | 24.4 | 8.12 | 7.6 | 318.8 | 106.8 |  | 0.02 | 0.128 | 1.47 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0222 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-17 | 日 | 24.0 | 8.07 | 7.4 | 286.1 | 128.9 |  | 0.02 | 0.142 | 0.89 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0265 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 23.8 | 8.14 | 7.8 | 345.6 | 42.1 | 2.1 | 0.02 | 0.082 | 1.55 | 0.002500 | 0.005217 | 0.0127 | 0.000562 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：