## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第21期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-05-18 | 一 | 23.8 | 8.16 | 7.4 | 309.0 | 33.7 | 3.2 | 0.02 | 0.097 | 1.55 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0106 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-19 | 二 | 24.0 | 8.21 | 7.5 | 318.5 | 17.5 | 2.5 | 0.02 | 0.076 | 1.66 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0060 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-20 | 三 | 24.1 | 8.15 | 7.3 | 321.1 | 13.9 | 2.2 | 0.02 | 0.068 | 1.66 | 0.002500 | 0.007040 | 0.0071 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-21 | 四 | 23.3 | 8.17 | 7.9 | 294.0 | 68.3 | 3.8 | 0.02 | 0.086 | 1.32 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-22 | 五 | 22.7 | 8.14 | 8.3 | 288.8 | 198.8 | 8.0 | 0.02 | 0.156 | 0.44 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0288 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-23 | 六 | 22.9 | 8.22 | 8.0 | 299.9 | 77.4 | 5.7 | 0.02 | 0.118 | 1.12 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0264 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-24 | 日 | 23.7 | 8.25 | 7.9 | 305.8 | 41.6 | 4.1 | 0.02 | 0.092 | 1.45 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0073 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 23.5 | 8.19 | 7.8 | 305.3 | 64.7 | 4.2 | 0.02 | 0.099 | 1.31 | 0.002500 | 0.005255 | 0.0133 | 0.000516 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅲ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅲ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 高锰酸盐指数
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：