## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第22期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-05-25 | 一 | 24.9 | 8.27 | 7.6 | 312.1 | 26.2 | 3.3 | 0.02 | 0.082 | 1.55 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-26 | 二 | 26.1 | 8.23 | 7.4 | 326.4 | 16.7 | 3.1 | 0.02 | 0.075 | 1.70 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-27 | 三 | 27.7 | 8.26 | 7.3 | 334.8 | 11.7 | 2.3 | 0.02 | 0.072 | 1.69 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0059 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-28 | 四 | 28.4 | 8.27 | 7.2 | 331.2 | 9.1 | 1.9 | 0.02 | 0.067 | 1.64 | 0.002917 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-29 | 五 | 27.9 | 8.19 | 7.0 | 315.2 | 29.7 | 2.0 | 0.02 | 0.061 | 1.53 | 0.002500 | 0.005850 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-30 | 六 | 26.3 | 8.1 | 6.9 | 299.6 | 53.7 | 3.8 | 0.02 | 0.082 | 1.30 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-05-31 | 日 | 26.6 | 8.09 | 6.6 | 329.0 | 20.3 |  | 0.02 | 0.077 | 1.57 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 26.8 | 8.2 | 7.2 | 321.6 | 23.1 | 2.6 | 0.02 | 0.074 | 1.57 | 0.002560 | 0.005121 | 0.0051 | 0.000544 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：